«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ФКП «Аэропорты Камчатки»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Журавлев

**Документация № 1/ЗП-2014**

**о** **проведении запроса предложений**

**на выполнение капитального ремонта Техздания аэропорта Мильково для нужд ФКП «Аэропорты Камчатки»**

*рег. № в единой информационной системе:* [*www.zakupki.gov.ru*](http://www.zakupki.gov.ru) **31400940806**

*г. Петропавловск-Камчатский*

*2014 год*

**Общие положения**

**Закупка** – приобретение и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчиком с целью приобретения у него товаров (работ, услуг) способами, указанными в настоящем Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

**Единая комиссия по закупкам**  - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора поставщика путем проведения закупок, предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных закупок или отдельных видов закупок.

**Продукция** – товары, работы, услуги.

**Единая информационная система** – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

**Сайт Заказчика** - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупке товаров, работ, услуг [www.airkam.ru](http://www.airkam.ru).

**Участник закупки** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.

**Победитель закупки** – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

**Лот** – определенная извещением и документацией о закупке продукция, закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

**Электронная форма закупок –** это закупка, при которой весь документооборот (подача извещения, подача заявки, изменение извещения и документации, разъяснения документации, подписание договора и т.д.) осуществляется в электронной форме: все документы и сведения подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных со стороны Заказчика, Участников закупки лиц.

**Запрос предложений** – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой Единая комиссия по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, работ, услуг.

**Переторжка** - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов, запросов предложения. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в документации о закупке.

**Альтернативное предложение –** предложение Участника закупки, основанное на отличающихся от принятых в документации о закупке условий по качеству, техническим характеристикам товаров, работ, услуг, срокам исполнения договора.

**Сообщение о заинтересованности в проведении закупки -** не является закупкой и его проведение не является публичной офертой Заказчика и не имеет соответствующих правовых последствий.

**Договор на поставку продукции** – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

**Начальная (максимальная) цена договора** – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) источниками информации о ценах товаров, работах, услугах, являющихся предметом закупки, могут быть данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

**Товары** – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

**Работы -**  любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы.

**Услуги** – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

**Электронный документ** – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме.

**Электронная цифровая подпись** – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

**Электронная подпись** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

**Документация о закупке** – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.

**Заявка на участие в закупке:**

– для закупок: комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке;

- участник закупки вправе подать заявку в форме электронного документа, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- для закупок, проводимых в электронной форме: комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке в форме электронного документа.

**Аккредитация Участников закупки** – это открытая процедура проверки Участников закупки на соответствие заранее предъявленным квалификационным требованиям с занесением их в определенный Перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей) прошедших аккредитацию в ФКП «Аэропорты Камчатки» для участия в закупках и с целью проведения в дальнейшем процедур закупки для нужд Заказчика. Аккредитация Участников закупки является добровольной для участия в закупках для нужд Заказчика.

**Бенефициар** - лицо, получающее доходы от своего имущества при передаче его в управление другому лицу на доверительных началах (при сдаче в аренду, наем и т.д.) или от использования собственности третьими лицами. БЕНЕФИЦИАРОМ называют также получающего деньги по аккредитиву или страховому полису.

**Персональные данные** — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

*Информация о предмете и условиях запроса предложений*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | Информация | | | | | | |
| 1. | Наименование заказчика (почтовый адрес; E-mail; телефон/факс) | | | | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки»  684001, Камчатский край, г. Елизово-1, а/я 1; [pavinskaya\_MM@airkam.ru](mailto:pavinskaya_MM@airkam.ru):  тел.: 8(4152)218-526;  факс: (4152)218-510 | | |
| 2. | Контактное лицо по приему заявок | | | | Специалист по закупкам – Павинская Марина Модестовна  тел.: 8(4152)218-526 | | |
| 2.1. | Контактное лицо по техническому заданию | | | | Начальник отдела капитального строительства и эксплуатации наземных сооружений – Малютин Николай Андреевич  тел. (4152)218-557 | | |
| 3. | **Предмет закупки** | | | | | | |
|  | **Выполнение капитального ремонта Техздания аэропорта Мильково** | | | | | | |
| 4. | Перечень товаров (работ, услуг), требования к качеству, количеству и техническим характеристикам товаров (работ, услуг), требования к результатам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) указаны в техническом задании | | | | | | |
| 4.1. | **Альтернативное предложение** | | | **не предусмотрено** | | | |
| 5. | **Условия допуска к участию в закупке. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям** | | | | | | |
| 5.1. | В запросе предложений могут принимать участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель*.* | | | | | | |
| 5.2. | *К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:* | | | | | | |
| 5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;  *5.2.2.* непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  *5.2.3.* неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;  *5.2.4.* отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  2) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  3) наличие разрешения на привлечение и использование иностранных работников и использование труда работников, выданное соответствующими органами предусмотренном пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  4) отсутствие неурегулированных претензионных и (или) судебных споров. | | | | | | | |
| 6. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ*:* | | | | | | |
| 6.1. | Место выполнения работ: | | | | | Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково | |
| 6.2. | Условия выполнения работ: | | | | | в соответствии с техническим заданием | |
| 6.3. | Сроки (периоды) выполнения работ: | | | | | Начало выполнения работ – со дня следующего после заключения договора;  Окончание выполнения работ – 30 сентября 2014 года | |
| 7. | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ, услуг, поставки товара: | | | | | | |
| Расчеты за фактически выполненные Работы производятся помесячно не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета.  Оплата производится по разделам (видам работ). Основанием для оплаты будут служить подписанные Сторонами акты о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3), счетов, счетов-фактур.  Окончательный расчет, за вычетом ранее произведенных оплат осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно счета-фактуры. | | | | | | | |
| 8. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (Российский рубль): | | | | | | |
| 4 605 530,00 (четыре миллиона шестьсот пять тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС | | | | | | | |
| В случае, если участник закупки в соответствии с действующим законодательством не является плательщиком НДС, предлагаемая таким участником цена договора должна быть уменьшена не менее чем на 7,2%. | | | | | | | |
| 9. | Порядок формирования цены договора: | | | | | | |
| Цена товара, работ, услуг должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товаров, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  В случае, если участник размещения закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС | | | | | | | |
| 10. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок: | | | | | | |
| 10.1. | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: | | | | | | |
| Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в письменной форме, в запечатанном конверте.  На конверте указать:   * + - «Заявка на участие в запросе предложений»;     - номер извещения о проведении запроса предложений;     - наименование запроса предложений;     - слова «Не вскрывать до», дату и время окончания приема заявок на участие в запросе предложений.   Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).  Принятые заявки на участие в запросе предложений, независимо от его результатов, участникам закупки не возвращаются.  Заявки, полученные Заказчиком после указанного срока, к рассмотрению не принимаются и будут возвращены участникам закупки.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота).  В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника закупки в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются.  Участник закупки, в случае участия во многолотовом запросе предложений в двух и более лотах, вправе подать сведения и документы, указанные в пп. 11.1.1 в общем конверте, предложения, касающиеся непосредственно предмета закупки указанные в пп. 11.1.2. подаются на каждый лот в отдельном конверте.  В случае участия в закупке нескольких юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника закупки (лота), такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника закупки (лота) нотариально заверенной копией договора простого товарищества. В договоре должно быть указано наименование юридического лица (сведения о физических лицах, индивидуальных предпринимателях), наименование запроса предложений (лота), в котором юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели) будут участвовать на стороне одного участника закупки, а также сведения о юридическом лице (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), которому передаются полномочия действовать от имени указанных в договоре участников закупки, в частности подписывать и подавать заявку на участие в запросе предложений, а также договор. Кроме того, договор должен предусматривать солидарную ответственность участников закупки перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам закупки, а также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, предусмотренных проектом договора. В случае расторжения договора и участия в запросе предложений от своего имени, юридическое лицо (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить к заявке на участие в запросе предложений, подаваемому в индивидуальном порядке, нотариально заверенное подтверждение расторжения договора. Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями запроса предложений, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне одного участника запроса предложений.  Коммерческие предложения нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, рассматриваются как одно коммерческое предложение. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника закупки. Все юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным требованиями запроса предложений. При этом допускается наличие установленного документацией о проведении запроса предложений опыта поставок аналогичных товаров (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг) только у лица, которому передаются полномочия действовать от имени указанных в договоре участников закупки. Кроме того, при установлении документацией о проведении запроса предложений требования о наличии свидетельства о допуске к работам, выдаваемого саморегулируемыми организациями в области строительства (проектирования), допускается отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ (или иных разрешений, в том числе лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, при соблюдении следующих условий:  - в свидетельстве о допуске к работам лица, которому передаются полномочия действовать от имени указанных в договоре участников закупке, имеется функция по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (подготовки проектной документации) привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);  - лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, заключен договор простого товарищества. | | | | | | | |
| 10.2. | Место подачи заявок на участие в запросе предложений | | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д. 43, каб. 209 | | | | |
| 10.3. | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений | | **с 05.03.2014 по 20.03.2014,** в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00; в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00; в пятницу с 09-00 до 13-00 (время Камчатское) | | | | |
| 10.4. | Дата и время окончания срока подачи заявок | | **20.03.2014 , 17-00;** (время Камчатское) | | | | |
| 11. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений: | | | | | | |
| Все листы заявки на участие в запросе предложений (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.  Ненадлежащее исполнение участником закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки.  Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о проведении запроса предложений.  Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе предложений. | | | | | | | |
| 11.1 | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: | | | | | | |
| 11.1.1 | Документы, которые участник закупки вправе подать в едином конверте, в случае участия в многолотовом запросе предложений: | | | | | | |
| - опись документов; | | | | | | | форма прилагается |
| - сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: | | | | | | | |
| - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, банковские реквизиты, почтовый адрес номер контактного телефона, ФИО (для юридического лица);  - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица); | | | | | | | форма прилагается  копии документов, подтверждающих действительность юридического, фактического (в случае несовпадения) либо почтового адреса. Копии заверяются участником закупки либо представляются нотариально заверенные копии. |
| - выписка из единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ (для юридических лиц); | | | | | | | - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки; |
| - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (для индивидуальных предпринимателей); | | | | | | | - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки; |
| - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); | | | | | | | - копии заверяются участником закупки или предоставляются нотариально заверенные копии; |
| - перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) | | | | | | | - полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений копии, заверенные надлежащим образом; |
| - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица | | | | | | | копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности. Копии заверяются участником закупки либо представляются нотариально заверенные копии. |
| В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо | | | | | | | соответствующая доверенность, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; |
| В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем | | | | | | | документ, подтверждающий полномочия такого лица; Копия заверяется участником закупки либо представляется нотариально заверенная копия. |
| - копии учредительных документов (для юридических лиц); | | | | | | | Устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ; (копии заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии); |
| - копии учредительных документов (для индивидуальных предпринимателей) | | | | | | | свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП (копии заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии); |
| - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения | | | | | | | в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; |
| - согласие на обработку персональных данных | | | | | | | форма прилагается |
| - сведения о бенефициарах | | | | | | | форма прилагается |
| - документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений указанным в п. 5.2:  РАЗЪЯСНЕНИЯ: В случае если участник закупки сведения, требуемые в пп. 3 и 6 предоставит в виде информационного письма, заверенного участником закупки, данный факт не будет являться основанием для отклонения такого участника от участия в конкурсе. | | | | | | | |
| 1. Отсутствие в составе исполнительных органов организации **дисквалифицированных лиц** | | | | | | | Скрин-шот с сайта [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru), подтверждающих отсутствие в составе исполнительных органов организации дисквалифицированных лиц; |
| 2. Отсутствие **в реестре недобросовестных поставщиков**, предусмотренном Законом № 44-ФЗ – для ЮЛ, ИП, ФЛ | | | | | | | Скрин-шот с сайта [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в части отсутствия сведений об участнике закупки в РНП |
| 3. Отсутствие **в реестре недобросовестных поставщиков**, предусмотренном Законом № 223-ФЗ – для ЮЛ, ИП, ФЛ | | | | | | | Скрин-шот с сайта [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в части отсутствия сведений об участнике закупки в РНП |
| 4. Не нахождение в процессе **ликвидации** или в стадии процедуры **банкротства** – для ЮЛ, ИП | | | | | | | Справка из управления ФНС по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений |
| 5. Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ – для ЮЛ, ИП | | | | | | | Справка из арбитражного суда по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений |
| 6. Отсутствие у участника **задолженности** по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – для юридических лиц; | | | | | | | Справка из управления ФНС по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений |
| - Отсутствие у участника **задолженности** по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год – для индивидуальных предпринимателей; | | | | | | | Справка из управления ФНС по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений |
| 7. Отсутствие **ареста на имущество** участника, наложенного решением суда, для ЮЛ, ИП, ФЛ | | | | | | | Справка из арбитражного суда по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений |
| 11.1.2. | | Сведения, предоставляемые участником закупки по каждому лоту отдельно: | | | | | |
| 1) опись документов;  2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции,ю сроках выполнения работ;  3) сводный сметный расчет стоимости выполненных работ, локальную смету выполнения работ;  4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);  5) копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки (копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений повышения квалификации и т.п.);  6) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки.  7) заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается закупка. | | | | | | | |
| 12. | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений. Отказ от проведения процедуры. | | | | | | |
| Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение для следующего со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или в документацию о запросе предложений. Не позднее чем в течение одного дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена документация о запросе предложений. | | | | | | | |
| Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений, в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений размещается в единой информационной системе. | | | | | | | |
| Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.  Сведения о праве Заказчика отклонить все заявки на участие в запросе предложений, а также отказаться от проведения запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупки, а также сведения о праве Заказчика завершить запрос предложений без заключения договора по его результатам.  В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения запроса предложений в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) и на сайте Заказчика. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса предложений. | | | | | | | |
| 13. | Место, порядок, дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений: | | | | | | |
| 13.1. | Место рассмотрения и оценки заявок: | | г. Петропавловск- Камчатский, ул. Циолковского, д. 43, каб. 210 | | | | |
| 13.2. | Дата рассмотрения и оценки заявок: 21.03.2014 г. | | | | | | |
| 13.3. | Порядок и дата рассмотрения и оценки заявок: | | | | | | |
| Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной документации.  Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке.  Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию:  *а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет:*  - правильность оформления заявок и их соответствие требованиям конкурсной документации предложений по существу;  - соответствие участников закупки требованиям конкурсной документации.  При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки.  При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.  По результатам проведения стадии рассмотрения Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые:  - в существенной мере не отвечают требованиям документации о проведении открытого конкурса;  - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям конкурсной документации;  - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки.  б) Оценочная стадия:  В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев:  Для определения единого базиса сравнения ценовых предложений применяются следующие правила:  1) При подготовке к проведению процедуры закупки Заказчик проводит анализ назначения приобретаемых товаров (работ, услуг) для определения права Заказчика произвести налоговый вычет НДС в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации. Если Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета 40% НДС.  2) В случае, если Заказчик не имеет права применить налоговый вычет НДС, а также в случаях, когда результаты анализа целевого назначения не позволяют однозначно заключить о наличии права Заказчика применить налоговый вычет НДС либо если налоговый вычет НДС применяется в отношении части приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  **Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость:**  Сумма значимости критериев оценки заявок составляет 100 %  **1. Цена договора:**   - **значимость критерия цена договора – 65%**  Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию *цена договора* (*цена договора за единицу товара, работы, услуги*), определяется по формуле:    где:   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;   - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);  - предложение i-го участника закупки по цене договора (по сумме цен за единицу товара, работы, услуги).  Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию *цена договор*а, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.  При оценке заявок по критерию *цена договора* (*цена договора за единицу товара, работы, услуги*) лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги).  Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.  **2. Качество работ и квалификация участников конкурса**   - значимость критерия «качество работ и квалификация участника конкурса» - 35%;  **Определение рейтинга заявок по критерию «качество работ и квалификация участников конкурса»:**  **Предметом оценки является:**   | № п/п | Показатели критерия  «Качество выполнения работ и квалификация участника закупки» | Максимальное количество баллов | | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Опыт работы (количество успешно завершенных[\*](#sub_30) объектов-аналогов[\*\*](#sub_31) за последний год) (с приложением копий договоров) | ***20*** | | | - отсутствие опыта | **0** | | | - от 1 до 5 | **15** | | | - более 5 | **20** | | | 2. | Квалификация персонала ответственного за выполнение работ (наличие квалифицированного инженерного персонала[\*\*\*](#sub_32)) (с приложением копий дипломов, квалификационных свидетельств и выписок трудовых книжек) | ***15*** | | | - 2 и более с опытом работы более 2-х лет и стажем работы в компании более 2 лет | *5* | | | - 2 и более с опытом работы более 5 лет | *10* | | | - свыше пяти лет; | *15* | | | 3. | Квалификация и опыт сотрудников Участника закупки, которые предлагаются для исполнения договора (выполнение работ являющихся предметов закупки) подтвержденная сертификатами, аттестатами, дипломами, т.п. документами и выписками из трудовых книжек | ***10*** | | | 4. | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года) | ***10*** | | | - отсутствие несчастных случаев; | *10* | | | - 1; | *5* | | | - 2 и более; | *0* | | | 5. | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года | ***15*** | | | - отсутствие исков; | **15** | | | - 1; | **5** | | | - 2 и более; | **0** | | | 6. | Наличие собственного оборудования (инструментов и принадлежностей) с подтвержденных сертификатами соответствия, необходимых для выполнения работ являющихся предметом закупки) | ***20*** | | |  | - наличие | 20 | | |  | - отсутствие | 0 | | | 7 | Наличие документального подтверждения положительной деловой репутации(предоставление положительных отзывов о выполнении аналогичсных работ, сведения об участии в рейтингах по СРО и другая информация на усмотрение участника закупки*)* | ***10*** | | |  | **ИТОГО:** | | **100** |   \* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.  \*\* Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.  \*\*\* Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.  Для оценки заявок по критерию «качество услуг и квалификация участников конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Максимальное значение в баллах для указанного критерия равно 100 баллам.  Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг и квалификация участников конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемой i-й заявке по критерию «качество услуг и квалификация участников конкурса» определяется по формуле:    где:  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.  Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).  Для получения итогового рейтинга по заявке, - рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.  При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг и квалификации участника конкурса.  Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.  Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.  Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.  В случае, если участники конкурса по результатам оценки набрали одинаковый наибольший итоговый рейтинг, лучшей считается заявка участника, предложившего лучшее среди данных участников значение по критерию, имеющему наибольший коэффициент весомости.  Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.   1. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 2. Единая комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. | | | | | | | |
| 14. | Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок его предоставления | | не требуется | | | | |
| 15. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | | не требуется | | | | |
| 16. | Порядок заключения и исполнения договора | | Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор, по результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не ранее 3 рабочих дней и не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола. | | | | |
| 16.1. | В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.  В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в запросе предложений было предусмотрено Заказчиком в документации о проведении запроса предложений). | | | | | | |
| 16.2. | В случае, отказа от заключения договора с победителем запроса предложений или с единственным участником, либо при уклонении победителя запроса предложений или единственного участника, с которым заключается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления данных фактов, и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола, и размещается Заказчиком в единой информационной системе и сайте Заказчика, в течение дня, следующего после дня подписания оказанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола уведомляет лицо, с которым отказывается заключить договор любым средством связи. | | | | | | |
| 16.3. | В случае, если участник запроса предложений, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен следующий порядковый номер. | | | | | | |
| 16.4. | Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса предложений, обязанным заключить договор, в случаях:  1) несоответствия участника запроса предложений, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о запросе предложений;  2) предоставления участником запроса цен, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений;  3) наличие неурегулированных претензионных и (или) судебных споров с участником запроса предложений;  4) если договор, заключаемый по итогам запроса цен, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, при этом одобрение в совершении такой сделки не получено;  5) возникшего отсутствия необходимости приобретения продукции (в связи изменением потребности Заказчика, иных обстоятельств). | | | | | | |
| 16.5. | При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. | | | | | | |
| 16.6. | Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:  1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;  2) сроки исполнения обязательств по договору:  а) в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;  б) при возникновении срытых работ;  в) просрочки выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;  3) цену договора:  - путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;  - в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;  - в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).  4) сведения об участнике закупки, с которым заключается договор. | | | | | | |
| 17. | Переторжка и порядок переторжки | | Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников закупки в рамках специально организованной для этого процедуры. | | | | |
| 17.1 | В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в запросе предложений допущены Единой комиссией к участию в запросе предложений. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.  Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.  Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Единой комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на переторжку.  При переторжке участникам предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки на участие в запросе предложений):  1) снижение цены;  2) снижение авансовых платежей;  3) сроки выполнения работ.  При проведении переторжки участники запроса предложений к установленному Заказчиком, сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.  Заседание Единой комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов с заявки и рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, поступивших на участие в запросе предложений, с оформлением аналогичного протокола и его размещением в единой информационной системе в аналогичные сроки.  После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данной процедуры в соответствии с критериями оценки, указанными в документации о проведении запроса предложений. | | | | | | |

**Техническое задание**

**на выполнение работ по Объекту «Капитальный ремонт Техздания аэропорта Мильково»**

| № п/п | Наименование | Требуемые параметры, характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково |
| 2 | Перечень работ | Раздел 1. Фасад   1. Демонтаж наружной облицовки фасада из профилированного листа на участке разборки сгнившего бруса наружной стены в осях А-Г, 6, под оконными блоками (см. техпаспорт) – 69,2 м2. 2. Замена сгнивших нижних венцов наружной и внутренней стены (деревянный брус сечением 150\*150мм) в помещениях № 1, 2, 3 в осях А-Г, 6; В, 5-6 (45 м.п. / 1,2м3), замена сгнившего бруса под оконными блоками 1 и 2-го этажей (44,0м.п. / 1,76м3) (см. техпаспорт, Техническое задание раздел 4 «Условия выполнения работ» п. 3.2) – 89,0 м.п. / 2,96м3. 3. Монтаж наружной облицовки фасада (существующей) на самонарезных винтах (7,0кг) на участке разборки сгнившего бруса наружной стены в осях А-Г, 6 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 69,2 м2. 4. Облицовка наружных оконных откосов металлической откосной планкой с полимерным покрытием белого цвета шириной до 150мм (на 1-ом этаже 10шт, на 2-ом этаже 12шт) – 15,5 м2. 5. Устройство оконных отливов из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием белого цвета шириной до 200мм (на 1-ом этаже 10шт, на 2-ом этаже 12шт) – 9,32м2.   Раздел 2. Ремонт внутренних помещений   1. Разборка деревянных оконных блоков размерами 2,1м \* 1,4м на 1-ом этаже (10шт), на 2-ом этаже (10шт) – 20шт / 58,8 м2. 2. Разборка деревянных оконных блоков размерами 1,2м \* 1,3м в деревянных стенах лестничных клетках в пристройках литер «а», «а'» (см. техпаспорт план помещений 2-го этажа ) - 2шт / 3,12 м2. 3. Разборка деревянных дверных блоков размерами 2,1м \* 0,9м – 13шт / 24,6 м2. 4. Разборка кирпичной дымовой трубы размером 1,1м \* 0,4м \* 6,6м в помещении 4, 13 на 1 этаже, в помещении 26, 27 на 2 этаже (см. техпаспорт) - 2,9 м3. 5. Разборка деревянных перегородок с дверными блоками помещений 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15 (см. техпаспорт) – 68,7м2 / 28,6м. 6. Разборка обшивки деревянных стен из деревянной рейки в помещениях 4,5 (см. техпаспорт) – 37,2м2. 7. Разборка обшивки деревянных стен из пластиковых панелей в помещениях 3,4,5,7,12 (см. техпаспорт) – 36,0 м2. 8. Вывоз (с погрузкой-разгрузкой) старого б/у оборудования из помещения 2,4,13 – 0,85т. 9. Разборка старой напольной керамической плитки в помещении 2 (см. техпаспорт) – 3,8 м2. 10. Демонтаж моек металлических в помещении 2 (см. техпаспорт) – 3 шт. 11. Демонтаж умывальников в помещении 4 (см. техпаспорт) – 2шт. 12. Разборка деревянных полов из доски толщиной 32мм в помещениях 1-15 (см. техпаспорт) – 133,6м2 / 4,3м3. 13. Разборка деревянных лаг из доски сечением 150\*50мм в помещениях 1-15 (см. техпаспорт) – 133,6м2 / 1,68м3. 14. Укладка деревянных лаг из доски сечением 150мм\*50мм с шагом 0,7м в помещениях 1-16 на существующие опорные столбы (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 134,0м2 / 1,68м3. 15. Устройство нижней подшивки из влагостойкой фанеры толщиной 6мм между лагами на продольные и поперечные ПВХ уголки (основание для утеплителя пола) в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 134,0м2 / 0,8м3. 16. Укладка на нижнюю подшивку гидроветрозащитной пленки (пароиоляция) типа ЮТАФОЛ в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 134,0м2. 17. Утепление полов минераловатными плитами толщиной 50мм в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 134,0м2 / 6,7 м3. 18. Устройство деревянных полов из доски толщиной 25мм по деревянным лагам в помещениях 1-16 с устройством деревянного люка-крышки размером 0,7м х 0,7м в помещение № 1 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 134,0м2 / 3,35м3. 19. Устройство полов из фанеры толщиной 12мм по деревянным полам в помещениях 1-16 с устройством деревянного люка-крышки размером 0,7м х 0,7м в помещение № 1 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 134,0м2 / 1,61м3. 20. Настилка полукомерческого линолеума в помещениях 1-16 с обрамлением проема и люка-крышки декоративным алюминиевым уголком в помещении № 1 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 125,8 м2. 21. Зашивка дверных проемов фанерой толщиной 12мм с двух сторон с устройством звукоизоляционного слоя из минераловатных плит толщиной 50мм в помещении №15 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 1шт / 1,89 м2. 22. Установка деревянных дверных блоков ДГ 21-0,9 с врезным замком в деревянных стенах в помещениях 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,13, 14, 15, 16, 18 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 15,0 шт. / 28,35 м2. 23. Облицовка дверных откосов шириной до 150мм панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) в помещениях 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,13, 14, 15, 16, 18 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 10,7 м2. 24. Установка металлической двери размером 0,9м х 2,1м в помещениях № 2,10,12 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 3шт / 5,67м2. 25. Установка оконного блока размером 0,6м х 0,6м из ПВХ профилей одностворчатого с одинарным стеклопакетом поворотного с боковым открыванием и механизмом фиксации в помещение кассы №12 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 1шт / 0,36м2. 26. Установка подоконной доски из ПВХ шириной 200 мм под окно кассы в помещение кассы №12 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 0,6 м.п. / 0,12 м2. 27. Установка оконных блоков размером 2,1м х 1,4м из ПВХ профилей трехстворчатых с двойным стеклопакетом 1 створка поворотно-откидная (на 1-ом этаже 9шт, на 2-ом этаже 10шт) – 19,0 шт / 55,86 м2. 28. Установка оконных блоков размером 1,05м х 1,4м из ПВХ профилей двухстворчатых с двойным стеклопакетом 1 створка поворотно-откидная с защитной зеркальной пленкой (либо с матовым стеклом) на 1-ом этаже в помещениях санузлов № 13, 14 – 2,0 шт / 2,94 м2. 29. Установка подоконной доски из ПВХ шириной 250 мм (на 1-ом этаже 12шт, на 2-ом этаже 10шт) – 42 м.п. / 10,5 м2 30. Установка оконных блоков размером 1,2м х 1,3м (Н) из ПВХ профилей двухстворчатых с двойным стеклопакетом поворотно-откидных в деревянных стенах лестничных клетках (см. техпаспорт план помещений 2-го этажа) - 2шт / 3,12 м2. 31. Устройство перегородок толщиной 100мм с утеплением (шумоизоляцией) из панелей типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) в один слой с двух сторон по металлическому каркасу из стоечного профиля СН75\*50\*0,6 без учета площади дверных проемов (3шт / 5,67м2) в помещениях 12,13,14,18, 19 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 18,6м.п. / 40,93м2. 32. Облицовка внутренних деревянных стен панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 337,6 м2. 33. Устройство подшивных потолков панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием белого цвета) в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 133,6 м2. 34. Облицовка внутренних оконных откосов панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием белого цвета) шириной до 200 мм (на 1-ом этаже 10шт, на 2-ом этаже 12шт) - 20,0м2. 35. Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в помещениях санузлов № 13,14 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 8,2 м2. 36. Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм в помещениях санузлов № 13,14 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 8,2 м2. 37. Устройство напольной керамической плитки в помещениях санузлов № 13,14 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 8,2 м2. 38. Устройство плинтуса из ПВХ в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 151,7 м.п. 39. Восстановление облицовки стен после установки радиаторов и смене верхнего бруса под оконными блоками на 2-ом этаже здания - 30,0м2. 40. Устройство перегородок толщиной 100мм с утеплением (шумоизоляцией) из панелей типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) в один слой с двух сторон по металлическому каркасу из стоечного профиля СН75\*50\*0,6 без учета площади дверных проемов в помещение № 27 на 2 этаже (см. техпаспорт план 2-го этажа) – 1,2м.п. / 3,0м2. 41. Зашивка проема размеров 1,2м \* 0,5м в потолке и в полу после разборки кирпичной дымовой трубы (чердачное перекрытие и междуэтажное перекрытие) в помещение № 27 на 2 этаже доской толщиной 25мм (1,8 м2), фанерой толщиной 12мм (0,6м2), утепление (звукоизоляция) минераловатными плитами толщиной 100мм (1,2м2 / 0,12м3), настилка линолиума (0,6м2) (см. техпаспорт план 2-го этажа) – 2,0 шт.   Раздел 3. Ремонт лестничных клеток   1. Облицовка внутренних деревянных стен лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17,18 = 59,4м2, лестничной клетки запасного выхода (выхода в накопитель) 1-го этажа в осях 1-2 коридора с лестницей № 19 = 14,5м2 панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 73,9 м2. 2. Облицовка потолков, низа лестничных маршей, низа лестничных площадок лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17,18 (20,6м2), лестничной клетки запасного выхода (выхода на перрон) 1-го этажа тамбурного помещения № 19 (5,9м2) панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 26,5 м2. 3. Устройство полов лестничных площадок и ступеней лестничных маршей из фанеры толщиной 12мм лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (19,0м2), лестничной клетки запасного выхода (выхода на перрон) 1-го этажа коридора с лестницей № 19 (1,5м2) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 20,5 м2 / 0,25м3. 4. Настилка полукомерческого линолеума на полы лестничных площадок и ступеней лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (19,0м2), лестничной клетки запасного выхода 1-го этажа в осях 1-2 коридора с лестницей № 19 (1,5м2) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 20,5 м2. 5. Установка защитного декоративного уголка на ступени маршей (крепление линолеума по периметру ступеней) лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 50,4м.п. 6. Устройство плинтуса ПВХ лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (19,2 м.п), лестничной клетки запасного выхода (выхода в накопитель) 1-го этажа в осях 1-2 коридора с лестницей № 19 = 13,4м.п. (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 32,6 м.п. 7. Устройство покрытий из напольной плиткой с шероховатой поверхностью бетонных ступеней лестничных маршей и бетонных полов лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (5,2м2), лестничной клетки запасного выхода (выхода в накопитель) 1-го этажа в осях 1-2 коридора с лестницей № 19 (5,2м2) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 10,4 м2. 8. Замена деревянных перил лестничных маршей на современное сборное металлическое хромированное ограждение лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 6,4м.п. / 7,04м2. 9. Установка съемно-приставного пандуса на лестничный полумарш в помещение № 19 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,0 шт.   Раздел 4. Отопление   1. Демонтаж радиаторов отепления 10 секционных чугунных (на 1-ом этаже 10шт, на 2-ом этаже 10шт) – 20,0шт. 2. Демонтаж металлических труб отопления ф=32мм (на 1-ом этаже 39,0м.п., на 2-ом этаже 39,0м.п.) – 78,0 м.п. 3. Демонтаж старого насоса-помпы – 1,0 шт. 4. Демонтаж металлического расширительного бака объемом 1м3 – 1,0 шт. / 140,0 кг. 5. Прокладка полипропиленовых труб ф=40мм PN25-40 F: bev D=40х4,0 (на 1-ом этаже 80,4м.п., на 2-ом этаже 78,0м.п.) – 158,4 м.п. 6. Крепление трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диаметром 50 мм к стенам - 158,0шт. 7. Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам ф=40мм - 68,0шт. 8. Прокладка полипропиленовых труб ф=25мм PN25-25 F: bev D25х3,4 (на 1-ом этаже 15,0м.п., на 2-ом этаже 15,0м.п.) – 30,0 м.п. 9. Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам ф=25мм - 40,0шт. 10. Установка регулировочных кранов шаровых ф=25мм на подводках к радиаторам – 40,0 шт. 11. Установка сбросных вентилей ф = 25мм – 4,0 шт. 12. Установка отсекающих шаровых вентилей ф=40мм (на 1-ом этаже 2шт, на 2-ом этаже 2шт) - 4,0шт. 13. Установка биметаллических радиаторов отопления 12- секционных (на 1-ом этаже 9шт, на 2-ом этаже 10шт) – 19,0 шт. / 0,466кВт. 14. Установка биметаллических радиаторов отопления 6- секционных на 1-ом этаже в санузлах – 2,0 шт. / 0,0245кВт. 15. Устройство коллекторной группы из полипропиленовой трубы ф=100мм длиной 0,5м с отсечным шаровым вентилем ф=50мм, с фильтром сетчатым латунным типа STI-50, с двумя полипропиленовыми отводами ф=40мм с двумя запорными шаровыми вентилями ф=40мм - 2 к-та. 16. Устройство расширительной металлической емкости объемом 1,0м3 с антикоррозийным покрытием для системы отопления с дыхательным клапаном, с саморегулирующим клапаном подпитки холодной воды до заданного уровня теплоносителя в расширительной емкости, со съемной герметичной крышкой (для контроля и ремонта), с двумя отверстиями с муфтами ф=50мм для системы отопления - 1,0 шт. 17. Крепление металлической емкости объемом 1,0м3 металлическими хомутами к балкам перекрытия – 4,8 кг. 18. Утепление металлической емкости объемом 1,0м3 и трубопровода подачи ХВС пенополистеролом толщиной 100 мм с заделкой швов и пор монтажной пеной – 6,0 м2 / 0,72 м3. 19. Устройство защитного деревянного короба с днищем и крышкой по деревянному каркасу (0,1м3) для емкости объемом 1,0м3 - 8,64м2 / 0,35 м3. 20. Утепление труб системы отопления ф=50мм и полипропиленовой трубы холодного водоснабжения (подпитка) ф=16мм, проложенных вместе по чердаку до расширительной емкости пенополистеролом толщиной 50мм на монтажной пене с защитным покрытием из стеклоткани - 5,0м.п. / 0,23м3 21. Устройство защитного покрытия изоляции труб, проложенных по чердаку из стеклоткани - 3,5м2.   Раздел 5. Холодное и горячее водоснабжение   1. Замена металлических труб скважины ф=50,0мм с муфтовыми соединениями для системы ХВС - 8,0м.п. 2. Замена старого насоса (станции ХВС) на насосную станцию типа Джамбо 70/50-24Н надземного типа с гидробаком с системой автоматики и защитой насоса с установкой на опорную металлическую конструкцию с обвязкой двух насосных станции с учетом одна рабочая, вторая – резервная. (Насосные станции водоснабжения (рабочая и резервная) должны быть запроектированы и оснащены с учетом условий эксплуатации: Расход питьевой воды в сутки - до 500 литров; Высота подъема воды для двухэтажного здания - 9,0м до чердака здания; Вода питьевая из скважины глубиной до 8,0м (см. п.85) - 2,0 к-та. 3. Прокладка полипропиленовых труб холодного водоснабжения (ХВС) ф=20мм из PPR PN10 D20х2,9 ХВС – 38,6 м.п. 4. Крепление трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм к стенам - 54,0 шт. 5. Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам ф=20мм - 8,0 шт. 6. Установка отсекающих шаровых вентилей ф=20мм на трубопровод холодного водоснабжения (ХВС) (запорная арматура) – 2,0 шт. 7. Прокладка полипропиленовых труб горячего водоснабжения (ГВС) ф=20мм из PPR PN10 D20х2,9 ХВС – 5,0 м.п. 8. Крепление трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм к стенам - 10,0шт. 9. Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам ф=20мм - 4,0 шт. 10. Установка отсекающих шаровых вентилей ф=20мм на трубопровод горячего водоснабжения (ГВС) (запорная арматура) – 1,0 шт. 11. Установка электроводоподогревателя на 40,0 л. накопительного типа - 1,0 шт. 12. Утепление полипропиленовой трубы холодного водоснабжения (подпитка) ф=20мм и труб системы отопления ф=40мм проложенных вместе по чердаку до расширительной емкости пенополистеролом толщиной 50мм на монтажной пене с защитным покрытием из стеклоткани - учтено в п.74. 13. Устройство защитного покрытия изоляции труб, проложенных по чердаку из стеклоткани - учтено в п.75.   Раздел 6. Канализация   1. Установка унитаза с компакт-бачком предусмотренных для инвалидов в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 2,0 шт. 2. Установка поручней (для инвалидов) из металлической хромированной трубы для унитазов в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) - 4шт / 18кг. 3. Разборка чугунной канализации ф=100мм – 27,0 м.п. 4. Прокладка канализации из полиэтиленовых труб ф=100 мм в помещениях санузлов №13, 14 до выхода из здания (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 4,0 м.п. 5. Утепление канализационных труб ф=100мм рулонным фольгоизолом толщиной 8мм (трубы, проложенные под полом по холодному техподполью (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) - 0,98 м2. 6. Прокладка канализации из полиэтиленовых труб ф=50 мм в помещениях санузлов №13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 2,5 м.п. 7. Установка обратного клапана ПВХ на вытяжную канализацию в помещении санузла № 13 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 1,0 шт. 8. Установка умывальников одиночных с подводкой ГВС и ХВС предусмотренных для инвалидов в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) ) – 2,0 шт. 9. Установка смесителей на умывальник с гибкой подводкой в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 2,0 шт. 10. Установка поручня (для инвалидов) из металлической хромированной трубы для умывальников 2830\*1,02/3,96 в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) - 4,0шт / 18кг. 11. Пробивка отверстий в бетонных стенах под канализацию размером 200\*200мм – 1,0шт / 0,02м3. 12. Устройство траншеи размерами 0,5м\*1,1м\*27м под канализацию (грунт 2 группы) от здания до септика (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 15,0 м3. 13. Устройство песчаной постели толщиной 100мм в траншее от здания до септика под трубы канализации - 1,4м3. 14. Укладка асбестоцементных труб канализации ф=100мм в траншее на песчаную постель от здания до септика (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) с врезкой в септик - 27,0 м.п. 15. Утепление канализационных труб ф=100мм рулонным фольгоизолом толщиной 8мм (трубы, проложенные в траншее на глубине 1,0м (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) - 10,8 м2. 16. Обратная засыпка пазух траншеи грунтом 2 группы – 13,6 м3. 17. Разработка грунта в котловане размером 2,0м\*2,5м\*3,0м (Н) для септика - 15,0м3. 18. Устройство днища септика (бетонная подготовка) размером 2,0м\*1,5м толщиной 100мм, бетон кл. В12,5 - 0,3 м3. 19. Замена старого септика на септик типа «Чисток-3000» из полиэтилена объемом 3,0м3 с удлиняющей горловиной (наборным кольцом) ф=0,7м высотой 1,0м с крышкой-люком, с вентиляцией септика, с устройством защиты септика от всплытия - 1,0 шт. 20. Устройство тепловой изоляции поверхности септика экструдированным пенополистеролом толщиной 35мм - 7,2 м2 / 0,25 м3. 21. Устройство цементно-песчаной (1:5) обсыпки септика толщиной 0,2м (устройство бетонного «саркофага» - удерживающего септик от всплытия) - 0,5 т цемента. 22. Обратная засыпка котлована грунтом механизированным способом - 12,0 м3.   Раздел 7. Вентиляция   1. Прокладка горизонтального вентиляционного канала размером 150мм \* 150мм из оцинкованной листовой стали в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,8 м.п. / 1,08 м2. 2. Прокладка вертикального вентиляционного канала размером 150мм \* 150мм из оцинкованной листовой стали из помещения санузла № 13 через помещение № 27 второго этажа в существующих проемах в перекрытиях (после демонтажа кирпичной дымовой трубы) далее на чердак - 3,9 м.п. / 2,34 м2. 3. Прокладка горизонтального вентиляционного канала размером 150мм \* 150мм из оцинкованной листовой стали по чердаку от вертикального вентиляционного стояка до фронтона чердака - 7,2 м.п. / 4,32 м2. 4. Утепление вентканала, проложенного по чердаку рулонным утеплителем типа Изовер толщиной 50мм - 8,2 м.п. / 0,52 м3 / 6,6 м2. 5. Устройство защитного покрытия из стеклоткани (защита утеплителя) вентканала, проложенного по чердаку - 6,6 м2. 6. Прорезка отверстия размером 200мм\*200мм в деревянной стене фронтона, облицованной профлистом, для вывода венткалала - 1 шт / 0,04 м2 / 0,8 м.п. 7. Установка металлической жалюзийной решетки размером 150\*150мм на наружной облицовки фронтона чердака - 1,0 шт. 8. Установка жалюзийной ПВХ решетки размером 100\*100мм в помещениях №11,12 - 2,0 шт.   Раздел 8. Ремонт крыльца центрального входа   1. Демонтаж металлического ограждения крыльца центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 3,0 м.п. 2. Демонтаж сборного ж/бетонного полумарша центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,0 шт / 0,4 м3. 3. Демонтаж сборной железобетонной плиты крыльца центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,0 шт / 0,3 м3. 4. Демонтаж сборных железобетонных блоков ФБС центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 2,0 шт / 0,86 м3. 5. Отрывка траншей под фундаменты крыльца, лестниц, пандуса - 24,0 м3. 6. Устройство монолитных железобетонных стенок под плиту крыльца центрального входа в осях А-В, 6-7 толщиной 150мм, общей длиной 8,0м, высотой 1,5м (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,8 м3. 7. Устройство монолитной железобетонной плиты размером 1,5м \* 4,0м \* 0,15м крыльца центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 0,9 м3. 8. Устройство монолитной железобетонной лестницы шириной 1,5м высотой 0,6м с боковой стенкой толщиной 150мм центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 0,6 м3. 9. Устройство монолитной железобетонной площадки (тротуара) размером 1,5м \* 3,5м \*0,1м от лестницы центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 0,53 м3. 10. Устройство монолитной железобетонной лестницы шириной 1,5м высотой 0,45м центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 0,45 м3. 11. Устройство монолитного железобетонного пандуса для маломобильных групп населения на центральном входе в осях А-В, 6-7 шириной 1,0м длиной 14,4м толщиной бетонного пола 100мм с поперечными стенками (ребрами жесткости) толщиной 100мм с шагом стенок 2,0м с поворотной площадкой шириной 1,5м (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково, см. «Требования к пандусам и лестницам для маломобильных групп населения») - 8,5 м3. 12. Обратная засыпка пазух грунтом - 18,0 м3. 13. Облицовка бетонных вертикальных поверхностей стен крыльца, боковой поверхности стенки под лестничным маршем, боковых поверхностей стен бетонного пандуса профилированным листом с полимерным покрытием темно-красного (вишневого) цвета центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 26,0 м2. 14. Устройство верхнего покрытия из синтетического покрытия (на основе резиновой крошки и полеуретана) темно-красного цвета бетонных поверхностей крыльца, лестниц, площадки (тротуара), наклонной поверхности пандуса (пола) и разворотной площадки центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 29,12 м2. 15. Монтаж нового металлического ограждения из нержавеющей стали с двойным поручнем с учетом поручней, предусмотренных для инвалидов - 35,5 м.п. 16. Восстановление вертикальной планировки после демонтажа железобетонных конструкций и устройства бетонных конструкций пандуса, лестниц и площадок - 69,0 м2. 17. Уборка строительного мусора с вывозом на свалку - 9,5 т.   Раздел 9. Замена кровельного покрытия   1. Замена старого волнистого шифера на кровельное покрытие из профильного листа с полимерным покрытием темно-красного (вишневого) цвета основной кровли (192,0м2), кровли двух лестничных клеток (31,9м2), с облицовкой двух боковых и передней стенок будки выхода на кровлю (3,0м2) - 226,9м2. 2. Замена старого гидроизоляционного слоя по сплошной обрешетке на гидроизоляционный слой из рубероида с проклейкой швов битумной мастикой с устройством перехлеста по линии конька в каждую сторону на 30см основной кровли (200,0м2), кровли двух лестничных клеток (31,9м2) - 231,9м2. 3. Замена конькового элемента - 15,4м.п. / 10,78м2. 4. Замена примыканий кровли лестничных клеток к зданию, будки выхода на кровлю, фронтонных свесов основной кровли, боковых свесов кровли двух лестничных клеток на примыкания из оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-красного (вишневого) цвета - 62,4м.п. / 18,72м2. 5. Замена деревянной дверцы будки выхода на кровлю на остекленную дверцу из ПВХ профиля с одинарным стеклопакетом с открыванием во внутрь чердака размером 0,9м\*0,7м - 1шт / 0,63м2. 6. Замена старой деревянной жалюзийной решетки на жалюзийную решетку из ПВХ профиля размером 0,3м\*0,3м - 1шт / 0,09м2. |
| 3 | Условия выполнения работ | 1. Подрядчик выполняет все виды работ, указанные в разделе 2 «Перечень работ» настоящего технического задания.  2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, указанной в разделе 5 «Требование к качеству работ и применяемым материалам» настоящего технического задания.  3. Работы выполняются без остановки основной деятельности аэровокзала и при обязательном согласовании ППР с начальником аэропорта.  4. Подрядчик обязан согласовать сроки выполнения работ по демонтажу и монтаже оконных и дверных блоков и выполнение работ по отделке внутренних помещений с ООО «СИГМА-К», с которой заключен договор на обслуживание действующей пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения. В случае повреждения системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения подрядчик за свой счет обязан восстановить ее, привлекая к восстановлению работоспособности системы лицензированную организацию ООО «СИГМА-К».  5. Запрещается приобретать материалы и выполнять работы без письменного согласования с техническим надзором Заказчика: Проекта производства работ, Паспорта крыши (кровли), Паспорта фасада, Паспорт металлических утепленных дверей производства России, Паспорт оконных блоков из ПВХ профиля производства России.  6. Все размеры оконных проемов, дверных проемов, перегородок и других размеров подрядчик уточняет по месту на объекте.  7. Производство земляных работ согласовать письменно с начальником аэропорта по месту на объекте.  8. Подрядчиком производит доставку всех строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту Техздания до площадки строительства.  9. При обнаружении в ходе выполнения капитального ремонта на объекте неучтённых работ, но технологически связанных с выполнением последующих этапов работ, либо они завершают конструктивную часть до целого состояния или объекта в целом, Подрядчик обязан выполнить дополнительные объёмы работ, стоимость которых превышает сумму непредвиденных затрат без включения их стоимости в дополнительную смету.  10. Вывоз строительного мусора с объекта на свалку. |
| 4 | Требования к цветовому решению фасада | 1. Кровля - темно-красного (вишневого) цвета.  2. Фасад – темно-синего цвета.  3. Окна, оконные откосы и отливы – белого цвета. |
| 5 | Требование к качеству работ и применяемым материалам | В соответствии с нормами СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», «Правилами устройства электроустановок» 7 издание 01.09.2003г., ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные. Технические условия", ГОСТ 30674 «Блоки оконные из ПВХ профилей», ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», СНиП 2.05-91 «Отопление и вентиляция», СП 59.13330.2012 (СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-101 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена «Рондом сополимер», СП 40-102-00 «Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние сантехнические системы», СП 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов», Сертификатов соответствия, Санитарно-эпидемиологических заключений, Сертификатов пожарной безопасности на применяемые материалы. |
| 6 | Требования к Исполнителю работ | 1. Наличие у Подрядчика Свидетельства НП СРО о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на соответствующие виды работ.  2. Наличие у Подрядчика ответственного производителя работ за капитальный ремонт объекта, находящегося в штате организации и имеющего соответствующую квалификацию на выполняемые виды работ.  3. Наличие инженерно-технического работника ПТО, находящегося в штате организации и имеющего соответствующую квалификацию на выполняемые виды работ.  4. Наличие у Подрядчика материально-технической и производственной базы.  5. Наличие у Подрядчика в достаточном количестве квалифицированных рабочих кадров на выполняемые виды работ.  6 .Допускается привлечение субподрядчиков при наличии Свидетельства о вступлении НП СРО на выполнение соответствующих видов работ, наличие ответственных лиц (специалистов) и квалифицированных рабочих, находящихся в штате данной организации и имеющих соответствующую квалификацию на выполняемые виды работ, с соблюдением условий п. 3 -6 настоящего раздела Технического задания.  7. Подрядчик обязан предоставить техническому надзору Заказчика в течение 7 календарных дней после подписания договора приказ по организации о назначении ответственного производителя работ за производство работ по капитальному ремонту объекта с предоставлением копии диплома, подтверждающего квалификацию назначенного ответственного лица.  8. Подрядчик обязан разработать и согласовать письменно с техническим надзором Заказчика в течение 14 календарных дней после подписания договора:  8.1. Проект производства работ (ППР).  8.2. Технические решения (проект) по замене сгнивших нижних венцов наружной и внутренней стены (деревянный брус сечением 150\*150мм) в помещениях № 1, 2, 3 в осях А-Г, 6; В, 5-6 , предусмотреть мероприятия по предупреждению обрушению стен 1-го этажа (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково).  8.3. Технические решения (проект) по устройству монолитного железобетонного пандуса, лестниц, крыльца и площадки (тротуара), содержащие графическую часть, в которой должно быть учтены все требования и условия настоящего технического задания, план с размерами, разрезы, узлы конструктивной части (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) .  8.4. Технические решения (проект) по демонтажу деревянных полов и устройству новых деревянных теплых полов на 1-ом этаже здания, в которых должно быть учтены все требования и условия настоящего технического задания, план здания с размерами, узлы конструктивной части (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково). |
| 7 | Требования к безопасности и гигиене труда | В соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности в РФ» |
| 8 | Требование к оформлению исполнительной документации | В соответствии РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СНиП, ГОСТ, СП (с оформлением актов скрытых работ, журнала общих работ, протоколов испытаний, паспортов на оборудование и изделия, сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов пожарной безопасности на применяемые материалы). |
| 9 | Требования к представлению гарантии | Срок предоставления гарантии на выполнение работы составляет не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ. |
| 10 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – в течение дня следующего после заключения договора.  Окончание строительства – 30 сентября 2014 года. |
| 11 | Исходные данные | План 1-го этажа Техздания. Планы этажей по техническому паспорту. |

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

**Договор № /14**

г. Петропавловск-Камчатский « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года

**Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» (сокращенное наименование ФКП Аэропорты Камчатки),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице генерального директора Журавлёва Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, на основании протокола оценки заявок на участие в конкурсе от « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор строительного подряда о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего Договора **выполнить работы по Объекту «Капитальный ремонт Техздания аэропорта Мильково»** (далее - Объект) объемы и сроки которых, определяются в Техническом задании (Приложение № 1), Смете (Приложение № 2) и Календарном графике выполнения работ (Приложение № 3) к настоящему Договору, и передать их Заказчику в установленном Договором порядке.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

Статья 2. Принятие Подрядчиком условий Договора

2.1. Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

2.1.1. Он ознакомлен и согласен с Техническим заданием, с видами и объемами Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.1.2. Он изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Подрядчик подтверждает готовность соблюдения требований, предъявляемых Заказчиком к порядку производства Работ, устранения недостатков и предоставления первичных документов и Исполнительной документации.

Статья 3. Обмен информацией

3.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме или по каналам электронной почты либо факсимильной связи с обязательным одновременным направлением оригинала документа заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным.

Статья 4. Стандарты

4.1. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать требованиям, содержащимся в актах технического нормирования (технические регламенты, СНиП и СП) и стандартам, установленным и действующим на территории Российской Федерации на момент выполнения Работ.

Статья 5. Сертификаты

5.1. На все применяемые при выполнении Работ на Объекте Материалы и Оборудование, включая специализированное оборудование, Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации. В случае использования Материалов или Оборудования иностранного производства, если использование таких Материалов и Оборудования допускается, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на них.

5.2. Монтаж Материалов и Оборудования допускается только после предоставления Заказчику копий документов, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора.

Статья 6. Использование информации

6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей доступной в связи с настоящим Договором, и не допускать ее разглашения.

6.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся другой Стороны или Сторон, содержания Договора, хода его выполнения и полученных результатов, за исключением сведений, которые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» не могут составлять коммерческую тайну.

6.3. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента заключения настоящего Договора и сохраняют свою силу после его прекращения.

6.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Статья 7. Сроки и место выполнения Работ**

7.1. Начало и окончание выполнения работ (Этапы Работ) – должны соответствовать Календарному графику выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

7.2. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору 30 сентября 2014 года.

7.3. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, промежуточных сроков, Этапов Работ, предусмотренных Календарным графиком, более чем на 10 календарных дней, является существенным нарушением Договора и может являться основанием для начисления и взыскания неустойки, а также для расторжения Договора в одностороннем порядке по требованию Заказчика.

7.4. Место выполнения работ: Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, территория аэропорта.

Статья 8. Цена Договора. Порядок расчетов

8.1. Цена настоящего Договора определяется в соответствии со Сметой (Приложение №2) и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей 00 копеек.

8.2. Цена Договора является достаточной для возмещения всех возможных расходов Подрядчика, которые возникнут в целях и в связи с исполнением Договора, а также любых иных расходов Подрядчика, которые он может понести в рамках исполнения Договора для достижения результата, предусмотренного Приложением № 1 к настоящему Договору.

8.3. Расчеты за фактически выполненные Работы производятся помесячно не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета.

Оплата производится по разделам (видам работ), указанным в Приложении № 2, в соответствии с Приложением № 1. Основанием для оплаты будут служить подписанные Сторонами акты о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3), счетов, счетов-фактур. Виды работ определяются Приложением № 1.

8.4. Окончательный расчет, за вычетом ранее произведенных оплат осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно счета-фактуры, с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.

8.5. Не позднее последнего дня Отчетного периода Подрядчик представляет Заказчику:

- акты о приемке выполненных работ, составленные по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100. Акты о приемке выполненных работ представляются Подрядчиком отдельно, по каждому виду работ в составе Объекта с оформлением сводного реестра предъявляемых за отчетный период объемов работ;

- справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленные по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 вместе с приложениями, отражающими стоимость работ по каждому виду работ в составе Объекта;

- соответствующие счета и счета-фактуры;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);

- исполнительную документацию на выполненные за Отчетный период Работы;

- иные документы по требованию Заказчика.

8.6. Сдача и приемка выполненных работ производится в соответствии с действующими СНиПами, оформляется Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и произведенных затрат (форма КС-3).

Заказчик не принимает Работы без Исполнительной документации.

Все документы, предусмотренные п. 8.5. Договора, представляются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на цифровом носителе или по электронной почте.

8.7. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает  
документы, представленные Подрядчиком. По результатам рассмотрения Заказчик вправе вернуть документы Подрядчику для внесения уточнений исправлений (в случае технической ошибки), получить от Подрядчика пояснения, справки. Возврат документов оформляется сопроводительным письмом, Подрядчик обязан привести документы в соответствие с требованиями Заказчика в установленный им срок и вновь передать их Заказчику.

8.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком  
надлежащим образом оформленных документов Заказчик:

а) принимает предъявленные Подрядчиком Работы при условии отсутствия замечаний к качеству Работ, их соответствия Техническому заданию, СНиП и другим нормативным техническим документам. При этом Заказчик подписывает Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и произведенных затрат (форма КС-3). Один экземпляр Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат передаются Подрядчику;

б) в случае обнаружения отступлений от условий Договора, СНиП и других нормативных технических документов или иных недостатков в работе. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

8.9. При отказе Заказчика от приемки Работ Подрядчик обязан устранить замечания, указанные Заказчиком, в установленные им сроки и повторно направить Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, Журнал учета выполненных работ и Исполнительную документацию по соответствующему этапу Работ.

8.10. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), предусмотренные п. 12.7. Договора, подтверждают лишь выполнение промежуточных работ для проведения расчетов и не являются документом приемки окончательных Работ, с которым закон связывает переход риска случайной гибели результата работ на Заказчика.

8.11. Окончательный расчет производится на основании Акта приемки  
законченного объекта.

8.12. Заказчик вправе досрочно принимать и оплачивать работу,  
выполненную Подрядчиком ранее сроков, установленных в Приложении № 3 к настоящему Договору.

Статья 9. Обязательства Подрядчика.

9.1. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

9.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы в установленные Договором сроки в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 3 к настоящему Договору.

9.1.2. Выполнить Работы в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами производства работ, действующими на территории Российской Федерации и сдать работы по Акту приемки законченного объекта приемочной комиссии.

9.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора назначить ответственное лицо за производство работ на объекте, предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую его полномочия, копию приказа о назначении его ответственным лицом за производство работ на объекте, а также копию диплома, подтверждающего его квалификацию на выполняемые виды работ (СП 48.13330.2011 п. 5.2.).

9.1.4. Принять по акту Объект (Строительную площадку) в течение 7 (Семь) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

9.1.5. Вести Исполнительную документацию в соответствии с требованиями настоящего Договора и предоставлять ее Заказчику вместе с документами, указанными в п. 8.5. Договора.

9.1.6. Обеспечить выполнение Работ на Объекте в условиях действующего аэропорта таким образом, чтобы не препятствовать режиму его нормального функционирования. В этих целях, Подрядчик согласовывает проект производства работ (ППР) с начальником аэропорта.

9.1.7. Осуществлять своими силами либо с привлечением субподрядчиков необходимые для выполнения Работ временные присоединения к инженерно-техническим коммуникациям на период производства Работ, нести расходы за потребляемые энергоресурсы, водо- и теплоснабжение.

9.1.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ на Строительной площадке мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности полетов воздушных судов, экологической и санитарной безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, лесов и земли в соответствии с Техническим заданием, а также отраслевыми стандартами и нормативами, действующими на момент выполнения Работ. Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима.

9.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, Материалов, Оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства Работ.

9.1.10. Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ или их части только после письменного уведомления и письменного согласования с Заказчиком, нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиками своих обязательств, а также за причиненные ими убытки.

9.1.11. В случае привлечения к выполнению Работ иностранных работников, иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использование труда работников, выданное соответствующими органами предусмотренном пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

9.1.12. Компенсировать Заказчику убытки, связанные с возмещением Заказчиком вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, причиненного в результате выполнения Подрядчиком или Субподрядчиками Работ на Объекте.

9.1.13. При производстве Работ обеспечить нахождение своего персонала на Строительной площадке в специальной одежде.

9.1.14. Обеспечить свободный доступ на Строительную площадку и содействие в осуществлении строительного контроля представителям Заказчика и иным уполномоченным им лицам, а также представителям государственного строительного надзора для осуществления ими функций по контролю и надзору за ходом Работ.

9.1.15. Выполнить все необходимые работы по установке и монтажу Оборудования и Материалов в объеме, составе и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

9.1.16. Осуществлять за свой счет систематическую и окончательную – в течение 10 (Десять) календарных дней после подписания Акта приемки законченного объекта или расторжения Договора - уборку Строительной площадки и прилегающей территории от мусора и отходов строительства с их вывозом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральных законов: № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», а также производить за свой счет установленные законодательством платежи за негативное воздействие на окружающую среду в ходе строительства.

9.1.17. Освободить Строительную площадку от строительной техники, оборудования, инвентаря, строительных материалов, временных сооружений в течение 10 (Десять) календарных дней после подписания Акта приемки законченного объекта или расторжения Договора.

9.1.18. Вести с момента начала Работ и до их завершения общий журнал учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (форма КС-6).

9.1.19. Устранять в сроки, указанные в предписаниях Заказчика, за свой счет недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ.

9.1.20. Приостановить выполнение Технологического этапа и незамедлительно в письменной форме известить об этом Заказчика при обнаружении:

9.1.20.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ.

9.1.20.2. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ или безопасности жизни и здоровью граждан, или безопасности имуществу организаций.

9.1.21. Незамедлительно уведомлять Заказчика в письменной форме о любых чрезвычайных событиях и происшествиях на Строительной площадке или связанных с Объектом, включая, но не ограничиваясь:

* техногенные аварии;
* несчастные случаи;
* авиационные происшествия и авиационные инциденты;
* хищения и иные противоправные действия;
* забастовки Персонала Подрядчика.

9.1.22. Не позднее следующего рабочего дня уведомить Заказчика о следующих обстоятельствах:

- возбуждение арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;

- принятие решения о ликвидации или реорганизации Подрядчика;

- принятие уполномоченным органом решения о прекращении членства в саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- изменение фирменного наименования или места нахождения, или платежных реквизитов Подрядчика;

- арест имущества Подрядчика;

- приостановление операций по счетам Подрядчика;

- другие обстоятельства, способные повлиять на надлежащее исполнение Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору.

9.1.23. С момента начала Работ до их окончания производить фотосъемку каждого вида, этапа работ подробный, последовательный цикл выполнения скрытых работ и узлов конструктивных элементов и передавать Заказчику фотографии в формате JPG на компакт-диске или ином цифровом носителе информации вместе с Исполнительной документацией за отчетный период.

9.1.24. Подрядчик не вправе удерживать результаты Работ, а также остаток неиспользованного Оборудования и Материалов, другого оказавшегося у него имущества Заказчика с целью обеспечения обязательств Заказчика по оплате Работ.

9.1.25. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора при возрастании, в том числе существенном, стоимости Материалов и Оборудования, а также выполняемых Субподрядчиками или третьими лицами работ (услуг), или расторжения Договора по этому основанию. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам права требования денежных средств по настоящему Договору.

9.1.26. Подрядчик обязан извещать в установленные сроки Заказчика о завершении Этапа работ, конструктивных элементов, подлежащих проверке в соответствии с Календарным графиком, а также в случае возникновения аварийной ситуации на Объекте, обеспечивать доступ на Строительную площадку и предоставление необходимой документации.

9.1.27. Подрядчик обязан в пределах Гарантийного срока выполнять принятые на себя в соответствии с Договором гарантийные обязательства.

9.1.28. По завершении выполнения работ Подрядчик обязан подготовить Объект и сдать Приемочной комиссии по Акту приемки Объекта.

9.1.29. В случае обнаружения в ходе выполнения Работ, не учтенных в Техническом задании работ, но технологически связанных с выполнением последующих этапов работ, либо если необходимо закончить конструктивную часть до целого состояния или закончить объект в целом, Подрядчик обязан выполнить дополнительные объемы работ, стоимость которых превышает сумму непредвиденных затрат предусмотренных в Приложениях № № 1, 2 к настоящему Договору, без включения их стоимости в дополнительную смету.

Статья 10. Обязательства Заказчика

10.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

10.1.1. В течение 7 (Семи) дней со дня подписания настоящего Договора передать Подрядчику Строительную площадку, пригодную для производства Работ. Передача Строительной площадки Подрядчику оформляется по двухстороннему Акту приема-передачи.

10.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в получении пропусков на территорию в зону аэродрома для Персонала Подрядчика и строительной техники.

10.1.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств выделенных на Объект.

10.1.4. Организовать Строительный контроль.

10.1.5. Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с Техническим заданием Работы в установленном законодательством и Договором порядке и обеспечить их оплату.

10.1.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

**Статья 11.** **Персонал Подрядчика.**

11.1. Для выполнения Работ Подрядчик использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих.

11.2. Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) своего персонала в период производства Работ по Объекту.

11.3. Подрядчик за свой счет, своими силами и средствами оформляет трудовые отношения с персоналом, организует перевозку персонала, размещение персонала и питание, а также обеспечивает свой персонал специальной одеждой: касками, куртками, жилетами и т.п.

11.4. Подрядчик отвечает за соблюдение на Строительной площадке техники безопасности и норм пожарной безопасности.

11.5. Подрядчик в течение 5 календарных дней после заключения Договора передает Заказчику Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с подтверждением его квалификации согласно п. 5.2. СП 48.13330.2011.

Статья 12. Субподрядчики

12.1. При условии предварительного письменного уведомления Заказчика Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ по Договору. При этом Субподрядчики должны быть членами саморегулируемых организаций и иметь соответствующие Свидетельства, выданные саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в случае необходимости). Указанные в п. 9.1.10. настоящего Договора документы Подрядчик прикладывает к названному письму-уведомлению.

12.2. При привлечении Субподрядчиков Подрядчик обязан руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком, а также риск причинения последним убытков во время выполнения Работ по настоящему Договору.

**Статья 13. Материалы, Оборудование и выполнение Работ**

13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы Материалами и Оборудованием в соответствии с Техническим заданием с соблюдением нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Работ.

13.2. Заказчик и его Уполномоченные лица вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения предписания:

13.2.1. об удалении со Строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Технического задания и условиям Договора;

13.2.2. о замене материалов, конструкций, изделия и оборудования на новые, удовлетворяющие требованиям Технического задания и условиям Договора.

13.3. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику обязательное для исполнения предписание о приостановлении Подрядчиком Работ полностью или в части до установленного Заказчиком срока в случаях, если:

13.3.1. дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности Здания / Сооружения либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности полетов и норм, обеспечивающих авиационную безопасность аэродрома;

13.3.2. дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования и некачественно выполненных работ.

13.4. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным в п. 13.3 Договора причинам, несет Подрядчик. При этом приостановление Работ не может служить основанием для продления промежуточных и/или конечных сроков Работ по Договору.

13.5. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.

13.6. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику и его Уполномоченным лицам возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию персонала, технические характеристики любого Здания / Сооружения или элемента Объекта и т.п.

13.7. Подрядчик гарантирует:

13.7.1. Передачу Заказчику вместе с Оборудованием паспортов и сертификатов соответствия, относящихся к Оборудованию, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами.

13.7.2. Устранение за свой счет дефектов Материалов и Оборудования, которые не были обнаружены при приемке, выявленных в период действия гарантии, в разумный срок после получения письменной претензии Заказчика, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации в соответствии с поставленной эксплуатационной документацией на Материалы и Оборудование.

13.7.3. Обеспечение качества Материалов и Оборудования в течение их назначенного ресурса при условии соблюдения правил эксплуатации.

13.7.4. Обеспечение поставленными материалами и Оборудованием надежности и безопасности эксплуатации в местных условиях аэропорта.

**Статья 14. Исполнительная документация**

14.1. После начала Работ Подрядчик обязан представлять Заказчику Исполнительную документацию по работам, выполненным в Отчетный период. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с РД-11-02-2006.

Исполнительная документация оформляется и представляется Заказчику в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Договора.

Порядок проверки и приема Исполнительной документации Заказчиком идентичен порядку, установленному для первичной учетной документации, предусмотренному ст. 8 Договора.

14.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал выполненных работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика.

Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

Ведение журналов работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с РД-11-05-2007.

14.3. По вопросам ведения и единообразного подхода к ведению первичной документации и Исполнительной документации Подрядчик должен руководствоваться в том числе локальными нормативными актами Заказчика. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что знаком с требованиями Заказчика к оформлению документации, согласен с ними и обязуется неукоснительно их выполнять.

**Статья 15. Скрытые работы**

15.1. Скрытые строительные работы, принимаются Уполномоченным лицом Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующего Технологического этапа только после освидетельствования скрытых работ и составления актов.

15.2. Подрядчик в письменной форме не менее чем за 5 рабочих дней уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки скрытых работ.

Уведомление должно быть направлено посредством факсимильной связи или телеграммой с уведомлением о вручении.

15.3. В случае если Уполномоченным лицом Заказчика в журнал выполненных работ внесены замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение Подрядчиком последующих Технологических этапов на этом Конструктивном элементе без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если Подрядчик приступает к выполнению последующих Технологических этапов без освидетельствования предыдущих скрываемых работ, то Подрядчик обязан за свой счет открыть доступ к любой части работ, не прошедших приемку Уполномоченным лицом Заказчика, согласно его указанию.

Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию или эксперта в целях получения заключения о соответствии выполненных скрытых работ. В этом случае Заказчик принимает Скрытые работы только при наличии положительного заключения экспертной организации (эксперта).

Подрядчик обязан компенсировать Заказчику документально подтвержденные расходы на организацию и проведение независимой экспертизы в течение 30 (Тридцать) дней с момента требования Заказчика.

15.4. Приемка Скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с Исполнительной документацией оформляется Актом освидетельствования скрытых работ по форме РФ-11-02-2006 к «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128.

15.5. Акт приемки (освидетельствования) скрытых работ подписывается Сторонами. Акты приемки (освидетельствования) скрытых работ составляются в 3-х экземплярах. Каждому Акту приемки (освидетельствования) скрытых работ присваивается номер, Акт регистрируется в общем Журнале учета выполненных работ.

Статья 16. Сдача и приемка Работ

16.1. Приемка Работ осуществляется после получения Заказчиком от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче результата выполненных по Договору Работ.

16.2. О своей готовности сдать результаты Работ Подрядчик сообщает Заказчику в письменной форме не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до наступления срока выполнения Работ, предусмотренного Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

16.3. Для определения готовности Объекта к предъявлению Приемочной комиссии Заказчик на основании полученного от Подрядчика сообщения о готовности сдать результаты Работ формирует Рабочую комиссию, определяет дату, время и место заседания рабочей комиссии. Члены Рабочей комиссии должны быть уведомлены Заказчиком о предстоящем заседании не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты его проведения.

Подрядчик не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала заседания Рабочей комиссии передает Заказчику Исполнительную документацию на Объект в 2 (Двух) экземплярах с письменным подтверждением соответствия переданной на протяжении выполнения Работ документации фактически выполненным работам.

16.4. Выявленные в процессе работы Рабочей комиссии замечания, недостатки, дефекты должны быть устранены Подрядчиком в отведенный Рабочей комиссией срок.

Дополнительная экспертиза, испытание, обследование Объекта или его части осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае выявления фактов некачественного производства Работ, полученных по результатам экспертиз и иных обследований, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента получения Заказчиком соответствующего заключения.

16.5. Предварительная приемка Объекта или Этапа Строительства оформляется Актом готовности Объекта или Здания / Сооружения для предъявления приемочной комиссии или, в случае отсутствия недостатков, - Актом приемки законченного объекта.

Акт составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается представителями Подрядчика и Заказчика**.**

Статья 17. Гарантии качества. Гарантийный срок

17.1. Подрядчик гарантирует после выполнения Работ достижение Объекта показателей и возможности эксплуатации в соответствии с прямым назначением на протяжении Гарантийного срока.

17.2. Гарантийный срок устанавливается на Объект, а также Материалы и Оборудование, с момента подписания Акта приемки законченного Объекта Приемочной комиссией на 24 (двадцать четыре) месяца.

17.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик обеспечивает устранение своими силами и за свой счет всех недостатков (дефектов) Объекта и входящих в него элементов, выявленных Заказчиком в ходе эксплуатации Объекта.

17.4. В случае выявления недостатков (дефектов) в элементах Объекта, включая скрытые дефекты, в элементах Объекта Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости составления совместного акта о выявленных недостатках (дефектах).

Уполномоченное лицо Заказчика совместно с представителями Подрядчика составляют акт, в котором указывается наименование элемента Объекта, в котором обнаружены недостатки (дефекты) и характер недостатков (дефектов).

17.5. В акте, указанном в п. 17.4. настоящего Договора Подрядчиком и Заказчиком фиксируются выявленные недостатки (дефекты), которые Подрядчик обязан устранить за свой счет, своими средствами и силами и/или средствами и силами Субподрядчиков, а также устанавливается срок для устранения недостатков (дефектов).

17.6. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков (дефектов) в течение 7 (Семь) рабочих дней с момента подписания акта о выявлении этих недостатков (дефектов), если иной срок не указан в самом акте.

17.7. Работы по устранению недостатков (дефектов) производятся Подрядчиком в согласованные им с Заказчиком сроки. При этом действие Гарантийного срока на время производства работ по устранению недостатков (дефектов) приостанавливается.

17.8. После завершения работ по устранению недостатков (дефектов) Уполномоченное лицо Заказчика совместно с представителями Подрядчика составляют двухсторонний акт об устранении недостатков (дефектов).

17.9. В случае если Подрядчик откажется от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) или не устранит их в установленный Актом обследования срок, Заказчик вправе привлечь третье лицо для производства работ на поврежденном элементе Объекта. При этом Подрядчик обязуется возместить расходы, которые Заказчик понес или будет нести в связи с устранением недостатков (дефектов).

Статья 18. Распределение рисков

18.1. До передачи Объекта Заказчику по Акту приемки законченного Объекта риск случайной гибели и повреждения результата выполненных Работ по Объекту в целом и по его отдельным элементам несет Подрядчик.

18.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования с момента их закупки до утверждения Акта приемки законченного Объекта несет Подрядчик, включая риски по доставке на Объект, отгрузке, хранению.

Статья 19. Охрана окружающей среды и безопасность проведения работ

19.1. Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. Подрядчик обязан принять все меры по охране окружающей среды и соблюдению требований санитарных норм на Строительной площадке и на прилегающей территории. Подрядчик обязан избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для Заказчика, его имущества в результате загрязнения, шума или других негативных последствий применяемых Подрядчиком методов производства Работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в атмосферный воздух, физические воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и т.д.) и отводимые со Строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

19.3. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и санитарных норм несет Подрядчик.

Статья 20. Ответственность

20.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Подрядчик несет ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных Работ, сроки выполнения Работ.

20.3. Подрядчик несет имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

20.4. При нарушении обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплатить ему неустойку:

20.4.1. за нарушение сроков освобождения Строительной площадки – штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

20.4.2. за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе:

- срока начала и/или окончания Работ и/или промежуточных сроков Работ;

- срока начала и/или окончания Этапа Работ,

- промежуточных сроков Этапа Работ, предусмотренного Приложением № 3 к Договору;

- пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости соответствующих работ.

20.4.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по устранению выявленных в Работах недостатков (дефектов), по предписаниям технического надзора Заказчика взимается штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

20.4.4. за отсутствие Журнала учета выполненных работ на Строительной площадке – штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

20.4.5. за нарушение обязанности по ведению Журнала учета выполненных работ - штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

20.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

20.6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, по требованию Заказчика возмещает все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.

20.7. Подрядчик обязан возместить затраты Заказчика, понесенные за нарушение требований, предусмотренных Лесным кодексом.

20.8. Оплата финансовых санкций по Договору не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

**Статья 21. Разрешение споров**

21.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут решать путем переговоров.

21.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров любая из сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края.

Статья 22. Срок действия Договора. Заключение и расторжение Договора

22.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

22.2. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и гражданским законодательством РФ.

22.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее чем за 10 календарных дней, до предполагаемой даты расторжения Договора, в следующих случаях:

22.3.1. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе:

- срока начала и/или окончания Работ и/или промежуточных сроков Работ, предусмотренных Приложением № 3 к Договору.

22.3.2. Нарушение Подрядчиком требований по качеству Работ, предусмотренных настоящим Договором и действующими нормативными документами в области строительства.

22.3.3. Прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняемым по настоящему Договору, вступление в силу нормативных и ненормативных правовых актов органов государственной власти, препятствующих Сторонам или одной из Сторон выполнить свои обязательства по Договору.

22.4. При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты в установленном порядке Заказчиком на момент такого расторжения, о чем составляется Акт сверки взаиморасчетов.

Статья 23. Обстоятельства непреодолимой силы

23.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

23.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

23.3. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

Статья 24. Особые условия

24.1. До заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.

24.2. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации может являться основанием для отказа в заключении договора.

24.3. В случае неисполнения вышеуказанного условия, заключенный договор может считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

Статья 25. Заключительные условия.

25.1. Изменение условий Договора, касающихся объемов и сроков выполнения Работ по Договору, а также Цены Договора, допускается в случаях, предусмотренных гражданским кодексом РФ.

25.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их вступления в силу становятся неотъемлемой частью Договора.

25.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 26. Перечень приложений

26.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 Техническое задание.

Приложение № 2 Смета.

Приложение № 3 Календарный график выполнения работ.

Статья 27. Место нахождения и реквизиты сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»** | **«Подрядчик»** |
| ФКП «Аэропорты Камчатки»  Юридический адрес: 684005, Камчатский кр., г. Елизово, ул. Звездная, д. 1  Почтовый адрес: 684001, Камчатский кр.,  г. Елизово, а/я 1  Фактическое местонахождение: 683038, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д. 43 |  |
| Р/счет: 40502810000000005381  Банк: ОАО «Камчаткомагропромбанк»  БИК: 043002711  К/счет: 30101810300000000711  ИНН: 4105038601  КПП: 410501001 | Адрес  Банковские реквизиты: |
| Генеральный директор  ФКП «Аэропорты Камчатки»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Журавлёв |  |

Приложение № 1

к договору

№ \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по Объекту «Капитальный ремонт Техздания аэропорта Мильково»**

| № п/п | Наименование | Требуемые параметры, характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково |
| 2 | Перечень работ | **Раздел 1. Фасад**   1. Демонтаж наружной облицовки фасада из профилированного листа на участке разборки сгнившего бруса наружной стены в осях А-Г, 6, под оконными блоками (см. техпаспорт) – 69,2 м2. 2. Замена сгнивших нижних венцов наружной и внутренней стены (деревянный брус сечением 150\*150мм) в помещениях № 1, 2, 3 в осях А-Г, 6; В, 5-6 (45 м.п. / 1,2м3), замена сгнившего бруса под оконными блоками 1 и 2-го этажей (44,0м.п. / 1,76м3) (см. техпаспорт, Техническое задание раздел 4 «Условия выполнения работ» п. 3.2) – 89,0 м.п. / 2,96м3. 3. Монтаж наружной облицовки фасада (существующей) на самонарезных винтах (7,0кг) на участке разборки сгнившего бруса наружной стены в осях А-Г, 6 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 69,2 м2. 4. Облицовка наружных оконных откосов металлической откосной планкой с полимерным покрытием белого цвета шириной до 150мм (на 1-ом этаже 10шт, на 2-ом этаже 12шт) – 15,5 м2. 5. Устройство оконных отливов из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием белого цвета шириной до 200мм (на 1-ом этаже 10шт, на 2-ом этаже 12шт) – 9,32м2.   **Раздел 2. Ремонт внутренних помещений**   1. Разборка деревянных оконных блоков размерами 2,1м \* 1,4м на 1-ом этаже (10шт), на 2-ом этаже (10шт) – 20шт / 58,8 м2. 2. Разборка деревянных оконных блоков размерами 1,2м \* 1,3м в деревянных стенах лестничных клетках в пристройках литер «а», «а'» (см. техпаспорт план помещений 2-го этажа ) - 2шт / 3,12 м2. 3. Разборка деревянных дверных блоков размерами 2,1м \* 0,9м – 13шт / 24,6 м2. 4. Разборка кирпичной дымовой трубы размером 1,1м \* 0,4м \* 6,6м в помещении 4, 13 на 1 этаже, в помещении 26, 27 на 2 этаже (см. техпаспорт) - 2,9 м3. 5. Разборка деревянных перегородок с дверными блоками помещений 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15 (см. техпаспорт) – 68,7м2 / 28,6м. 6. Разборка обшивки деревянных стен из деревянной рейки в помещениях 4,5 (см. техпаспорт) – 37,2м2. 7. Разборка обшивки деревянных стен из пластиковых панелей в помещениях 3,4,5,7,12 (см. техпаспорт) – 36,0 м2. 8. Вывоз (с погрузкой-разгрузкой) старого б/у оборудования из помещения 2,4,13 – 0,85т. 9. Разборка старой напольной керамической плитки в помещении 2 (см. техпаспорт) – 3,8 м2. 10. Демонтаж моек металлических в помещении 2 (см. техпаспорт) – 3 шт. 11. Демонтаж умывальников в помещении 4 (см. техпаспорт) – 2шт. 12. Разборка деревянных полов из доски толщиной 32мм в помещениях 1-15 (см. техпаспорт) – 133,6м2 / 4,3м3. 13. Разборка деревянных лаг из доски сечением 150\*50мм в помещениях 1-15 (см. техпаспорт) – 133,6м2 / 1,68м3. 14. Укладка деревянных лаг из доски сечением 150мм\*50мм с шагом 0,7м в помещениях 1-16 на существующие опорные столбы (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 134,0м2 / 1,68м3. 15. Устройство нижней подшивки из влагостойкой фанеры толщиной 6мм между лагами на продольные и поперечные ПВХ уголки (основание для утеплителя пола) в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 134,0м2 / 0,8м3. 16. Укладка на нижнюю подшивку гидроветрозащитной пленки (пароиоляция) типа ЮТАФОЛ в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 134,0м2. 17. Утепление полов минераловатными плитами толщиной 50мм в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 134,0м2 / 6,7 м3. 18. Устройство деревянных полов из доски толщиной 25мм по деревянным лагам в помещениях 1-16 с устройством деревянного люка-крышки размером 0,7м х 0,7м в помещение № 1 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 134,0м2 / 3,35м3. 19. Устройство полов из фанеры толщиной 12мм по деревянным полам в помещениях 1-16 с устройством деревянного люка-крышки размером 0,7м х 0,7м в помещение № 1 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 134,0м2 / 1,61м3. 20. Настилка полукомерческого линолеума в помещениях 1-16 с обрамлением проема и люка-крышки декоративным алюминиевым уголком в помещении № 1 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 125,8 м2. 21. Зашивка дверных проемов фанерой толщиной 12мм с двух сторон с устройством звукоизоляционного слоя из минераловатных плит толщиной 50мм в помещении №15 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 1шт / 1,89 м2. 22. Установка деревянных дверных блоков ДГ 21-0,9 с врезным замком в деревянных стенах в помещениях 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,13, 14, 15, 16, 18 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 15,0 шт. / 28,35 м2. 23. Облицовка дверных откосов шириной до 150мм панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) в помещениях 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,13, 14, 15, 16, 18 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 10,7 м2. 24. Установка металлической двери размером 0,9м х 2,1м в помещениях № 2,10,12 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 3шт / 5,67м2. 25. Установка оконного блока размером 0,6м х 0,6м из ПВХ профилей одностворчатого с одинарным стеклопакетом поворотного с боковым открыванием и механизмом фиксации в помещение кассы №12 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 1шт / 0,36м2. 26. Установка подоконной доски из ПВХ шириной 200 мм под окно кассы в помещение кассы №12 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 0,6 м.п. / 0,12 м2. 27. Установка оконных блоков размером 2,1м х 1,4м из ПВХ профилей трехстворчатых с двойным стеклопакетом 1 створка поворотно-откидная (на 1-ом этаже 9шт, на 2-ом этаже 10шт) – 19,0 шт / 55,86 м2. 28. Установка оконных блоков размером 1,05м х 1,4м из ПВХ профилей двухстворчатых с двойным стеклопакетом 1 створка поворотно-откидная с защитной зеркальной пленкой (либо с матовым стеклом) на 1-ом этаже в помещениях санузлов № 13, 14 – 2,0 шт / 2,94 м2. 29. Установка подоконной доски из ПВХ шириной 250 мм (на 1-ом этаже 12шт, на 2-ом этаже 10шт) – 42 м.п. / 10,5 м2 30. Установка оконных блоков размером 1,2м х 1,3м (Н) из ПВХ профилей двухстворчатых с двойным стеклопакетом поворотно-откидных в деревянных стенах лестничных клетках (см. техпаспорт план помещений 2-го этажа) - 2шт / 3,12 м2. 31. Устройство перегородок толщиной 100мм с утеплением (шумоизоляцией) из панелей типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) в один слой с двух сторон по металлическому каркасу из стоечного профиля СН75\*50\*0,6 без учета площади дверных проемов (3шт / 5,67м2) в помещениях 12,13,14,18, 19 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 18,6м.п. / 40,93м2. 32. Облицовка внутренних деревянных стен панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 337,6 м2. 33. Устройство подшивных потолков панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием белого цвета) в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 133,6 м2. 34. Облицовка внутренних оконных откосов панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием белого цвета) шириной до 200 мм (на 1-ом этаже 10шт, на 2-ом этаже 12шт) - 20,0м2. 35. Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в помещениях санузлов № 13,14 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 8,2 м2. 36. Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм в помещениях санузлов № 13,14 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 8,2 м2. 37. Устройство напольной керамической плитки в помещениях санузлов № 13,14 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 8,2 м2. 38. Устройство плинтуса из ПВХ в помещениях 1-16 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 151,7 м.п. 39. Восстановление облицовки стен после установки радиаторов и смене верхнего бруса под оконными блоками на 2-ом этаже здания - 30,0м2. 40. Устройство перегородок толщиной 100мм с утеплением (шумоизоляцией) из панелей типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) в один слой с двух сторон по металлическому каркасу из стоечного профиля СН75\*50\*0,6 без учета площади дверных проемов в помещение № 27 на 2 этаже (см. техпаспорт план 2-го этажа) – 1,2м.п. / 3,0м2. 41. Зашивка проема размеров 1,2м \* 0,5м в потолке и в полу после разборки кирпичной дымовой трубы (чердачное перекрытие и междуэтажное перекрытие) в помещение № 27 на 2 этаже доской толщиной 25мм (1,8 м2), фанерой толщиной 12мм (0,6м2), утепление (звукоизоляция) минераловатными плитами толщиной 100мм (1,2м2 / 0,12м3), настилка линолиума (0,6м2) (см. техпаспорт план 2-го этажа) – 2,0 шт.   **Раздел 3. Ремонт лестничных клеток**   1. Облицовка внутренних деревянных стен лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17,18 = 59,4м2, лестничной клетки запасного выхода (выхода в накопитель) 1-го этажа в осях 1-2 коридора с лестницей № 19 = 14,5м2 панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 73,9 м2. 2. Облицовка потолков, низа лестничных маршей, низа лестничных площадок лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17,18 (20,6м2), лестничной клетки запасного выхода (выхода на перрон) 1-го этажа тамбурного помещения № 19 (5,9м2) панелями типа «Деомат» DeoMat на основе ГКЛ толщиной 12,5мм с помощью декоративных профилей (полностью готовые декоративные огнестойкие панели с акриловым декоративным покрытием светлых тонов) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 26,5 м2. 3. Устройство полов лестничных площадок и ступеней лестничных маршей из фанеры толщиной 12мм лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (19,0м2), лестничной клетки запасного выхода (выхода на перрон) 1-го этажа коридора с лестницей № 19 (1,5м2) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 20,5 м2 / 0,25м3. 4. Настилка полукомерческого линолеума на полы лестничных площадок и ступеней лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (19,0м2), лестничной клетки запасного выхода 1-го этажа в осях 1-2 коридора с лестницей № 19 (1,5м2) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 20,5 м2. 5. Установка защитного декоративного уголка на ступени маршей (крепление линолеума по периметру ступеней) лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 50,4м.п. 6. Устройство плинтуса ПВХ лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (19,2 м.п), лестничной клетки запасного выхода (выхода в накопитель) 1-го этажа в осях 1-2 коридора с лестницей № 19 = 13,4м.п. (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 32,6 м.п. 7. Устройство покрытий из напольной плиткой с шероховатой поверхностью бетонных ступеней лестничных маршей и бетонных полов лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (5,2м2), лестничной клетки запасного выхода (выхода в накопитель) 1-го этажа в осях 1-2 коридора с лестницей № 19 (5,2м2) (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 10,4 м2. 8. Замена деревянных перил лестничных маршей на современное сборное металлическое хромированное ограждение лестничной клетки центрального входа 1-2 этажей в осях 6-7 помещение № 17 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) – 6,4м.п. / 7,04м2. 9. Установка съемно-приставного пандуса на лестничный полумарш в помещение № 19 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,0 шт.   **Раздел 4. Отопление**   1. Демонтаж радиаторов отепления 10 секционных чугунных (на 1-ом этаже 10шт, на 2-ом этаже 10шт) – 20,0шт. 2. Демонтаж металлических труб отопления ф=32мм (на 1-ом этаже 39,0м.п., на 2-ом этаже 39,0м.п.) – 78,0 м.п. 3. Демонтаж старого насоса-помпы – 1,0 шт. 4. Демонтаж металлического расширительного бака объемом 1м3 – 1,0 шт. / 140,0 кг. 5. Прокладка полипропиленовых труб ф=40мм PN25-40 F: bev D=40х4,0 (на 1-ом этаже 80,4м.п., на 2-ом этаже 78,0м.п.) – 158,4 м.п. 6. Крепление трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диаметром 50 мм к стенам - 158,0шт. 7. Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам ф=40мм - 68,0шт. 8. Прокладка полипропиленовых труб ф=25мм PN25-25 F: bev D25х3,4 (на 1-ом этаже 15,0м.п., на 2-ом этаже 15,0м.п.) – 30,0 м.п. 9. Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам ф=25мм - 40,0шт. 10. Установка регулировочных кранов шаровых ф=25мм на подводках к радиаторам – 40,0 шт. 11. Установка сбросных вентилей ф = 25мм – 4,0 шт. 12. Установка отсекающих шаровых вентилей ф=40мм (на 1-ом этаже 2шт, на 2-ом этаже 2шт) - 4,0шт. 13. Установка биметаллических радиаторов отопления 12- секционных (на 1-ом этаже 9шт, на 2-ом этаже 10шт) – 19,0 шт. / 0,466кВт. 14. Установка биметаллических радиаторов отопления 6- секционных на 1-ом этаже в санузлах – 2,0 шт. / 0,0245кВт. 15. Устройство коллекторной группы из полипропиленовой трубы ф=100мм длиной 0,5м с отсечным шаровым вентилем ф=50мм, с фильтром сетчатым латунным типа STI-50, с двумя полипропиленовыми отводами ф=40мм с двумя запорными шаровыми вентилями ф=40мм - 2 к-та. 16. Устройство расширительной металлической емкости объемом 1,0м3 с антикоррозийным покрытием для системы отопления с дыхательным клапаном, с саморегулирующим клапаном подпитки холодной воды до заданного уровня теплоносителя в расширительной емкости, со съемной герметичной крышкой (для контроля и ремонта), с двумя отверстиями с муфтами ф=50мм для системы отопления - 1,0 шт. 17. Крепление металлической емкости объемом 1,0м3 металлическими хомутами к балкам перекрытия – 4,8 кг. 18. Утепление металлической емкости объемом 1,0м3 и трубопровода подачи ХВС пенополистеролом толщиной 100 мм с заделкой швов и пор монтажной пеной – 6,0 м2 / 0,72 м3. 19. Устройство защитного деревянного короба с днищем и крышкой по деревянному каркасу (0,1м3) для емкости объемом 1,0м3 - 8,64м2 / 0,35 м3. 20. Утепление труб системы отопления ф=50мм и полипропиленовой трубы холодного водоснабжения (подпитка) ф=16мм, проложенных вместе по чердаку до расширительной емкости пенополистеролом толщиной 50мм на монтажной пене с защитным покрытием из стеклоткани - 5,0м.п. / 0,23м3 21. Устройство защитного покрытия изоляции труб, проложенных по чердаку из стеклоткани - 3,5м2.   **Раздел 5. Холодное и горячее водоснабжение**   1. Замена металлических труб скважины ф=50,0мм с муфтовыми соединениями для системы ХВС - 8,0м.п. 2. Замена старого насоса (станции ХВС) на насосную станцию типа Джамбо 70/50-24Н надземного типа с гидробаком с системой автоматики и защитой насоса с установкой на опорную металлическую конструкцию с обвязкой двух насосных станции с учетом одна рабочая, вторая – резервная. (Насосные станции водоснабжения (рабочая и резервная) должны быть запроектированы и оснащены с учетом условий эксплуатации: Расход питьевой воды в сутки - до 500 литров; Высота подъема воды для двухэтажного здания - 9,0м до чердака здания; Вода питьевая из скважины глубиной до 8,0м (см. п.85) - 2,0 к-та. 3. Прокладка полипропиленовых труб холодного водоснабжения (ХВС) ф=20мм из PPR PN10 D20х2,9 ХВС – 38,6 м.п. 4. Крепление трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм к стенам - 54,0 шт. 5. Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам ф=20мм - 8,0 шт. 6. Установка отсекающих шаровых вентилей ф=20мм на трубопровод холодного водоснабжения (ХВС) (запорная арматура) – 2,0 шт. 7. Прокладка полипропиленовых труб горячего водоснабжения (ГВС) ф=20мм из PPR PN10 D20х2,9 ХВС – 5,0 м.п. 8. Крепление трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм к стенам - 10,0шт. 9. Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам ф=20мм - 4,0 шт. 10. Установка отсекающих шаровых вентилей ф=20мм на трубопровод горячего водоснабжения (ГВС) (запорная арматура) – 1,0 шт. 11. Установка электроводоподогревателя на 40,0 л. накопительного типа - 1,0 шт. 12. Утепление полипропиленовой трубы холодного водоснабжения (подпитка) ф=20мм и труб системы отопления ф=40мм проложенных вместе по чердаку до расширительной емкости пенополистеролом толщиной 50мм на монтажной пене с защитным покрытием из стеклоткани - учтено в п.74. 13. Устройство защитного покрытия изоляции труб, проложенных по чердаку из стеклоткани - учтено в п.75.   **Раздел 6. Канализация**   1. Установка унитаза с компакт-бачком предусмотренных для инвалидов в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 2,0 шт. 2. Установка поручней (для инвалидов) из металлической хромированной трубы для унитазов в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) - 4шт / 18кг. 3. Разборка чугунной канализации ф=100мм – 27,0 м.п. 4. Прокладка канализации из полиэтиленовых труб ф=100 мм в помещениях санузлов №13, 14 до выхода из здания (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 4,0 м.п. 5. Утепление канализационных труб ф=100мм рулонным фольгоизолом толщиной 8мм (трубы, проложенные под полом по холодному техподполью (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) - 0,98 м2. 6. Прокладка канализации из полиэтиленовых труб ф=50 мм в помещениях санузлов №13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 2,5 м.п. 7. Установка обратного клапана ПВХ на вытяжную канализацию в помещении санузла № 13 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 1,0 шт. 8. Установка умывальников одиночных с подводкой ГВС и ХВС предусмотренных для инвалидов в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) ) – 2,0 шт. 9. Установка смесителей на умывальник с гибкой подводкой в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 2,0 шт. 10. Установка поручня (для инвалидов) из металлической хромированной трубы для умывальников 2830\*1,02/3,96 в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) - 4,0шт / 18кг. 11. Пробивка отверстий в бетонных стенах под канализацию размером 200\*200мм – 1,0шт / 0,02м3. 12. Устройство траншеи размерами 0,5м\*1,1м\*27м под канализацию (грунт 2 группы) от здания до септика (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) – 15,0 м3. 13. Устройство песчаной постели толщиной 100мм в траншее от здания до септика под трубы канализации - 1,4м3. 14. Укладка асбестоцементных труб канализации ф=100мм в траншее на песчаную постель от здания до септика (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) с врезкой в септик - 27,0 м.п. 15. Утепление канализационных труб ф=100мм рулонным фольгоизолом толщиной 8мм (трубы, проложенные в траншее на глубине 1,0м (см. План инженерных коммуникаций Техздания а/п Мильково) - 10,8 м2. 16. Обратная засыпка пазух траншеи грунтом 2 группы – 13,6 м3. 17. Разработка грунта в котловане размером 2,0м\*2,5м\*3,0м (Н) для септика - 15,0м3. 18. Устройство днища септика (бетонная подготовка) размером 2,0м\*1,5м толщиной 100мм, бетон кл. В12,5 - 0,3 м3. 19. Замена старого септика на септик типа «Чисток-3000» из полиэтилена объемом 3,0м3 с удлиняющей горловиной (наборным кольцом) ф=0,7м высотой 1,0м с крышкой-люком, с вентиляцией септика, с устройством защиты септика от всплытия - 1,0 шт. 20. Устройство тепловой изоляции поверхности септика экструдированным пенополистеролом толщиной 35мм - 7,2 м2 / 0,25 м3. 21. Устройство цементно-песчаной (1:5) обсыпки септика толщиной 0,2м (устройство бетонного «саркофага» - удерживающего септик от всплытия) - 0,5 т цемента. 22. Обратная засыпка котлована грунтом механизированным способом - 12,0 м3.   **Раздел 7. Вентиляция**   1. Прокладка горизонтального вентиляционного канала размером 150мм \* 150мм из оцинкованной листовой стали в помещениях санузлов № 13, 14 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,8 м.п. / 1,08 м2. 2. Прокладка вертикального вентиляционного канала размером 150мм \* 150мм из оцинкованной листовой стали из помещения санузла № 13 через помещение № 27 второго этажа в существующих проемах в перекрытиях (после демонтажа кирпичной дымовой трубы) далее на чердак - 3,9 м.п. / 2,34 м2. 3. Прокладка горизонтального вентиляционного канала размером 150мм \* 150мм из оцинкованной листовой стали по чердаку от вертикального вентиляционного стояка до фронтона чердака - 7,2 м.п. / 4,32 м2. 4. Утепление вентканала, проложенного по чердаку рулонным утеплителем типа Изовер толщиной 50мм - 8,2 м.п. / 0,52 м3 / 6,6 м2. 5. Устройство защитного покрытия из стеклоткани (защита утеплителя) вентканала, проложенного по чердаку - 6,6 м2. 6. Прорезка отверстия размером 200мм\*200мм в деревянной стене фронтона, облицованной профлистом, для вывода венткалала - 1 шт / 0,04 м2 / 0,8 м.п. 7. Установка металлической жалюзийной решетки размером 150\*150мм на наружной облицовки фронтона чердака - 1,0 шт. 8. Установка жалюзийной ПВХ решетки размером 100\*100мм в помещениях №11,12 - 2,0 шт.   **Раздел 8. Ремонт крыльца центрального входа**   1. Демонтаж металлического ограждения крыльца центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 3,0 м.п. 2. Демонтаж сборного ж/бетонного полумарша центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,0 шт / 0,4 м3. 3. Демонтаж сборной железобетонной плиты крыльца центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,0 шт / 0,3 м3. 4. Демонтаж сборных железобетонных блоков ФБС центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 2,0 шт / 0,86 м3. 5. Отрывка траншей под фундаменты крыльца, лестниц, пандуса - 24,0 м3. 6. Устройство монолитных железобетонных стенок под плиту крыльца центрального входа в осях А-В, 6-7 толщиной 150мм, общей длиной 8,0м, высотой 1,5м (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 1,8 м3. 7. Устройство монолитной железобетонной плиты размером 1,5м \* 4,0м \* 0,15м крыльца центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 0,9 м3. 8. Устройство монолитной железобетонной лестницы шириной 1,5м высотой 0,6м с боковой стенкой толщиной 150мм центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 0,6 м3. 9. Устройство монолитной железобетонной площадки (тротуара) размером 1,5м \* 3,5м \*0,1м от лестницы центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 0,53 м3. 10. Устройство монолитной железобетонной лестницы шириной 1,5м высотой 0,45м центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 0,45 м3. 11. Устройство монолитного железобетонного пандуса для маломобильных групп населения на центральном входе в осях А-В, 6-7 шириной 1,0м длиной 14,4м толщиной бетонного пола 100мм с поперечными стенками (ребрами жесткости) толщиной 100мм с шагом стенок 2,0м с поворотной площадкой шириной 1,5м (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково, см. «Требования к пандусам и лестницам для маломобильных групп населения») - 8,5 м3. 12. Обратная засыпка пазух грунтом - 18,0 м3. 13. Облицовка бетонных вертикальных поверхностей стен крыльца, боковой поверхности стенки под лестничным маршем, боковых поверхностей стен бетонного пандуса профилированным листом с полимерным покрытием темно-красного (вишневого) цвета центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 26,0 м2. 14. Устройство верхнего покрытия из синтетического покрытия (на основе резиновой крошки и полеуретана) темно-красного цвета бетонных поверхностей крыльца, лестниц, площадки (тротуара), наклонной поверхности пандуса (пола) и разворотной площадки центрального входа в осях А-В, 6-7 (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) - 29,12 м2. 15. Монтаж нового металлического ограждения из нержавеющей стали с двойным поручнем с учетом поручней, предусмотренных для инвалидов - 35,5 м.п. 16. Восстановление вертикальной планировки после демонтажа железобетонных конструкций и устройства бетонных конструкций пандуса, лестниц и площадок - 69,0 м2. 17. Уборка строительного мусора с вывозом на свалку - 9,5 т.   **Раздел 9. Замена кровельного покрытия**   1. Замена старого волнистого шифера на кровельное покрытие из профильного листа с полимерным покрытием темно-красного (вишневого) цвета основной кровли (192,0м2), кровли двух лестничных клеток (31,9м2), с облицовкой двух боковых и передней стенок будки выхода на кровлю (3,0м2) - 226,9м2. 2. Замена старого гидроизоляционного слоя по сплошной обрешетке на гидроизоляционный слой из рубероида с проклейкой швов битумной мастикой с устройством перехлеста по линии конька в каждую сторону на 30см основной кровли (200,0м2), кровли двух лестничных клеток (31,9м2) - 231,9м2. 3. Замена конькового элемента - 15,4м.п. / 10,78м2. 4. Замена примыканий кровли лестничных клеток к зданию, будки выхода на кровлю, фронтонных свесов основной кровли, боковых свесов кровли двух лестничных клеток на примыкания из оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-красного (вишневого) цвета - 62,4м.п. / 18,72м2. 5. Замена деревянной дверцы будки выхода на кровлю на остекленную дверцу из ПВХ профиля с одинарным стеклопакетом с открыванием во внутрь чердака размером 0,9м\*0,7м - 1шт / 0,63м2. 6. Замена старой деревянной жалюзийной решетки на жалюзийную решетку из ПВХ профиля размером 0,3м\*0,3м - 1шт / 0,09м2. |
| 3 | Условия выполнения работ | 1. Подрядчик выполняет все виды работ, указанные в разделе 2 «Перечень работ» настоящего технического задания.  2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, указанной в разделе 5 «Требование к качеству работ и применяемым материалам» настоящего технического задания.  3. Работы выполняются без остановки основной деятельности аэровокзала и при обязательном согласовании ППР с начальником аэропорта.  4. Подрядчик обязан согласовать сроки выполнения работ по демонтажу и монтаже оконных и дверных блоков и выполнение работ по отделке внутренних помещений с ООО «СИГМА-К», с которой заключен договор на обслуживание действующей пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения. В случае повреждения системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения подрядчик за свой счет обязан восстановить ее, привлекая к восстановлению работоспособности системы лицензированную организацию ООО «СИГМА-К».  5. Запрещается приобретать материалы и выполнять работы без письменного согласования с техническим надзором Заказчика: Проекта производства работ, Паспорта крыши (кровли), Паспорта фасада, Паспорт металлических утепленных дверей производства России, Паспорт оконных блоков из ПВХ профиля производства России.  6. Все размеры оконных проемов, дверных проемов, перегородок и других размеров подрядчик уточняет по месту на объекте.  7. Производство земляных работ согласовать письменно с начальником аэропорта по месту на объекте.  8. Подрядчиком производит доставку всех строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту Техздания до площадки строительства.  9. При обнаружении в ходе выполнения капитального ремонта на объекте неучтённых работ, но технологически связанных с выполнением последующих этапов работ, либо они завершают конструктивную часть до целого состояния или объекта в целом, Подрядчик обязан выполнить дополнительные объёмы работ, стоимость которых превышает сумму непредвиденных затрат без включения их стоимости в дополнительную смету.  10. Вывоз строительного мусора с объекта на свалку. |
| 4 | Требования к цветовому решению фасада | 1. Кровля - темно-красного (вишневого) цвета.  2. Фасад – темно-синего цвета.  3. Окна, оконные откосы и отливы – белого цвета. |
| 5 | Требование к качеству работ и применяемым материалам | В соответствии с нормами СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», «Правилами устройства электроустановок» 7 издание 01.09.2003г., ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные. Технические условия", ГОСТ 30674 «Блоки оконные из ПВХ профилей», ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», СНиП 2.05-91 «Отопление и вентиляция», СП 59.13330.2012 (СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-101 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена «Рондом сополимер», СП 40-102-00 «Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние сантехнические системы», СП 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов», Сертификатов соответствия, Санитарно-эпидемиологических заключений, Сертификатов пожарной безопасности на применяемые материалы. |
| 6 | Требования к Исполнителю работ | 1. Наличие у Подрядчика Свидетельства НП СРО о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на соответствующие виды работ.  2. Наличие у Подрядчика ответственного производителя работ за капитальный ремонт объекта, находящегося в штате организации и имеющего соответствующую квалификацию на выполняемые виды работ.  3. Наличие инженерно-технического работника ПТО, находящегося в штате организации и имеющего соответствующую квалификацию на выполняемые виды работ.  4. Наличие у Подрядчика материально-технической и производственной базы.  5. Наличие у Подрядчика в достаточном количестве квалифицированных рабочих кадров на выполняемые виды работ.  6. Допускается привлечение субподрядчиков при наличии Свидетельства о вступлении НП СРО на выполнение соответствующих видов работ, наличие ответственных лиц (специалистов) и квалифицированных рабочих, находящихся в штате данной организации и имеющих соответствующую квалификацию на выполняемые виды работ, с соблюдением условий п. 3 -6 настоящего раздела Технического задания.  7. Подрядчик обязан предоставить техническому надзору Заказчика в течение 7 календарных дней после подписания договора приказ по организации о назначении ответственного производителя работ за производство работ по капитальному ремонту объекта с предоставлением копии диплома, подтверждающего квалификацию назначенного ответственного лица.  8. Подрядчик обязан разработать и согласовать письменно с техническим надзором Заказчика в течение 14 календарных дней после подписания договора:  8.1. Проект производства работ (ППР).  8.2. Технические решения (проект) по замене сгнивших нижних венцов наружной и внутренней стены (деревянный брус сечением 150\*150мм) в помещениях № 1, 2, 3 в осях А-Г, 6; В, 5-6 , предусмотреть мероприятия по предупреждению обрушению стен 1-го этажа (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково).  8.3. Технические решения (проект) по устройству монолитного железобетонного пандуса, лестниц, крыльца и площадки (тротуара), содержащие графическую часть, в которой должно быть учтены все требования и условия настоящего технического задания, план с размерами, разрезы, узлы конструктивной части (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково) .  8.4. Технические решения (проект) по демонтажу деревянных полов и устройству новых деревянных теплых полов на 1-ом этаже здания, в которых должно быть учтены все требования и условия настоящего технического задания, план здания с размерами, узлы конструктивной части (см. План капремонта 1-го этажа Техздания а/п Мильково). |
| 7 | Требования к безопасности и гигиене труда | В соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности в РФ» |
| 8 | Требование к оформлению исполнительной документации | В соответствии РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СНиП, ГОСТ, СП (с оформлением актов скрытых работ, журнала общих работ, протоколов испытаний, паспортов на оборудование и изделия, сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов пожарной безопасности на применяемые материалы). |
| 9 | Требования к представлению гарантии | Срок предоставления гарантии на выполнение работы составляет не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ. |
| 10 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – в течение дня следующего после заключения договора.  Окончание строительства – 30 сентября 2014года. |
| 11 | Исходные данные | План 1-го этажа Техздания. Планы этажей по техническому паспорту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»**  Генеральный директор  ФКП «Аэропорты Камчатки»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Журавлёв | **«Подрядчик»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Образцы основных форм документов**

## ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

**Опись документов**

**на проведение запроса предложений на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает, что для участия в запросе предложений на право заключения договора

| **№№ п/п** | **Наименование документов** | **Страницы с \_\_ по \_\_** | **Количество страниц** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| *…* | *… Перечислить все иные приложения* |  |  |
| **Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником закупки** \* | | | |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО листов:** |  |  |

**Участник закупки (уполномоченный представитель)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) Ф.И.О.)**

М.П.

**Форма 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На бланке  участника закупки  (при наличии) |  | В ФКП «Аэропорты Камчатки» |
| дата |  |  |

**Письмо-Заявка**

*наименование участника закупки*

**на участие в запросе предложений**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Изучив документацию о проведении запроса предложений и принимая все установленные в ней требования и условия проведения запроса предложений, направляем для участия в запросе предложений комплект документов в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и предложение о товаре, работах, услугах по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью).

Сообщаем, что *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в документации о проведении запроса предложений:

соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса предложений, подтверждено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе предложений;

в отношении *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

не приостановлена;

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

**нет**.

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

будет признан победителем запроса предложений, обязуемся подписать Договор в установленный срок на условиях, приведенных в документации о проведении запроса предложений, проекте Договора и настоящей заявке, предоставить обеспечение в размере\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (если требуется) от начальной (максимальной) цены Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.**

Поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Договора. Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения Договора.

Если заявке на участие в запросе предложений *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ или в случае, если победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора, *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о проведении запроса предложений, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Договора.

Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения Договора.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И. О.)

МП

**Форма 2**

*(для юридических лиц)*

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе предложений

**Сведения об участнике закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС |  |
| Сведения о руководителе –  фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование и местонахождение обслуживающего банка |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Код БИК |  |
| Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: |  |
| ОГРН |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс\* |  |
| Адрес электронной почты\* |  |
| Контактное лицо\* |  |
| Основной вид деятельности\* |  |
| Категория (отметить)\* | субъект малого предпринимательства  учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы  общественная организация инвалидов  иное |
| Прочие сведения  по усмотрению участника\* |  |

*\* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений).*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)(Фамилия И. О.)

МП

**Форма 2**

*(для физических лиц)*

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе предложений

*наименование участника* закупки

**Сведения об участнике закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование и местонахождение обслуживающего банка |  |
| Корреспондентский счет |  |
| ОГРИП |  |
| Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: |  |
| Факс (при наличии)\* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)\* |  |
| Прочие сведения\* |  |

*\* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений).*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)(Фамилия И. О.)

МП

**Форма 3**

Приложение 2 к заявке на участие в запросе предложений

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***наименование участника* закупки**

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

*наименование участника закупки*

**на участие в запросе предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Петропавловск - Камчатский «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, наименование должности, контактные данные)

даю согласие Федеральному казенному предприятию «Аэропорты Камчатки» (далее – Оператор) на обработку указанных в настоящем Согласии персональных данных

для целей обеспечения участия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, ИНН участника)

в запросе предложений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в 2014 г.

**Настоящим Согласием разрешаю производить с моими персональными данными следующие действия:**

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, предоставление, распространение, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Настоящее согласие дано на неограниченный срок, при условии, что мной не будет направлен в адрес Оператора отзыв данного согласия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Форма 4

Приложение 3 к запросу предложений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №№ п/п | Информация о Контрагенте (ИНН, вид деятельности) | | | | | | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | | | | | № | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) | | | | | | | | | |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование контрагента | [Код ОКВЭД](garantf1://85134.0/) | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Орган и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | Номер и дата | Предмет договора | Цена (млн.руб.) | Срок действия | Иные существенные условия |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес места нахождения/адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар/ данные об исполнительном органе | | | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | (подпись) (дата) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры, в отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, данные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| об их учредителях и т.п., включая конечных бенефициаров | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | 1.1, 1.2 - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2. и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники первого уровня) | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | и далее по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | М.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |

**Форма 5**

Приложение 2

к заявке на участие в запросе предложений

*наименование участника закупки*

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

## И СРОКАХ

**ЦЕНА ДОГОВОРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Сумма без учёта НДС (руб.) | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| 1. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | |  |  |

\* Цена товара, работ, услуг должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товаров, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае, если участник размещения заказа НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС»

ИТОГО цена договора составляет: \_\_\_\_\_ (указать значение цифрами и прописью) рублей

**СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Единица измерения | Срок (период) (цифрами и прописью) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

*Примечание:*

*Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)(Фамилия И. О.)

МП

Приложение 3

к заявке на участие в запросе предложений

*наименование участника закупки*

## ФОРМА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, УСЛУГ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

*Форму предоставления сведений определяет участник закупки*

*Например:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей критерия** | **Предложение участника закупки** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***\* Заполнение формы 4 является обязательным для участника закупки и влияет на оценку заявок на участие в запросе предложений по критерию «Качество работ и квалификация участников закупки».***

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И. О.)

**МП**

## ФОРМА 5. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – доверитель)

(Наименование участника)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлять интересы доверителя в запросе предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – закупка)

(указать наименование предмета закупки),

проводимом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать название заказчика).

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать Заказчику, Единой комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в запросе предложений, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в запросе предложений.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

(Ф.И.О.)

*М.П.*

## ФОРМА 7. Форма запроса на разъяснение документации о проведении запроса предложений

Тел/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о проведении запроса предложений на проведение запроса предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Раздел документации о проведении запроса предложений (инструкции участникам, и т.п.) | Ссылка на пункт документации о проведении запроса предложений, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации о проведении запроса предложений |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

или по электронной почте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник закупки (уполномоченный представитель)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)