«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ФКП «Аэропорты Камчатки»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Журавлёв

Конкурсная документация № 7/К-2015

*рег. № на официальном сайте:* [*www.zakupki.gov.ru*](http://www.zakupki.gov.ru)

**31502821109**

для проведения открытого конкурса

на право заключить договор на выполнение работ по

Оснащению инженерно-техническими средствами в рамках плана обеспечения транспортной безопасности: ***разработка рабочей документации, приобретение, доставка, монтаж*** ***и*** ***пусконаладочные работы инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности в филиале аэропорт Палана***

*г. Петропавловск-Камчатский*

*2015 год*

**Общие положения**

**Закупка** **или размещение закупки** – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

**Общие положения**

**Закупка** – приобретение и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчиком с целью приобретения у него товаров (работ, услуг) способами, указанными в настоящем Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

**Единая комиссия по закупкам**  - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора поставщика путем проведения закупок, предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных закупок или отдельных видов закупок.

**Продукция** – товары, работы, услуги.

**Единая информационная система** – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). и

**Сайт Заказчика** - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупке товаров, работ, услуг [www.airkam.ru](http://www.airkam.ru).

**Участник закупки** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.

**Победитель закупки** – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

**Лот** – определенная извещением и документацией о закупке продукция, закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

**Торги** – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.

**Конкурс** – это торги (закупки), при которой Единая комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции.

**Электронная форма закупок –** это закупка, при которой весь документооборот (подача извещения, подача заявки, изменение извещения и документации, разъяснения документации, подписание договора и т.д.) осуществляется в электронной форме: все документы и сведения подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных со стороны Заказчика, Участников закупки лиц.

**Переторжка** - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов, запросов предложения. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в документации о закупке.

**Альтернативное предложение –** предложение Участника закупки, основанное на отличающихся от принятых в документации о закупке условий по качеству, техническим характеристикам товаров, работ, услуг, срокам исполнения договора.

**Сообщение о заинтересованности в проведении закупки -** не является закупкой и его проведение не является публичной офертой Заказчика и не имеет соответствующих правовых последствий.

**Договор на поставку продукции** – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

**Начальная (максимальная) цена договора** – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) источниками информации о ценах товаров, работах, услугах, являющихся предметом закупки, могут быть данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

**Товары** – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

**Работы -**  любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы.

**Услуги** – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

**Электронный документ** – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме.

**Электронная цифровая подпись** – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

**Электронная подпись** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

**Документация о закупке** – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.

**Заявка на участие в закупке:**

– для закупок: комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке;

- участник закупки вправе подать заявку в форме электронного документа, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- для закупок, проводимых в электронной форме: комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке в форме электронного документа.

**Бенефициар** - лицо, получающее доходы от своего имущества при передаче его в управление другому лицу на доверительных началах (при сдаче в аренду, наем и т.д.) или от использования собственности третьими лицами. БЕНЕФИЦИАРОМ называют также получающего деньги по аккредитиву или страховому полису.

**Персональные данные** — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

# Информация *содержащая конкретные сведения о предмете, условиях конкурса и выборе поставщика (подрядчика, исполнителя)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Информация | | | | | | | |
| 1. | Наименование Заказчика (почтовый адрес; E-mail; телефон/факс) | | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки»  (684001, Камчатский край, г. Елизово-1, а/я 1; [pavinskaya\_MM@airkam.ru](mailto:pavinskaya_MM@airkam.ru):  тел.: 8(4152)218-526;  факс: (4152)218-500 | | | | | |
| 2. | Контактное лицо по приему заявок | | Ведущий специалист по закупкам: - Тарасенко Марина Модестовна  тел.: 8(4152)218-526 | | | | | |
| 2.1. | Контактное лицо по техническому заданию | | Начальник САБ – Лиханов Юрий Вячеславович  тел.: 8(4152) 218-505 | | | | | |
| 3. | **Предмет закупки** | | | | | | | |
| Оснащение инженерно-техническими средствами в рамках плана обеспечения транспортной безопасности:  разработка рабочей документации, приобретение, доставка, монтаж и пусконаладочные работы инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности в филиале аэропорт Палана. | | | | | | | | |
| 4. | Перечень Оборудования, работ, требования к качеству и техническим характеристикам Оборудования, работ, требования к результатам поставки Оборудования, указаны в техническом задании. Срок предоставления гарантии качества на Оборудование не менее 24-х месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, на выполненные работы составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания акта выполненных работ. | | | | | | | |
| 4.1. | **Основание для выполнения работ:**  Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».  Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2011 г. № 42 «Об утверждении правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры».  Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта (Утверждены Приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 40). | | | | | | | |
| 4.2. | **Требования к составу Оборудования**  **в состав Оборудования должно входить**  В соответствии с техническими заданиями и приложениями к ним. | | | | | | | |
| 5. | **Условия допуска к участию в закупке. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям** | | | | | | | |
| 5.1. | В конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель*.* | | | | | | | |
| 5.2. | *К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования (копии документов предоставляются в соответствии с гл. 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Камчатки»):* | | | | | | | |
| 5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;  5.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  5.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;  5.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;  5.2.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  5.2.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  5.2.7. наличие разрешения на привлечение и использование иностранных работников и использование труда работников, выданное соответствующими органами предусмотренном пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  5.2.8. отсутствие неурегулированных претензионных и (или) судебных споров. | | | | | | | | |
| 6. | Чтобы претендовать на победу в данном конкурсе на право заключения договора, участник закупки на момент подачи заявки должен отвечать следующим требованиям: | | | | | | | |
| 6.1. | Наличие Свидетельства НП СРО о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:  - монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры;  - работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) для аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры  В Свидетельстве необходимо наличие записи о том, что Участник закупки «вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей» | | | | | | | |
| 6.2. | Наличие Свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ (в соответствии с приказом Министерства Регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624), оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, к которым в соответствии со статьей 48.1. Градостроительного кодекса РФ относятся аэропорты и иные объекты транспортной инфраструктуры | | | | | | | |
| 6.3. | Наличие Свидетельства СРО проектировщиков, в котором должен быть допуск к организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) | | | | | | | |
| 6.4. | Копии технических паспортов, сертификатов соответствия и иных документов на Оборудование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | | | | | | | |
| 6.5. | Опыт выполненных работ по созданию систем безопасности на объектах транспорта за последние 5 лет и положительные отзывы по выполненным договорам | | | | | | | |
| 7. | **Место, условия и сроки (периоды) поставки Оборудования и выполнения Работ:**  Поставка оборудования должна осуществляться в рамках проектных решений:  ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;  ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;  ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения». | | | | | | | |
| 7.1. | Место поставки Оборудования: склад Исполнителя.  Место доставки и выполнения Работ:  - Камчатский край, Тигильский район, пос. Палана, аэропорт. | | | | | | | |
| 7.2. | Поставка Оборудования на склад Исполнителя и разработка рабочей документации осуществляется **в срок до 15 декабря 2015 года**, с ответственным хранением Оборудования на складе Исполнителя до момента отгрузки к месту выполнения Работ.  Начало доставки Оборудования: со дня, следующего за отгрузкой Оборудования, в соответствии с календарным графиком выполнения Работ;  Окончание доставки Оборудования – **в срок до 30 июля 2016 года**, в соответствии с календарным графиком выполнения Работ.  Срок выполнения работ:  Начало выполнения работ в соответствии с календарным графиком выполнения Работ;  Окончание выполнения Работ - **в срок до 30 сентября 2016 года**, в соответствии с календарным графиком выполнения Работ. | | | | | | | |
| 8. | Форма, сроки и порядок оплаты поставки Оборудования и выполненных работ: | | | | | | | |
| Оплата стоимости Договора в 2 этапа:  1 этап:  В течение 30-ти банковских дней с момента приемки Оборудования на складе Испонителя, Заказчик производит оплату стоимости Оборудования и рабочей документации в безналичном порядке на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи (в 2-х экз.).  2 этап:  Оплата Заказчиком фактически выполненных Исполнителем Работ, в соответствии со Сметой на выполнение Работ и фактические транспортные расходы по доставке Оборудования понесенных Исполнителем, производится в безналичном порядке в течение 30 банковских дней, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Транспортные расходы оплачиваются на основании счета-фактуры, акта выполненных работ, с приложением отчета о понесенных транспортных расходах, с предоставлением копий: платежных документов, перевозочных документов, договоров и других документов, заверенных печатью и подписью ответственных лиц. | | | | | | | | |
| 9. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (Российский рубль) | | | | | | | |
| 38 246 142,34 (тридцать восемь миллионов двести сорок шесть тысяч сто сорок два) рубля 34 копейки, с учетом НДС | | | | | | | | |
| 10. | Порядок формирования цены договора | | | | | | | |
| Цена Оборудования и работ должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой, хранением Оборудования, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС» | | | | | | | | |
| 11. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок | | | | | | | |
| 11.1. | Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: | | | | | | | |
| Заявка подается (в 2-х экземплярах) в письменной форме в запечатанных конвертах. На конверте указать:   * + - «Заявка на участие в конкурсе» (оригинал) (копия);     - номер извещения о проведении конкурса;     - наименование конкурса;     - слова «Не вскрывать до», дату и время окончания приема заявок на участие в конкурсе.   Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).  Принятые заявки на участие в конкурсе, независимо от его результатов, участникам закупки не возвращаются.  Заявки, полученные Заказчиком после указанного срока, к рассмотрению не принимаются и будут возвращены участникам закупки невскрытыми.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота).  В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника закупки в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются.  Участник закупки, в случае участия в многолотовом конкурсе в двух и более лотах, вправе подать сведения и документы, указанные в пп. 12.1.1 информационной карты в общем конверте, предложения, касающиеся непосредственно предмета закупки указанные в пп. 12.1.2. подаются на каждый лот в отдельном конверте. | | | | | | | | |
| 11.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д. 43, каб. 209 | | | | | | |
| 11.3. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе: | **с 05.10.2015 по 06.11.2015,** в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00; в пятницу с 09-00 до 13-00 (время камчатское) | | | | | | |
| 11.4. | Дата и время окончания срока подачи заявок: | **не позднее 06.11.2015 , 13-00 (время камчатское)** | | | | | | |
| 12. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе | | | | | | | |
| Все листы заявки на участие в конкурсе (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.  Ненадлежащее исполнение участником закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника закупки.  Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в документации о проведении конкурса.  Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в конкурсе. | | | | | | | | |
| 12.1 | Заявка на участие в конкурсе должна содержать: | | | | | | | |
| 12.1.1. | Документы, которые участник закупки вправе подать в едином конверте, в случае участия в многолотовом конкурсе: | | | | | | | |
| - опись документов; | | | | | | | | форма прилагается |
| - сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: | | | | | | | | |
| - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, банковские реквизиты, почтовый адрес номер контактного телефона, ФИО (для юридического лица);  - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица); | | | | | форма прилагается  копии документов, подтверждающих действительность юридического, фактического (в случае несовпадения) либо почтового адреса. Копии заверяются участником закупки либо представляются нотариально заверенные копии. | | | |
| - выписка из единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ (для юридических лиц); | | | | | - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки; | | | |
| - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (для индивидуальных предпринимателей); | | | | | - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки; | | | |
| - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); | | | | | - копии заверяются участником закупки или предоставляются нотариально заверенные копии; | | | |
| - перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) | | | | | - полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса копии, заверенные надлежащим образом; | | | |
| - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица | | | | | копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности. Копии заверяются участником закупки либо представляются нотариально заверенные копии. | | | |
| В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо | | | | | соответствующая доверенность, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; | | | |
| В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем | | | | | документ, подтверждающий полномочия такого лица; Копия заверяется участником закупки либо представляется нотариально заверенная копия. | | | |
| - копии учредительных документов (для юридических лиц); | | | | | Устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ; (копии заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии); | | | |
| - копии учредительных документов (для индивидуальных предпринимателей) | | | | | свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП (копии заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии); | | | |
| - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения | | | | | в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; | | | |
| - документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе указанным в п. 5.2. Информационной карты:  РАЗЪЯСНЕНИЯ: В случае если участник закупки сведения, требуемые в пп. 3 - 6 предоставит в виде информационного письма, заверенного участником закупки, данный факт не будет являться основанием для отклонения такого участника от участия в конкурсе. | | | | | | | | |
| 1. Отсутствие в составе исполнительных органов организации **дисквалифицированных лиц** | | | | | | Скрин-шот с сайта [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru), подтверждающих отсутствие в составе исполнительных органов организации дисквалифицированных лиц; | | |
| 2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ – для ЮЛ, ИП, ФЛ | | | | | | Скрин-шот с сайта [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в части отсутствия сведений об участнике закупки в РНП | | |
| 3. Ненахождение в процессе **ликвидации** или в стадии процедуры **банкротства** – для ЮЛ, ИП | | | | | | Справка из управления ФНС по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса | | |
| 4. Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ – для ЮЛ, ИП | | | | | | Справка из арбитражного суда по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса | | |
| 5. Отсутствие у участника **задолженности** по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – для юридических лиц; | | | | | | Справка из управления ФНС по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса | | |
| - Отсутствие у участника **задолженности** по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год – для индивидуальных предпринимателей; | | | | | | Справка из управления ФНС по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса | | |
| 6. Отсутствие **ареста на имущество** участника, наложенного решением суда, для ЮЛ, ИП, ФЛ | | | | | | Справка из арбитражного суда по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса | | |
| 12.1.2. | Сведения, предоставляемые участником закупки по каждому лоту отдельно: | | | | | | | |
| 1) опись документов;  2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Оборудования, о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции;  3) копии документов, подтверждающих соответствие Оборудования требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому Оборудованию (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).  а) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о проведении конкурса установлены квалификационные требования к участникам закупки;  б) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если в документации о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки.  4) заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение Оборудования, образец (пробу) Оборудования, на поставку которого размещается закупка. | | | | | | | | |
| 13. | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении конкурса. Отказ от проведения процедуры. | | | | | | | |
| Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение для следующего со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком в единой информационной системе и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация.  В случае если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. | | | | | | | | |
| Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса, в день принятия решения об отказе от проведения конкурса, размещается в единой информационной системе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. | | | | | | | | |
| 14. | Место, порядок, дата вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе | | | | | | | |
| 14.1. | Место вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе | | | | | | г. Петропавловск - Камчатский, ул. Циолковского, д. 43, каб. 210 | |
| 14.2. | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 09.11.2015 | | | | | | | |
| 14.3. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется Единой комиссией в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации.  На заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе участники закупки не приглашаются и аудио и видео - запись не производится.   Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок.  1) В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.  2) В случае, если заявки на участие в конкурсе не соответствует требованиям, установленным в извещении и/или конкурсной документации или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении и конкурсной документации такие заявки не рассматриваются и отклоняются.  Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки. | | | | | | | |
| 14.4. | Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе | | | | | | | |
| 14.5. | Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе | | | г. Петропавловск- Камчатский, ул. Циолковского, д. 43, каб. 210 | | | | |
| 14.6. | Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: не позднее 11.11.2015 | | | | | | | |
| 14.7. | Порядок рассмотрения и оценки заявок: | | | | | | | |
| Срок рассмотрения и оценки таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной документации.  Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника закупки и о признании Участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса или об отказе в допуске такого Участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.  Коммерческие предложения нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника конкурса, рассматриваются как одно коммерческое предложение. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника закупки. Все юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным требованиями закупки. При этом допускается наличие установленного конкурсной документацией опыта поставок аналогичных товаров (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг) только у лица, которому передаются полномочия действовать от имени указанных в договоре участников закупки. Кроме того, при установлении конкурсной документации требования о наличии свидетельства о допуске к работам, выдаваемого саморегулируемыми организациями в области строительства (проектирования), допускается отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ (или иных разрешений, в том числе лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, при соблюдении следующих условий:  - в свидетельстве о допуске к работам лица, которому передаются полномочия действовать от имени указанных в договоре участников закупке, имеется функция по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (подготовки проектной документации) привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);  - лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, заключен договор простого товарищества.  Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке.  Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию:  *а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет:*  - правильность оформления заявок и их соответствие требованиям конкурсной документации предложений по существу;  - соответствие участников закупки требованиям конкурсной документации.  При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки.  При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.  По результатам проведения стадии рассмотрения Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые:  - в существенной мере не отвечают требованиям документации о проведении открытого конкурса;  - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям конкурсной документации;  - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки.  б) Оценочная стадия:  В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:  Для определения единого базиса сравнения ценовых предложений применяются следующие правила:  1) При подготовке к проведению закупки Заказчик проводит анализ назначения приобретаемых товаров (работ, услуг) для определения права Заказчика произвести налоговый вычет НДС в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации. Если Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета 40% НДС.  2) В случае, если Заказчик не имеет права применить налоговый вычет НДС, а также в случаях, когда результаты анализа целевого назначения не позволяют однозначно заключить о наличии права Заказчика применить налоговый вычет НДС либо если налоговый вычет НДС применяется в отношении части приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  3) Если установлено, что предложенная цена договора в составе заявки занижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении и конкурсной документации, и в составе заявки отсутствует подробный расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование или признано Единой комиссией, что предложенная цена договора необоснована, заявка на участие в конкурсе такого участника отклоняется.  Такое обоснование может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) по предлагаемой цене.  Указанное решение Единой комиссии фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.  **Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, их содержание и значимость:**   * цена договора – 60%; * качество работ и квалификация участника конкурса – 40%, в том числе:   а) опыт выполненных работ по созданию систем безопасности на объектах транспорта, за последние 5 лет – 70 баллов;  б) количество положительных отзывов (рекомендаций) по выполненным работам по созданию систем безопасности на объектах транспорта, за последние 5 лет – 20 баллов;  в) наличие в штате участника закупки квалифицированных специалистов привлекаемых к выполнению работ по всем размедам, являющимся предметом конкурса – 10 баллов.  Для определения заявки, в которой содержатся лучшие условия выполнения договора, каждой заявке присваивается итоговый рейтинг, характеризующий степень выгодности предлагаемых условий выполнения договора. Итоговый рейтинг i-й заявки определяется по формуле:    где  – итоговый рейтинг i-ой заявки;   – рейтинг i-ой заявки по критерию «цена договора»;   – рейтинг i-ой заявки по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса»;   – значимость критерия «цена договора»;   – значимость критерия «качество работ и квалификация участника конкурса»;  **Оценка по критерию «цена договора**»  Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:      где:  R a i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;  A i  - предложение i-го участника конкурса по цене договора;  i - номер заявки.  **Оценка по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса»**  Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию **«качество работ и** **квалификация участника конкурса**», определяется по формуле:  Rci = Ci1 + Ci2 + Ci3,  где   – рейтинг i-ой заявки по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса»;   Ci1,Ci2, Ci2 - значения в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по каждому показателю (количеству выполненных работ по созданию систем безопасности на объектах транспорта за последние 5 лет, количество положительных отзывов (рекомендаций) по созданию систем безопасности на объектах транспорта за последние 5 лет, наличие в штате участника закупки квалифицированных специалистов, привлекаемых к работам, являющимся предметом конкурса);  Оценка по каждому показателю, выставляется каждым членом комиссии на основании данных, представленных в таблице:   |  |  | | --- | --- | | Показатели | Баллы | | Количество выполненных работ по созданию систем безопасности на объектах транспорта, выполненных участником (за последние 5 лет), Ci1  максимальное количество выполненных работ (Р):  остальным участникам конкурса: | **70**  **кол-во выполненных работ \*70 / Р** | | Количество положительных отзывов (рекомендаций) по созданию систем безопасности на объектах транспорта (за последние 5 лет), Сi2  максимальное количество отзывов (Со):  остальным участникам конкурса: | **20**  **кол-во отзывов \* 20/Со** | | Наличие в штате участника закупки квалифицированных специалистов, привлекаемых к выполнению работ, являющихся предметом конкурса, Ci3  максимальное количество специалистов (Сп)  остальным участникам конкурса: | **10**  **кол-во специалистов\*10/Сп** |   Участник закупки должен приложить копии дипломов, свидетельств о повышении квалификации, копии трудовых книжек специалистов, привлекаемых к работам, являющимися предметом конкурса.   1. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 2. Единая комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. | | | | | | | | |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его предоставления | Не требуется | | | | | | |
| 16. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не требуется | | | | | | |
| 17. | Порядок заключения и исполнения договора | Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор, по результатам проведения конкурса должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня подписания итогового протокола и не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.  Перед заключением договора победитель предоставляет Заказчику на согласование Смету и Календарный график выполнения работ. | | | | | | |
| 18. | Переторжка и порядок переторжки | Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников конкурса в рамках специально организованной для этого процедуры. | | | | | | |
| 18.1 | В переторжке имеют право участвовать все участники конкурса, которые в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены Единой комиссией к участию в конкурсе. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.  Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.  Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Единой комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки.  При переторжке участникам предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки на участие в процедуре закупки):  1) снижение цены;  2) снижение авансовых платежей.  При проведении переторжки участники конкурса к установленному Заказчиком, сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.  Заседание Единой комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов с заявки и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, поступивших на процедуру закупки, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте в аналогичные сроки.  После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данной процедуры в соответствии с критериями оценки, указанными в документации о конкурсе. | | | | | | | |

**Техническое задание**

**на разработку рабочей документации, приобретение, доставку, монтаж и пусконаладочные работы инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности в филиале «Аэропорт Палана»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Перечень работ:** | I Этап: Разработка рабочей документации для реализации 1 этапа оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (далее – ИТСОТБ) аэропорта Палана.  Приобретение оборудования ИТСОТБ.  II Этап: Доставка (транспортировка) оборудования ИТСОТБ.  III Этап:  1. Строительные, монтажные и пусконаладочные работы по установке оборудования ИТСОТБ в аэропорту Палана.  Подготовка территории строительства.  Монтажные и пусконаладочные работы по системе электроснабжения и освещения периметра (ЭН).  Монтажные и пусконаладочные работы по системе охранно-тревожной сигнализации (СОТС).  Монтажные и пусконаладочные работы по системе контроля и управления доступом (СКУД).  Монтажные и пусконаладочные работы по системе сбора и обработки информации (ССОИ), в том числе: организация спутникового канала с демонстрацией работоспособности смонтированного оборудования ИТС ОТБ на рабочем месте региональной системы мониторинга установленном в управлении Заказчика.  Монтажные и пусконаладочные работы по системе телевизионного наблюдения (СТН).  Монтажные и пусконаладочные работы по системе объектовых элементов комплекса автоматизированных систем (ЭКАС).  Работы должны выполняться в соответствии с требованиями данного технического задания и рабочей документацией, согласованной со службами заказчика. |
|  | **Требования к составу оборудования и материалов** | **Требования по составу**  В состав оборудования ИТСОТБ аэропорта Палана должно входить:   * Оборудование системы электроснабжения и охранного освещения. * Оборудование системы охранно-тревожной сигнализации. * Оборудование системы контроля и управления доступом. * Оборудование системы сбора и обработки информации. * Оборудование системы телевизионного наблюдения. * Оборудование системы Объектовые элементы комплекса автоматизированных систем.   *Подробный перечень оборудования приведён в Приложении 1. По результатам согласования рабочей документации со службами заказчика, допускается внесение изменений в перечень оборудования.*  **По техническим характеристикам оборудования**  *Требуемые характеристики* *оборудования электроснабжения и охранного освещения*:  Электроустановка должна обеспечивать:  а) организацию распределительной сети для электроснабжения оборудования ИТСОТБ;  б) автоматическое отключение поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части электрической системы (электроустановки) с помощью выключателей;  в) реагирование на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической системы (перегрузку);  г) приведение параметров существующей питающей сети к требованиям ПУЭ для сетей I категории.  Релейная защита, действующая на отключение, должна обеспечивать селективность действия, с тем, чтобы при повреждении какого-либо элемента электроустановки отключался только этот поврежденный элемент.  Устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возможное время отключения КЗ в целях сохранения бесперебойной работы неповрежденной части системы и ограничения области и степени повреждения элемента.  В качестве резервного питания должен использоваться дизель-генератор с запасом по выходной мощности не менее 100%. Дизель-генератор должен позволять эксплуатацию на открытом воздухе в условиях климата аэропорта Палана.  Электроустановка должна обеспечивать бесперебойную работу на период запуска и выхода на рабочий режим дизель-генератора.  Светильники охранного освещения должны обладать следующими качествами:  - отсутствие стробоскопического эффекта;  - стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений;  - устойчивость к вибрациям, вандалоустойчивость;  - напряжение питающей сети: 150 – 264В, 50-400Гц;  - спектр излучения: белый;  - ресурс светодиодного модуля, не менее:100 000 часов;  - температура окружающей среды, С°: от - 60 до +40;  - степень защиты от внешних воздействий, не ниже IР67;  - срок службы не менее 20 лет.  *Требуемые характеристики* *оборудования охранно-тревожной сигнализации*:  Оборудование СОТС должно обеспечивать:   * обнаружение несанкционированного доступа в охраняемые зоны, здания, сооружения, помещения (здания АВК, КПП1, КПП2); * выдачу сигнала о срабатывании средств обнаружения (СО) персоналу службы обеспечения транспортной безопасности и протоколирование этого события; * ведение архива всех событий, происходящих в системе, с фиксацией всех необходимых сведений для их последующей однозначной идентификации (тип и номер устройства, тип и причина события, дата и время его наступления и т.п.); * исключение возможности бесконтрольного снятия с охраны (постановки под охрану); * осуществление функции приема (снятия) СО (группы СО) на контроль (с контроля). * представление поступающей информации о несанкционированном проникновении нарушителей в охраняемые зоны (помещения) в реальных буквенно-цифровых координатах объекта и на графических планах объекта; * формирование звукового сигнала при изменении состояния контролируемых средств и устройств, а также при возникновении отказов и неисправностей аппаратуры системы; * автоматическое диагностирование центральной и периферийной аппаратуры, а также линий связи между ними с указанием адреса отказавшего сменного блока или устройства; * регистрацию действий оператора по обработке сигналов и управлению системой; * защиту от ошибочных действий оператора; * регистрацию времени поступления сигналов срабатывания СО и обработки их оператором; * регистрацию и протоколирование тревожных и текущих событий; * возможность интеграции с системами управления доступом и системами видеоконтроля на системном уровне;   *Требуемые характеристики* *оборудования телевизионного наблюдения:*  Видеокомплексы для решения тактических задач в зонах контроля на контрольно-пропускных пунктах для прохода людей должны иметь следующие характеристики:   * тип видеосигнала – цифровой, цветной; * разрешающая способность, не менее – 1920х1080 пикселей; * темп формирования и передачи сигналов изображения – управляемый 25 кадр/сек; * формат видеокомпрессии – H.264 (MPEG-4 Part 10), Motion JPEG; * пороговая освещенность – 0,1 люкс; * сетевой интерфейс/протоколы – 100 Base-TX / Ipv4, Ipv6, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, UpnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X; * климатическое исполнение – для применения внутри неотапливаемых помещений.   Видеокомплексы для решения тактических задач №2,3 в зонах контроля на контрольно-пропускных пунктах для проезда автотранспорта должны иметь следующие характеристики:   * тип видеосигнала – цифровой, цветной с функцией день/ночь; * разрешающая способность, не менее – 1920х1080 пикселей; * темп формирования и передачи сигналов изображения – управляемый 25 кадр/сек; * формат видеокомпрессии – H.264 (MPEG-4 Part 10), Motion JPEG; * пороговая освещенность – 0,1 люкс; * сетевой интерфейс/протоколы – 100 Base-TX / Ipv4, Ipv6, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, UpnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X; * климатическое исполнение – для применения на открытом воздухе.   Видеокомплекcы сдвоенные поворотные для решения тактических задач №2,3 в зонах контроля на периметре территории в границах зоны транспортной безопасности должны иметь следующие характеристики:  **телевизионный сигнал:**   * тип видеосигнала – цифровой, цветной с функцией день/ночь; * разрешающая способность, не менее – 1920х1080 пикселей; * темп формирования и передачи сигналов изображения – управляемый 25 кадр/сек. Не менее 2-х потоков; * формат видеокомпрессии – H.264 (MPEG-4 Part 10), Motion JPEG; * освещенность пороговая - не более 0,5 люкс (цветной режим); 0,05 люкс (черно-белый режим); * отношение сигнал/шум (С/Ш) на мелкой детали при освещенности зоны наблюдения 100 люкс - не менее 48 дБ;   **тепловизионный сигнал:**   * тип видеосигнала - цифровой, монохромный; * разрешающая способность, не менее – 640х480 пикселей; * тип детектора - матрица в фокальной плоскости (FPA),неохлаждаемый микроболометр на окиси ванадия; * спектральный диапазон - 7,5 – 13 мкм; * температурная чувствительность - 85 мК при 25 °C; * частота обновления изображения – не менее 7,5 Гц; * фокусировка - безфокусный атермический объектив; * температурная чувствительность – 0,10С; * темп формирования и передачи сигналов изображения – не менее 8 кадр/сек.; * формат видеокомпрессии – MPEG-4, JPEG; * фокусное расстояние – 50мм/ 9° ((гориз.) х 7° (вертик.); * сетевой интерфейс/протоколы – 100 Base-TX / DCCP, DHCP, ICMP, TCP, UPP, IP, ARP,RTP, Telnet, AoE, SNMP, SNTP and FTP;   **характеристики устройства позиционирования:**   * изменение угла места (поворот относительно вертикали) - без ограничения; * изменение угла визирования (поворот относительно горизонтали) - от минус 90о до 45о; * скорость изменения угла места - от 1 до 40о/сек; * скорость изменения угла визирования - от 1 до 25о/сек; * точность позиционирования – не хуже 0,5º; * напряжение: 220±10% В переменного тока 50 Гц; * климатическое исполнение – для применения на открытом воздухе; * передача видео и данных – интерфейс Ethernet 10/100 Base-T, витая пара 5 категории / одномодовое оптоволокно 9/125 мкм.   **Видеорегистрация:**   * глубина видеоархива – 30 суток; * регистратор - цифровой, под управлением предустановленного прикладного пакета программного обеспечения. С функцией создания интегрированных систем охраны и видеонаблюдения на базе Видеорегистратора (прикладного пакета программного обеспечения). * должна обеспечиваться регистрация видеопотоков от IP-устройств различных производителей. * параметры регистрируемых видеопотоков и видеопотоков для передачи на просмотровые места операторов (разрешение, частота кадров, тип кодека, тип протокола управления, количество (размер) информации в потоке) определяются параметрами IP-устройств, установленных на объекте.   *Требуемые характеристики оборудования контроля и управления доступом (далее - СКУД)*  Количество точек доступа – в соответствии с проектным решением.  Тип контроллера – IP контроллер.  Тип идентификатора – бесконтактная смарт-карта iClass, Wiegand.  База данных – не менее 100 000 записей.  Напряжение питания постоянного тока – 12-24В.  Режим работы СКУД – круглосуточный.  Тип турникета – трипод.  Средняя нагрузочная способность при однократных проходах – 4000 проходов/день.  Пропускная способность при однократном проходе – 50 проходов/мин.  Количество режимов работы – 9.  *Требуемые характеристики оборудования сбора и обработки информации*  Количество серверов – 1.  Количество автоматизированных рабочих мест – 2.  Процессорная платформа терминалов ССОИ - не хуже Intel I5 с тактовой частотой 2,8ГГц.  Пакет прикладного программного обеспечения для сбора, обработки, хранения информации от всех ИТСОТБ.  Тип линий связи - витая пара 5 категории, одномодовое оптоволокно.  Скорость обмена информацией – не менее 100Мбит/с.  Условия эксплуатации:  температура окружающей среды: от +5 до +40оС  относительная влажность воздуха: 80% при t=35оС  *Требуемые характеристики оборудования объектовых элементов комплекса автоматизированных систем*  Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать:  - создание спутникового канала передачи данных от ИТСОТБ аэропорта Палана в офис ФКП «Аэропорты Камчатки»;  ­ мониторинг технического состояния контролируемого оборудования ИТСОТБ объекта;  - обеспечение передачи данных в соответствии с порядком передачи данных с инженерно-технических систем;  ­ мониторинг целостности видеоархива;  ­ обеспечение процессов, связанных с техническим обслуживанием - отслеживание движения заявок на плановое и внеплановое техническое обслуживание узлов (автоматическая и ручная генерация, обработка, закрытие, хранение, анализ);  ­ мониторинг условий функционирования оборудования в серверной на основе контроля параметров физической среды (температуры, влажности, питающего напряжения, протечки, задымленности, повышенной вибрации);  ­ ведение базы данных контролируемого оборудования;  ­ визуализация мест расположения контролируемого оборудования и состояния работоспособности на цифровой карте (на существующем автоматизированном рабочем месте в офисе ФКП «Аэропорты Камчатки»);  ­ удаленное централизованное управление (с существующего автоматизированного рабочего места в офисе ФКП «Аэропорты Камчатки») конфигурацией оборудования. |
|  | **Требования к установке монтажу** **и пусконаладке** **систем** | Размещение оборудования ИТСОТБ производится в соответствии с разрабатываемой рабочей документацией.  Места размещения телевизионных комплектов определяются в зависимости от решаемых задач и зон контроля.  На объекте предусматриваются следующие зоны контроля:   * контрольно-пропускной пункт для прохода людей; * контрольно-пропускной пункт для проезда автотранспорта; * пост охраны; * зона перевозочного сектора; * помещение размещения оборудования ИТСОТБ; * периметр территории в границах зоны транспортной безопасности.   *Зона контроля: контрольно-пропускной пункт для прохода людей.*  Телевизионные комплекты устанавливаются в целях видеоидентификации объектов видеонаблюдения, перемещающихся через КПП на границах зоны транспортной безопасности и критических элементов ОТИ.  К зоне контроля на контрольно-пропускном пункте для прохода людей, предъявляются следующие требования: размеры зоны контроля: высота до 2 м, площадь до 2 м кв, освещенность – от 100 до 1000лк, объект наблюдения – лицо человека, элементы одежды, носимые предметы.  *Зона контроля: контрольно-пропускной пункт для проезда автотранспорта.*  Стационарные уличные телевизионные комплекты наблюдения устанавливаются в целях видеоидентификации объектов видеонаблюдения, перемещающихся через автомобильный КПП на границе зоны транспортной безопасности.  К зоне контроля на контрольно-пропускном пункте для проезда автотранспорта, предъявляются следующие требования: размеры зоны контроля: высота до 3м, площадь до 16м кв. Освещенность – от 0 до 100000лк. Объект наблюдения – автотранспорт, стандартная цель по ГОСТ Р 1558-2000.  *Зона контроля: пост охраны на КПП.*  Телевизионный комплект устанавливается для обеспечения видеонаблюдения за действиями сил транспортной безопасности на КПП.  *Зона контроля: зона перевозочного сектора.*  Телевизионные комплекты устанавливаются для обеспечения видеомониторинга объектов видеонаблюдения в границах перевозочного сектора зоны транспортной безопасности ОТИ, критических элементов ОТИ.  *Зона контроля: помещение размещения оборудования ИТСОТБ (серверная).*  *Зона контроля: периметр территории в границах зоны транспортной безопасности.*  Телевизионные комплекты устанавливаются в целях видеонаблюдения за периметром объекта и выявления неподготовленного нарушителя в реальном времени на всем периметре внешних границ зоны транспортной безопасности и критических элементов ОТИ, для чего используются видеокомплексы уличные поворотные типа ИВК-ЦП-220-247-511, оснащенные объективом с переменным фокусным расстоянием f=3.4 ~ 119 мм с 35-кратным оптическим и 12-кратный цифровым диапазоном изменения фокусного расстояния.  Для видеонаблюдения за периметром объекта и выявления неподготовленного нарушителя в реальном времени на всем периметре внешних границ зоны транспортной безопасности и критических элементов ОТИ применяются тепловизионные комплекты.  Установленное оборудование СТН должно обеспечивать следующие режимы работы:  Режимы записи: Текущий режим записи, режим записи по расписанию, режим записи по тревогам.  Режимы отображения аналоговой видеоинформации: Режим вывода видеоинформации: режим тревоги, режим переключения видеосигналов.  СКУД должна обеспечивать:   * контроль доступа сотрудников, посетителей в контролируемые зоны объекта в соответствии с уровнем доступа; * идентификацию сотрудников и посетителей по электронным картам-пропускам с использованием дистанционных считывателей, с регистрацией входа и выхода в базе данных; * аварийную разблокировку электромеханических запорных устройств при чрезвычайных ситуациях; * автоматическое формирование сигналов тревог при попытках несанкционированного доступа в зоны и помещения ограниченного доступа (вскрытие двери); * возможность ежедневного архивирования базы данных разовых посетителей в конце рабочего дня, ведение суточных протоколов, электронных журналов; * санкционированный доступ сотрудников и посетителей в помещения объекта в соответствии с правами доступа и алгоритмами входа/выхода из помещений, контроль повторного прохода сотрудников и посетителей; * санкционированный доступ в соответствии с заданными зонами доступа. Необходимым условием, обеспечивающим проход персонала в категорированные помещения, является предъявление карты-пропуска. Карта-пропуск предъявляется при проходе через каждый элемент СКУД; * создание архива с объемом памяти, обеспечивающим регистрацию всех фактов посещения объекта сотрудниками и посетителями с указанием даты и времени посещения, их фотографий и других данных с возможностью длительного хранения и использования;   Монтаж и наладку СКУД производить в соответствии с проектной документацией, указаниями по монтажу и наладке изделий, ПУЭ “Правила устройства электроустановок”.  Электропитание СКУД выполнять в соответствии с “Правилами устройства электроустановок”. Электрическая сеть соответствует классу TN-S “Электроустановки до 1 кВ с заземленной нейтралью” ГОСТ Р 50571.2-94.  Монтаж вести в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».  Кабель проложить в кабель-канале, по трех фазной схеме исключив неравномерное распределение нагрузки по фазам.  Все кабельные линии отмаркировать в соответствии с планами размещения оборудования и кабельным журналом. Маркировка кабельных линий производится на вводах в блоки системы, в местах изменения направления линии, с обеих сторон перехода через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки. Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема.  При прокладке кабельных линий обеспечить расстояние до силовых кабельных линий не менее 0,5м. Допускается пересечение силовых кабельных линий под прямым углом. |
|  | **Требования по разработке Рабочей документации:** | Разработка рабочей документации для реализации 1 этапа оснащения объекта ИТСОТБ должна выполняться по следующим исходным данным:   * генеральный план территории объекта; * архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений; * данное Техническое задание; * перечень оборудования Приложение 1.   Разработанная рабочая документация подлежит письменному согласованию с Заказчиком.  Перечень оборудования уточняется в результате согласования рабочей документации. |
|  | **Требования по доставке оборудования и выполнению работ:** | Доставка Оборудования осуществляется:   * оборудование и материалы ИТСОТБ - единой партией по месту нахождения аэропорта Палана в срок до начала выполнения работ;   Дата начала выполнения работ устанавливается в соответствии с календарным графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. |
|  | **Требования по условиям эксплуатации** | Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях климата, характерного для побережья Охотского и Берингова морей полуострова Камчатка. Температурная зона – IV.  Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, УХЛ 4.2 - для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).  Устройства системы должны функционировать круглосуточно при нормативном питающем напряжении сети. |
|  | **Требования по безопасности эксплуатации технических средств** | Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.  Оборудование и сети, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.  Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.  Работа оборудования должна быть установленным порядком испытана на надежность и безопасность. |
|  | **Требования к предоставлению гарантии** | Надежность технических средств, технические параметры оборудования в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией исполнителя в течение 24 месяцев с момента ввода систем в эксплуатацию при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.  Срок ответственного хранения в гарантийный период обслуживания не входит.  Гарантийное обслуживание предусматривает поддержание работоспособности оборудования системы, ремонт вышедшего из строя оборудования. Замена оборудования производится в случае невозможности его ремонта. |
|  | **Требования к оформлению исполнительной документации** | В соответствии РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СНиП и др. нормативными актами, действующими на территории РФ применительно к строительству ( с оформлением актов скрытых работ, журнала общих работ, протоколов испытаний и другой необходимой при строительстве документации). |
|  | **Перечень приложений** | 1. Перечень оборудования для реализации 1 этапа оснащения ИТСОТБ объекта Аэропорт Палана. 2. Схема установки ИТС ОТБ в зданиях и сооружениях Аэропорта Палана |
|  | **Сроки выполнения работ** | Приобретение оборудования до 15 декабря 2015г.  Окончание выполнения работ – 30 сентября 2016г. |

Приложение 1

**Перечень оборудования для реализации 1 этапа оснащения ИТСОТБ объекта Аэропорт Палана**

| ***№№ п/п*** | ***Наименование и техническая характеристика*** | ***Тип, марка, обозначение документа, опросного листа*** | ***Единица измерения*** | ***Коли-чество*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Система электроснабжения и освещения периметра* | | | |
|  | *Оборудование* |  |  |  |
| 1 | Распред. щитная коробка пластиковая для автоматов Nedbox 2 рейки на 12+1 модуля | LEG-601257 | шт. | 1 |
| 2 | Замок | LEG-01491 | шт. | 1 |
| 3 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А, тип С | LEG-06370 | шт. | 1 |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный, 63А, тип С | LEG-03392 | шт. | 1 |
| 5 | Автоматический выключатель однополюсный, 80А, тип С | LEG-06383 | шт. | 1 |
| 6 | Устройство грозозащиты однофазное | SPC1.0-90kA | шт. | 3 |
| 7 | Распред. щитная коробка пластиковая для автоматов Nedbox 2 рейки на 12+1 модуля | LEG-601257 | шт. | 1 |
| 8 | Замок | LEG-01491 | шт. | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А, тип С | LEG-06370 | шт. | 3 |
| 10 | Автоматический выключатель однополюсный, 6А, тип С | LEG-03382 | шт. | 2 |
| 11 | Автоматический выключатель однополюсный, 10А, тип С | LEG-03384 | шт. | 3 |
| 12 | Автоматический выключатель однополюсный, 16А, тип С | LEG-03386 | шт. | 1 |
| 13 | Автоматический выключатель однополюсный, 25А, тип С | LEG-03388 | шт. | 1 |
| 14 | Автоматический выключатель однополюсный, 50А, тип С | LEG-03391 | шт. | 1 |
| 15 | Устройство грозозащиты однофазное | SPC1.0-90kA | шт. | 2 |
| 16 | Распред. щитная коробка пластиковая для автоматов Nedbox 2 рейки на 12+1 модуля | LEG-601257 | шт. | 1 |
| 17 | Замок | LEG-01491 | шт. | 1 |
| 18 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А, тип С | LEG-06370 | шт. | 3 |
| 19 | Автоматический выключатель однополюсный, 6А, тип С | LEG-03382 | шт. | 1 |
| 20 | Автоматический выключатель однополюсный, 10А, тип С | LEG-03384 | шт. | 1 |
| 21 | Автоматический выключатель однополюсный, 20А, тип С | LEG-03387 | шт. | 1 |
| 22 | Устройство грозозащиты однофазное | SPC1.0-90kA | шт. | 1 |
| 23 | Уличный светодиодный светильник УСС – 70/100 | УСС – 70/100 | шт. | 3 |
| 24 | Держатель для РКУ(ЖКУ) Кронштейн (на стену) Оцинкованный  D=42(45) мм |  | шт. | 3 |
| 25 | Соединительная коробка для сетей освещения EKM 2050 | EKM 2050 FH-2D1-5S/U | шт. | 3 |
| 26 | Устройство грозозащиты однофазное | SPC1.0-90kA | шт. | 2 |
| 27 | Фонарь аккумуляторный | MAG-Lite RN4019R Mag Charger | шт. | 3 |
| 28 | Шкаф металлический ОЩН431, 400х300х150 | ОЩН431 | шт. | 1 |
| 29 | Фотореле TW1 с датч.1 диап | TW1 (ELC2CSM204135R1341) | шт. | 1 |
| 30 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А тип С | LEG-06370 | шт. | 1 |
| 31 | Автоматический выключатель однополюсный, 6А, тип С | LEG-03382 | шт. | 1 |
| 32 | Головка «нажал - вкл., нажал - откл.» ∅ 22,3 с фиксацией с выступающим толкателем, красная | LEG-24026 | шт. | 1 |
| 33 | Блок для головки c подсветкой, с монтажным адаптером, красный, 2 Н.З./ Н.О. | LEG-22991 | шт. | 1 |
|  | *Устройство освещения* |  |  |  |
| 34 | Уличный светодиодный светильник УСС – 70/100 | УСС – 70/100 | шт. | 10 |
| 35 | Кронштейн для установки светильника К2 с креплением на стену | К2-1,0-1,0-12-2 | шт. | 6 |
| 36 | Кронштейн для установки светильника К2 с креплением на столб | К2-1,0-1,0-11-2 | шт. | 4 |
| 37 | Соединительная коробка для сетей освещения EKM 2050 | EKM 2050SKFH-2D1U | шт. | 6 |
| 38 | Устройство грозозащиты однофазное | SPC1.0-60kA | |  | | --- | | Usova_ded_Kuvelinшт. | | 4 |
| 39 | Фонарь аккумуляторный | MAG-Lite RN4019R Mag Charger | шт. | 4 |
|  | *Щит управления освещением* |  |  |  |
| 40 | Шкаф металлический ОЩН431, 400х300х150 | ОЩН431 | шт. | 2 |
| 41 | Реле сумеречное, ~220В | TWS-1М | шт. | 2 |
| 42 | Фоточувствительный элемент | LS-1 | шт. | 2 |
| 43 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А | LEG-06370 | шт. | 4 |
| 44 | Автоматический выключатель однополюсный,6А, | LEG-03382 | шт. | 2 |
| 45 | Головка «нажал - вкл., нажал - откл.» ∅ 22,3 с фиксацией с выступающим толкателем, красная | LEG-24026 | шт. | 4 |
| 46 | Блок для головки c подсветкой, с монтажным адаптером, красный, 2 Н.З./ Н.О. | LEG-22991 | шт. | 4 |
|  | *Дизель-генераторная установка* |  |  |  |
| 47 | Дизель-генераторная установка Азимут АД-8-Т400, степень автоматизации - 2, оборудование АВР в комплекте, 8,8 кВт, 230/400 В - 50Гц, |  |  |  |
| 48 | 1450х650х1000 мм, 460 кг | Азимут АД-8-Т400-2Р | шт. | 1 |
|  | Термоизолированный контейнер «Север К-2,5», -50 - +50 С, 2500х1800х2000 | Контейнер «Север К-2,5» | шт. | 1 |
|  | *Кабель, вспомогательные материалы* |  |  |  |
| 49 | Клемная колодка IP2x, 8 выводов, установка на din-рейку, черная | LEG-04852 | шт. | 2 |
| 50 | Клемная колодка IP2x, 8 выводов, установка на din-рейку, синяя | LEG-04842 | шт. | 1 |
| 51 | Клемная колодка IP2x, 8 выводов, установка на din-рейку, зеленая | LEG-04832 | шт. | 1 |
| 52 | DIN-рейка 40 мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 500мм | OMEGA 3F | шт. | 1 |
| 53 | Столб гранено-конический, высотой 6м, с площадкой для установки ТК | ОГК-6 | шт. | 3 |
| 54 | Закладная часть фундамента опоры | ФМ-0,133-1,5 (250,160) 09Г2С ГОСТ 19281-89 | шт. | 3 |
| 55 | Кронштейн для установки светильников на опору ОГК-6 | К3-1,3-2,0-1-1 | шт. | 3 |
| 56 | Комплект растяжек для телевизионной опоры 6м | АФЕТ 301539.100-00 | шт. | 3 |
| 57 | Бетон В12,5 ГОСТ 7473-94 |  | м3 | 1,5 |
| 58 | Гравий | ГОСТ 8267-93 | м3 | 0,06 |
| 59 | Перфорированная монтажная лента | KVA 19x1,00 | м | 6 |
| 60 | Болт М8х35, цинк, DIN 933 |  | шт. | 9 |
| 61 | Гайка М8, цинк, DIN 934 |  | шт. | 9 |
| 62 | Шайба 8, цинк, DIN 125 |  | шт. | 18 |
| 63 | Кабельный ввод для труб, IP55, Dmax=40 мм | DKC 54540 | шт. | 3 |
| 64 | Кабельный ввод для труб, IP55, Dmax=20 мм | DKC 54520 | шт. | 3 |
| 65 | Полоса, L = 1,5±0,03 м | Полоса 4х40 ГОСТ 103-76 В Ст3пс2 ГОСТ 535-88 | шт. | 3 |
| 66 | Полоса, L = 5±0,05 м | Полоса 4х40 ГОСТ 103-76 В Ст3пс2 ГОСТ 535-88 | шт. | 3 |
| 67 | Уголок, L = 4±0,05 м | Уголок Б 50х50х5 ГОСТ 8509-86 В Ст3пс2 ГОСТ 535-88 | шт. | 6 |
| 68 | Провод установочный сечением 6мм2 (желто-зеленый) | ПВ3 1x6 | м | 15 |
| 69 | Щит герметичный (IP 55) | ОЩН 552 | шт. | 3 |
| 70 | Труба 50х3,5 L=0,5м | ГОСТ 3262-75 | м | 3 |
| 71 | Двухкомпонентный селиконовый огнезащитный компаунд СИЛОТЕРМ ЭП-120 | СИЛОТЕРМ ЭП-120 | кг | 3 |
| 72 | Фасадный дюбель с электрооцинкованным шурупом | КАТ 10х80 | шт. | 3 |
| 73 | Кабельный наконечник | Кабельный наконечник 6-6-4, ГОСТ7386-80 | шт. | 6 |
| 74 | Болт М6х16 (цинк) |  | шт. | 6 |
| 75 | Гайка DIN934 М6 (цинк) |  | шт. | 6 |
| 76 | Шайба 6 (стопорная внешние зубцы), цинк | Шайба 6 DIN 6798 A, цинк | шт. | 6 |
| 77 | Кабель силовой в ПВХ изоляции, 3x1,5 мм.кв. | ВВГнг-ХЛ 3x1,5 | м | 20 |
| 78 | Кабель силовой в ПВХ изоляции, 3x2,5 мм.кв. | ВВГнг-ХЛ 3x2,5 | м | 70 |
| 79 | Кабель силовой в ПВХ изоляции, 5x25 мм.кв. | ВВГнг-ХЛ 5x25 | м | 280 |
| 80 | Металлорукав в ПВХ оболочке черный, номинальный диаметр 20мм | РЗ-ЦХ-20 | м | 70 |
| 81 | Держатель для жестких труб оцинкованный односторонний, 22 мм | 53343 | шт. | 140 |
| 82 | Труба полиэтиленовая Ø50мм тип Т (толщина стенки 4,6мм) | ПНД Ø50мм тип Т | м | 200 |
| 83 | Автоматический выключатель однополюсный, 100А, тип С | LEG-06384 | шт. | 1 |
|  | *Система охранной сигнализации периметра* | | | |
|  | *Оборудование* |  |  |  |
| 84 | Станционный комплект. Шкаф управления и индикации, до 18 ШС, 2 линии связи RS-485, 2 линии связи Ethernet, Uпит=12В, корпус IP 20, +1° до +40° | СК-1Б-ШУ  АФЕТ.425681.055 | шт. | 1 |
| 85 | Станционный комплект. Шкаф электропитания, Uвых=110В, Uвх~220В, УЗИП, корпус IP 54, 0° до +40° | СК-1Б-ШЭ АФЕТ.425681.056-00 | шт. | 1 |
| 86 | Кронштейн поддерживающий напольный/настенный для шкафа, высота 300мм | АФЕТ.301431.001 | шт. | 1 |
| 87 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 20 шлейфов, RS-485, 10.2-28В, 600мА при 12В, +1°...+45°С | Сигнал-20П SMD | шт. | 7 |
| 88 | Извещатель звуковой разрушения стекла,-20°+45° С | Стекло-3 | шт. | 54 |
| 89 | ИК пассивный с каналом антимаскирования, микропроцесс. обраб., -30…+50°С, 12В, дальн. 12м (объем) | Фотон-16 | шт. | 54 |
| 90 | Магнитоконтактный, миниатюрный, накладной | ИО 102-4 (СМК-4) | шт. | 160 |
| 91 | Магнитоконтактный; накладной для металл. ворот, дверей; металлорукав 700мм | ИО 102-26, исп. 04 | шт. | 15 |
| 92 | Извещатель тревожная кнопка | КНФ-1 | шт. | 2 |
| 93 | Источник бесперебойного питания 12 В, 4,5 А, корпус под 2 АКБ 40Ач (без АКБ) | СКАТ-1200И7 исп. 5000 | шт. | 4 |
|  | *Кабель, вспомогательные материалы* |  |  |  |
| 94 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | DT1207 | шт. | 4 |
| 95 | Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (FTP/UTP) одиночной прокладки на открытом воздухе, (до -60˚С) | КВПП-5е 4х2х0,52 | м | 205 |
| 96 | Кабель силовой, не распространяющий горение, в холодостойком исполнении, от -60°С до +40°С | ВВГнг-ХЛ 3х1,5 | м | 500 |
| 97 | Кабель сигнальный, многожильный, луженый, 4х0,22 | AS-CAB004 | м | 3000 |
| 98 | Коробка соединительная 5конт.+2tamper | JB-701 | шт. | 150 |
| 99 | Коробка соединительная 24конт.+2tamper | JB-730 | шт. | 27 |
| 100 | Кабель-канал пл.с/пер. 40х16 | LEG-30021 | м | 900 |
| 101 | Кабель-канал пл.с/пер. 75х20 | LEG-30033 | м | 195 |
| 102 | Труба стальная водогазопроводная | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 30 |
|  | *Система контроля и управления доступом* | | | |
|  | *Оборудование* |  |  |  |
| 103 | Дверной сетевой контроллер на 2 считывателя | Борей | шт. | 8 |
| 104 | Коммутатор доступа 8 портов, 10/100/1000 + 1 SFP, 19» | HP 1910-8G | шт. | 1 |
| 105 | Турникет - трипод, скоростной усиленный | OMA-26.566 | шт. | 2 |
| 106 | Комплект преграждающих планок | OMA-26.5A6.A | шт. | 2 |
| 107 | Влагозащищенный электромагнитный замок, клим. исп. У2 по ГОСТ 15150-69, - 50°C +50°C, 12 VDC 500 мA, 188x42,5x26, 2,4 кг | AL-350FB-01 | шт. | 6 |
| 108 | Считыватель MiniProx , Wiegand, до 100см, -30+65гр.С | MP 5365 | шт. | 14 |
| 109 | Тонкая дистанционная карта для считывателей HID с возможностью печати изображения. | ISOProx II | шт | 100 |
| 110 | Извещатель магнитоконтактный для металлических дверей | ИО 102-6 (СМК-6) | шт. | 6 |
| 111 | Кнопка выхода для накладного монтажа | Effeff 1010 | шт. | 6 |
| 112 | Доводчик для внутр./нар. Дверей макс. весом 120 кг, макс. ширина полотна 1400 мм | DC340 (EN2-6/EN1-4) кор. | шт. | 6 |
| 113 | Тяга толкающая с фиксацией, коричневая | DC191/500500 | шт. | 6 |
| 114 | Извещатель ручной, пожарный, с фиксацией и ключом для снятия блокировки в комплекте, многораз.элемент, Н.Р., Н.З. | MCP3A-R000SF | шт. | 6 |
| 115 | Релейный модуль | EOLR-1 | шт. | 6 |
| 116 | ИБП on-line 1000VA, 220V 6 розеток, C13 (10A) из них 3 - Powershare, в комплекте набор для монтажа | Eaton EX 1000 RT2U  68182 | шт. | 3 |
| 117 | Сетевая карта для подключения ИБП к локальной сети Ethernet 10/100, (SNMP) | Eaton Network Management Card Minislot 66102 | шт. | 3 |
| 118 | Источник бесперебойного питания 12 В/4,5 А | СКАТ - 1200И7 | шт. | 4 |
| 119 | Аккумуляторная батарея 12В (7 А/ч),151(Д)х65(Ш)х95(В) | DT1207 | шт. | 4 |
| 120 | Шкаф 19» 6U 530х300мм. Металлическая дверь | ШС19.6У.530х300М | шт. | 2 |
| 121 | Блок розеток 7 мест 19» | DK 7240.210 | шт. | 2 |
| 122 | Полка консольная для шкафа, глубина 300 мм | ПлК-300 | шт. | 2 |
| 123 | Извещатель точечный магнитоконтактный для установки на метал. поверхности | ИО102-30 «Бульдог» | шт. | 2 |
| 124 | Кронштейн для установки ИО102-30 «Бульдог» | АФЕТ 437291.110.210 | шт. | 2 |
| 125 | Комплект зеркал для досмотра автотранспорта | Поиск-2У | шт. | 2 |
| 126 | Ручной металлодетектор с аккумуляторной батареей и зарядным устройством | МETOR 28 | шт. | 2 |
|  | *Кабель, вспомогательные материалы* |  |  |  |
| 127 | Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (FTP/UTP) одиночной прокладки на открытом воздухе, (до -60˚С) | КВПП-5е 4х2х0,52 | м | 500 |
| 128 | Кабель силовой на напряжение 0,66кВ, пожаробезопасный, хладостойкий, в ПВХизоляции, 3х1,5 | ВВГнг-ХЛ 3х1,5 | м | 1500 |
| 129 | Однопарный кабель телефонной связи, медь, ПВД | ПРППМ 2х0,9 | м | 200 |
| 130 | Кабель сигнальный, многожильный, луженый, 4х0,22 | AS-CAB004 | м | 200 |
| 131 | Клеммный блок | ТВ-1512 | шт. | 1 |
| 132 | Клеммный блок 4мм2 черный | LEG-34211 | шт. | 6 |
| 133 | Коробка распределительная Plexo IP 55, 80х80х45 мм, max. 7 выходов | LEG-92126 | шт. | 6 |
| 134 | AMP-5-554720-3/ Modular plug, 8pos. (RJ-45, вилка) | RJ-45, вилка | шт. | 16 |
| 135 | Стойка 1000мм из 48мм трубы на фланцне, 3 муфты под поручень Ø25мм, Классика | ОМА-03.266\_А | шт. | 2 |
| 136 | Поручень ограждения из 25мм трубы, L до 500мм | ОМА-01.206 | шт. | 3 |
| 137 | Винт крепления стойки турникета М10х60 | ISO 7380 | шт. | 10 |
| 138 | Анкерная гайка | PFG IH-10 | шт. | 10 |
| 139 | Труба стальная водогазопроводная d 32 | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 2,5 |
| 140 | Труба стальная водогазопроводная d 50 | Труба 50х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 2 |
| 141 | Кабель-канал без разделителя 105х50 | LEG-10429 | м | 262 |
| 142 | Разделительная перегородка к к/к 105х50 | LEG-10582 | м | 262 |
| 143 | Заглушка на к/к 105х50 | LEG-10700 | шт. | 7 |
| 144 | Накладка на стык крышки к/к 105х50 | LEG-10801 | шт. | 131 |
| 145 | Угол внутренний переменный к/к 105х50 | LEG-10605 | шт. | 6 |
| 146 | Угов внешний переменный к/к 105х50 | LEG-10619 | шт. | 6 |
| 147 | Отвод плоский к/к 105х50 | LEG-10740 | шт. | 4 |
| 148 | Кабель-канал без разделителя 20х12.5 | LEG-30008 | м | 35 |
| 149 | Заглушка на к/к 20х12.5 | LEG-31202 | шт. | 10 |
| 150 | Угол внешний/внутренний к к/к 20х12.5 | LEG-30221 | шт. | 10 |
| 151 | Угол клоский к к/к 20х12.5 | LEG-30223 | шт. | 10 |
| 152 | Накладка на стык крышки к/к 20х12.5 | LEG-33602 | шт. | 10 |
| 153 | Суппорт на 2 модуля 2х2К+3 | LEG-10921 | шт. | 2 |
| 154 | Роз. Mosaic 2M 2P+Т н.ст; защ. шт | LEG-74130 | шт. | 2 |
|  | *ЗИП системы контроля и управления доступом* | | | |
| 155 | Дверной сетевой контроллер на 2 считывателя | Борей | шт. | 1 |
| 156 | Влагозащищенный электромагнитный замок, клим. исп. У2 по ГОСТ 15150-69, - 50°C +50°C, 12 VDC 500 мA, 188x42,5x26, 2,4 кг | AL-350FB-01 | шт. | 1 |
| 157 | Считыватель MiniProx , Wiegand, до 100см, -30+65гр.С | MP 5365 | шт. | 1 |
| 158 | Извещатель магнитоконтактный для металлических дверей | ИО 102-6 (СМК-6) | шт. | 1 |
| 159 | Кнопка выхода для накладного монтажа | Effeff 1010 | шт. | 1 |
| 160 | Доводчик для внутр./нар. Дверей макс. весом 120 кг, макс. ширина полотна 1400 мм | DC340 (EN2-6/EN1-4) кор. | шт. | 1 |
| 161 | Тяга толкающая с фиксацией, коричневая | DC191/500500 | шт. | 1 |
| 162 | Извещатель ручной, пожарный,с фиксацией и ключом для снятия блокировки в комплекте, многораз.элемент, Н.Р., Н.З. | MCP3A-R000SF | шт. | 1 |
|  | *Система сбора и обработки информации* | | | |
| 163 | Узел подключения средств серверной системы видеонаблюдения (для работы с системой «Орион») | УП Ключ-ТБ1-42  АФЕТ.425628.063-20 | шт. | 1 |
| 164 | HP LaserJet P2035 (A4, 1200dpi, 30ppm, 16Mb, 2tray 250+50, LPT, USB, PCL 5e) | CE461A | шт. | 1 |
| 165 | Тонер-картридж HP 05A для P2035 | CE505A | шт. | 1 |
| 166 | Комплекс рабочего места оператора (1 моноблок/монитор) | Редут-РМ-1К АФЕТ.437291.210.030 | компл. | 2 |
| 167 | ИБП on-line 1000VA, 220V 6 розеток, C13 (10A) из них 3 - Powershare, в комплекте набор для монтажа | Eaton EX 1000 RT2U  68182 | шт. | 2 |
| 168 | Сетевая карта для подключения ИБП к локальной сети Ethernet 10/100, (SNMP) | Eaton Network Management Card Minislot 66102 | шт. | 2 |
| 169 | Комплекс рабочего места оператора (4 моноблок/монитора), мебель в компл. | Редут-РМ-4К АФЕТ.425681.211-00 | компл. | 2 |
| 170 | ИБП Eaton 2200 RT2U (8 розеток ~220В), (EX с корпусом RT2U Netpack + стоечный комплект и сетевая карта NMC) | Eaton 2200 RT2U 68411 | шт. | 2 |
| 171 | Мобильный кондиционер, мощность охлаждения - 4,1 кВт, 510x830x425 мм | EACM-14 EZ/N3 | шт. | 3 |
| 172 | Лицензия на использование программы Фотоидентификация на одном рабочем месте | Itrium-L-PhotoID-S | шт. | 2 |
| 173 | Кабель силовой, не распространяющий горение, в холодостойком исполнении, от -60°С до +40°С | ВВГнг-ХЛ 3х1.5 | м | 100 |
|  | *Система телевизионного наблюдения* | | | |
|  | *Оборудование* |  |  |  |
| 174 | Коммутатор (24 порта RJ-45 10/100/1000 + 4 порта 1000BASE-X SFP), монтаж в стойку | HP 1910-24G (JE006A) | шт. | 3 |
| 175 | SFP модуль , 1G/100M, до 10км, 1310нм, LC, LX Transceiver | HP X121 (J4859C) | шт. | 3 |
| 176 | Промышленный неуправляемый коммутатор РоЕ 8 (РоЕ)+2 Gigabit Ethernet, DC12/24V в48V, (802.3af) | JetNet 3810G | шт. | 3 |
| 177 | Видеорегистратор 9Тб, до 2 каналов распознавания. Регистрация т/с до 150 км/ч) | DVR «Ultima-CITY- Uragan» АФЕТ.437291.110 | шт. | 2 |
| 178 | Лицензия на подключение 1-го телеметрического приёмника по протоколу Pelco | Itrium-L-Pelco-Cam | шт. | 4 |
| 179 | IP-видеокамера, HDTV 1080p, 1920x1080, 1/2,8”, объектив вариофокаль-ный 2,8–8 мм, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX PoE, +12 В, кронштейн | P1355 | шт. | 9 |
| 180 | Видеокомплекc совмещенный (цифровой высокой четкости (2 Мп) + аналоговый) стационарный с вариообъективом, ~24 В, 22 Вт, | ИВК-СУ-024-112-011 | компл. | 8 |
|  | настенный кронштейн 200мм, исп. ХЛ (до -60˚С) |  |  |  |
| 181 | Управляемый комплекc совместного тепловизионного и видеонаблюдения, тревожного освещения : | ИТК-УВФ-640-050-ХЛ АФЕТ.201219.340-213 | компл. | 4 |
|  | тепловизор с разрешением 640х512, с объективом 50мм; телекамера с разрешением 2Мп, с 15-ти кратным телеуправляемым объективом; |  |  |  |
|  | фара-искатель - освещенность 1 лк на расстоянии 900м; поворотное устройство; электропитание ~220В, 330Вт, передатчики Ethernet |  |  |  |
|  | по оптоволокну, уличное исполнение с широким температурным диапазоном (от -50°С до +45°С), крепление на столб |  |  |  |
| 182 | Адаптер | АФЕТ745332.001-05 | К-т | 9 |
| 183 | Комплект монтажный на парапет | АФЕТ 301568.135-00 | К-т | 9 |
| 184 | Комплект монтажный выносной | АФЕТ 301568.130-00 | К-т | 8 |
| 185 | Источник питания +12 В, 76Вт, 6.3А для установки на DIN-рейку | DR-75-12 | шт. | 3 |
| 186 | Источник питания ~24 В, 5А | БП-24-5 | шт. | 2 |
| 187 | ИБП on-line 1000VA, 220V 6 розеток, C13 (10A) из них 3 - Powershare, в комплекте набор для монтажа | Eaton EX 1000 RT2U  68182 | шт. | 2 |
| 188 | Сетевая карта для подключения ИБП к локальной сети Ethernet 10/100, (SNMP) | Eaton Network Management Card Minislot 66102 | шт. | 2 |
| 189 | ИБП Eaton 2200 RT2U (8 розеток ~220В), (EX с корпусом RT2U Netpack + стоечный комплект и сетевая карта NMC) | Eaton 2200 RT2U 68411 | шт. | 2 |
| 190 | Щит герметичный IP55 (400 х 600 х 150) | ОЩН 461 | шт. | 2 |
| 191 | УЗИП PI-k8/24 УЗИП III класса (Hakel) | PI-k8/24 | шт. | 4 |
| 192 | Устройства для защиты оборудования ЛВС с патчкордами сетевого кабеля, оканцованными RJ45-разъемами | HAKELNET 4/250M 6cat | шт. | 4 |
| 193 | DIN - рейка 35мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 2 м | DKC 02140 | шт. | 2 |
| 194 | Клеммная колодка IP 2x, земля, зеленая | LEG-04834 | шт. | 4 |
| 195 | Основание под колодоки IP2х | LEG-04810 | шт. | 4 |
| 196 | Разъём I-коннектор RJ-45 | I-con RJ-45 | шт. | 8 |
| 197 | УЗИП PI-k8/220 УЗИП III класса (Hakel) | PI-k8/220 | шт. | 4 |
| 198 | Шкаф сетевой TS8, 20U (передняя/задняя двери, крыша), 600х1000х600 | DK 7821.200 | шт. | 1 |
| 199 | 19» профиль, 1200 мм (2 шт. в комп.) | DK 7827.100 | комп. | 2 |
| 200 | Боковая стенка (2 шт. в комп.) | DK 8174.235 | комп. | 1 |
| 201 | Передняя и задняя панель цоколя, высота 100 мм (2 шт. в комп.) | TS 7825.601 | комп. | 1 |
| 202 | Боковая панель цоколя TS8 100 мм (2 шт. в комп.) | TS 8601.065 | комп. | 1 |
| 203 | Приборная полка перфорированная, глубина 500 | DK 7145.035 | комп. | 1 |
| 204 | Транспортировочные ролики (4 шт.в комп.) | TS 8800.390 | комп. | 1 |
| 205 | Системные шасси (4 шт.в комп.) | TS 8612.060 | комп. | 1 |
| 206 | Направляющие уголки глубиной 498 мм, (2 шт.в комп.) | DK 7492.500 | комп. | 1 |
| 207 | Комплект заземления, предварительно смонтированный | DK 7829.100 | шт. | 1 |
| 208 | Кабельные стяжки для быстрой сборки (100 шт. в комп.) | SZ 2597.000 | комп. | 1 |
| 209 | Фильтрующий вентилятор, 230 м3/ч | SK 3241.100 | шт. | 1 |
| 210 | Выходной фильтр д.SK3240/41.1xx | SK 3240.200 | шт. | 1 |
| 211 | Терморегулятор | SK 3110.000 | шт. | 1 |
| 212 | Универсальная лампа, с выключателем | SZ 4155.100 | шт. | 1 |
| 213 | Соединительный комплект для лампы | SZ 4315.100 | шт. | 1 |
| 214 | Блок розеток 7 мест 19» | DK 7240.210 | шт. | 1 |
| 215 | Клемная колодка | LEG-34215 | шт. | 1 |
| 216 | Коммутационная коробка Plexo (94х52х94 мм), IP55 | LEG-92126 | шт. | 1 |
| 217 | DIN - рейка 35мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 2 м | DKC 02140 | шт. | 3 |
| 218 | Клеммная колодка IP 2x, земля, зеленая | LEG-04834 | шт. | 2 |
| 219 | Универсальное основания для установки клеммных колодок | LEG-04811 | шт. | 2 |
| 220 | Клеммная колодка IP 2x, земля, зеленая | LEG-04834 | шт. | 1 |
| 221 | Универсальное основания для установки клеммных колодок | LEG-04811 | шт. | 1 |
| 222 | Блок розеток 7 мест 19» | DK 7240.210 | шт. | 1 |
| 223 | DIN - рейка 35мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 2 м | DKC 02140 | шт. | 1 |
| 224 | Направляющие для шкафа 800 (комплект 2шт) | Нпр-800 | К-т | 1 |
| 225 | Кросс оптический 19» 2U, FC-D розетки одномодовые-24 шт.; пигтейлы FC/UPC, 9/125 мкм-24 шт.; сплайс-кассета – 2 шт. | R586-1U-FC-D-24SM-24UPC-2 | шт. | 1 |
| 226 | Кросс оптический 19» 1U, FC-D розетки одномодовые-16 шт.; пигтейлы FC/UPC, 9/125 мкм-16 шт.; сплайс-кассета – 1 шт. | R586-1U-FC-D-16SM-16UPC-1 | шт. | 1 |
| 227 | Патч-корд одномодовый FC/UPC-FC/UPC, тип полировки торца UPC,волокно 9/125 мкм, кабель дуплексный, диаметром 3 мм, длина 1.5м | FC/UPC-FC/UPC-AA-2 | шт. | 4 |
| 228 | Патч-корд одномодовый FC/UPC-LC/UPC, тип полировки торца UPC,волокно 9/125 мкм, кабель дуплексный, диаметром 3 мм, длина 1.5м | FC/UPC-LC/UPC-AA-2 | шт. | 2 |
| 229 | Медиаконвертер 1310пер./1550прм, до 30км , температура от -40°C °C до 70°C, 70х58х28(ДхШхВ) на DIN-рейку | FTL1-S2-DFC | шт. | 4 |
|  | *Кабель, вспомогательные материалы* |  |  |  |
| 230 | Кабель в броне из проволоки для прокладки в канализацию и грунт, центральная трубка, одномод, 8 волокон, 7 кН | ТОС-П-8А-7кН | м | 750 |
| 231 | Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (FTP/UTP) одиночной прокладки на открытом воздухе, (до -60˚С) | КВПП-5е 4х2х0,52 | м | 700 |
| 232 | Кабель силовой, не распространяющий горение, в холодостойком исполнении, от -60°С до +40°С | ВВГнг-ХЛ 3х1.5 | м | 965 |
| 233 | Провод медный 2-х жильный | ШВВП 2x0,75 | м | 5 |
| 234 | Провод заземления желто-зеленого цвета | ПВ-3 6 | м | 10 |
| 235 | Патч-корд RJ45, cat.6, серый, длина 2 м | C6-154GY-2MB | шт. | 10 |
| 236 | AMP-5-554720-3/ Modular plug, 8pos. (RJ-45, вилка) | RJ-45, вилка | шт. | 50 |
| 237 | Вилка (IEC) 3х-полюсная для подключения оборудования к ИБП | RS 449-922 | шт. | 8 |
| 238 | Розетка (IEC) 3х-полюсная для подключения ИБП к сети | RS 488-208 | шт. | 4 |
| 239 | Металлорукав | РЗ-ЦХ-20 | м | 100 |
| 240 | Металлорукав | РЗ-ЦХ-38 | м | 100 |
| 241 | GYROUX G-100-65 S0.8 L3000, короб замковый | арт. 126403-2 | м | 51 |
| 242 | GYROUX F-100 S0.8 L3000, крышка замковая | арт. 127502-2 | м | 51 |
| 243 | РЛ-60 S0.8, разделитель лотка | арт. 999023-2 | м | 51 |
| 244 | ЛМСУ 0,8, соединитель лотка | арт. 900001-2 | шт. | 34 |
| 245 | Кабель-канал без разделителя 105х50 | LEG-10429 | м | 100 |
| 246 | Разделительная перегородка к к/к 105х50 | LEG-10582 | м | 100 |
| 247 | Накладка на стык крышки к/к 105х50 | LEG-10801 | шт. | 50 |
| 248 | Кабель-канал без разделителя 20х12.5 | LEG-30008 | м | 10 |
| 249 | Заглушка на к/к 20х12.5 | LEG-31202 | шт. | 6 |
| 250 | Угол внешний/внутренний к к/к 20х12.5 | LEG-30221 | шт. | 6 |
| 251 | Угол плоский к к/к 20х12.5 | LEG-30223 | шт. | 6 |
| 252 | Накладка на стык крышки к/к 20х12.5 | LEG-33602 | шт. | 5 |
| 253 | Труба стальная водогазопроводная d 32 | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 5 |
| 254 | Для соединения компьютеров, имеющих USB-разъемы клавиатуры и мыши, с KVM переключателями Master View KVM, 3м. | 2L-5203U | шт. | 1 |
|  | *ЗИП системы телевизионного наблюдения* | | | |
| 255 | Видеорегистратор 9Тб, до 2 каналов распознавания. Регистрация т/с до 150 км/ч) | DVR «Ultima-CITY- Uragan» АФЕТ.437291.110 | шт. | 1 |
| 256 | Видеокомплекc совмещенный (цифровой высокой четкости (2 Мп) + аналоговый) стационарный с вариообъективом, ~24 В, 22 Вт, | ИВК-СУ-024-112-011 | компл. | 1 |
|  | *Объектовые элементы комплекса автоматизированных систем* | | | |
| 257 | Антенна спутниковая Ø 2400 мм (зеркало+ОПУ+облучатель+штанги+приемник+передатчик+модем) Prodelin 1,8 м с усиленной стойкой в сборе с приёмно-передающим устройством (BUC 6W) и модемом iDirect X3. Оператор спутниковой связи ЗАО «Сатис-ТЛ-94» |  | шт. | 1 |
| 258 | Модуль контроля состояния объектовых технических средств, металлический корпус на DIN (2 корпуса), кросс-плата | «Ultima-EXT-M-077», КМУР 42.1713-013ТУ, с кросс-платой | шт. | 3 |
| 259 | Настольный телефон с LCD дисплеем, Caller ID, ручное управление громкостью, две телефонные линии, автодозвон | Телта 214-20 | шт. | 2 |
| 260 | Шлюз IP-телефонии | AP200E | шт. | 2 |
| 261 | GSM/GPRS/3G – модем Maestro | M100evo IP | шт. | 1 |
| 262 | Антивандальная антенна для GSM-терминалов. Диапазон частот 880... 2170 МГц (Кабель RG-58, 2 метра, разъем SMA-M). | Антенна «Триада-996 Sota» | шт. | 1 |
| 263 | Патчкорд RS-232(M) 9pin - RS-232(F) 15pin D-sub, длина 2м. |  | шт. | 1 |
| 264 | Извещатель точечный магнитоконтактный для установки на метал. поверхности | ИО102-30 «Бульдог» | шт. | 2 |
| 265 | Кронштейн для установки ИО102-30 «Бульдог» | АФЕТ 437291.110.210 | шт. | 2 |
| 266 | Лицензия для модуля оперативного восстановления работоспособности видеорегистратора (1 устройство) |  | шт. | 1 |
| 267 | Лицензия на подключение драйвера e-mail информирования по SMTP протоколу | Itrium-L-EMAIL | шт. | 1 |
| 268 | Лицензия на подключение драйвера SMS-информирования по SMS модему | Itrium-L-SMS | шт. | 1 |
| 269 | Лицензия на передачу сообщений по SOAP/HTTP протоколу в CMO | Itrium-L-WEB-Services | шт. | 1 |
| 270 | Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (FTP/UTP) одиночной прокладки на открытом воздухе, (до -60˚С) | КВПП-5е 4х2х0,52 | м | 54 |
| 271 | Провод соединительный телефонный, черный, 10 м | TEL-0013/10/B | шт. | 1 |
| 272 | Провод медный 2-х жильный | ШВВП 2х0,75 | м | 6 |
| 273 | Кабель сигнальный 4х0.22 мм.кв.,луженая медь, многожильный, на катушке 100м. | AS-CAB004 | м | 14 |
| 274 | AMP-5-554720-3/ Modular plug, 8pos. (RJ-45, вилка) | RJ-45, вилка | шт. | 6 |
| 275 | DIN - рейка 35мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 2 м | DKC 02140 | шт. | 2 |

Проект договора №

на выполнение работ по «*Оснащению инженерно-техническими средствами в рамках плана обеспечения транспортной безопасности:*

*разработка рабочей документации, приобретение, доставка, монтаж и пусконаладочные работы инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности в филиале «Аэропорт Палана».*

г. Петропавловск-Камчатский « » 2015 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице генерального директора Журавлёва Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании открытого конкурса Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2015 года, заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Предметом Договора является разработка рабочей документации, приобретение, доставка, монтаж и пусконаладочные работы инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности в филиале «Аэропорт Палана» в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
   2. Сторона 2 обязуется на условиях Договора, в соответствии с техническим заданием (Приложения  № 1) и спецификацией (Приложения № 2), являющимися неотъемлемой частью Договора, поставить и передать в собственность Стороне 1 системы телевизионного наблюдения и контроля управления доступом, а также инженерно-технические сооружения транспортной безопасности в дальнейшем «Оборудование».
   3. Сторона 2 обязуется на условиях Договора и в соответствии с техническим заданием выполнить работы по разработке рабочей документации, доставке, монтажу и пусконаладке «Оборудования», именуемые в дальнейшем «Работы» в установленные Договором сроки, а Сторона 1 обязуется принять и оплатить «Оборудование» и «Работы» в соответствии с условиями и требованиями Договора.

1.4. Требования, предъявляемые к «Работам» и «Оборудованию», определяются техническим заданием.

1.5. Срок поставки «Оборудования»:

Поставка «Оборудования» на склад Стороны 2 осуществляется в срок до 15 декабря 2015 года, с ответственным хранением «Оборудования» на складе Стороны 2 до момента отгрузки к месту выполнения «Работ».

1.6. Разработка Стороной 2 и передача Стороне 1 рабочей документации осуществляется в срок до 15 декабря 2015 года на основании акта приема-передачи.

1.7. Срок доставки «Оборудования»:

Со дня, следующего за отгрузкой «Оборудования», в соответствии с календарным графиком выполнения «Работ» (Приложение № 3) являющимся неотъемлемой частью Договора;

Окончание доставки «Оборудования» – в срок до 30 июля 2016 года, в соответствии с календарным графиком выполнения «Работ».

1.8. Срок выполнения «Работ»:

Начало выполнения «Работ» в соответствии с календарным графиком выполнения «Работ»;

Окончание выполнения «Работ» - в срок до 30 сентября 2016 года, в соответствии с календарным графиком выполнения «Работ».

1.9. Место доставки «Оборудования» и выполнения «Работ»:

- Камчатский край, Тигильский район, пос. Палана, аэропорт.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Общая цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%, в том числе:

2.1.1. Цена Договора включает в себя стоимость «Оборудования», все расходы, связанные с его поставкой (хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, что в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек, с учетом НДС 18%.

Расходы, связанные с ответственным хранением «Оборудования», несет Сторона 2 и не компенсируются Стороной 1.

2.1.2. Цена Договора включает в себя стоимость разработки рабочей документации, что составляет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек, с учетом НДС 18%.

2.1.3. Цена Договора включает в себя стоимость транспортных расходов, все расходы, связанные со страхованием груза, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. сборы в морском порту г. Петропавловска-Камчатского, доставки «Оборудования» до места выполнения «Работ», что составляет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек, с учетом НДС 18%.

2.1.4. Цена Договора включает в себя стоимость «Работ»: монтажные и пусконаладочные «Работы», а также все командировочные расходы работников Стороны 2, на основании Сметы на выполнение «Работ», что составляет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек, с учетом НДС 18%.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.

2.3. Оплата стоимости Договора в 2 этапа:

1 этап:

В течение 30-ти банковских дней с момента приемки «Оборудования» на складе Стороны 2 Сторона 1 производит оплату стоимости «Оборудования» и рабочей документации в безналичном порядке на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи (в 2-х экз.).

2 этап:

Оплата Стороной 1 фактически выполненных Стороной 2 «Работ», в соответствии со Сметой на выполнение «Работ» и фактические транспортные расходы по доставке «Оборудования» понесенных Стороной 2, производится в безналичном порядке в течение 30 банковских дней, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Транспортные расходы оплачиваются на основании счета-фактуры, акта выполненных работ, с приложением отчета о понесенных транспортных расходах, с предоставлением копий: платежных документов, перевозочных документов, договоров и других документов, заверенных печатью и подписью ответственных лиц.

2.4. Сторона 1 вправе изменить не более чем на десять процентов (10%) количество предусмотренного Договором «Оборудования», в случае выявления потребности в дополнительном количестве «Оборудования», не предусмотренном Договором.

2.5. При поставке дополнительного количества «Оборудования», Сторона 1 по согласованию со Стороной 2, вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству «Оборудования», но не более чем на десять процентов (10%) цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с изменением потребности в «Оборудовании», Сторона 1 обязана изменить цену Договора указанным образом.

**3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

3.1. Приемка «Оборудования» осуществляется по месту нахождения Стороны 2 не позднее 15 декабря 2015 года с ответственным хранением «Оборудования» на складе Стороны 2 до момента отгрузки к месту выполнения «Работ».

3.2. Сторона 2 в письменном виде уведомляет Сторону 1 о возможности поставить «Оборудование». Сторона 1 обязуется приступить к приемке «Оборудования» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления.

3.3. Сдача-приемка «Оборудования» по количеству производится по адресу Стороны 2 комиссионно, с участием представителей Сторон.

При приемке «Оборудования» Сторона 1 проверяет фактически получаемое «Оборудование» на предмет соответствия комплектности, качеству и требованиям технических заданий, а также иным условиям, установленным в Договоре. Сторона 1 осматривает принимаемое «Оборудование» в течение 3 (трех) рабочих дней.

3.4. Сторона 1 вправе при приемке «Оборудования» пригласить независимых экспертов. В случае отрицательной экспертизы расходы Стороны 1 за проведение экспертизы несет Сторона 2.

3.5. Приемка «Оборудования» по количеству и комплектности производится в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и Оборудованием народного потребления по качеству, утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. г № П-6, в ред., постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 81 (далее - Инструкция № П-6).

3.6. Одновременно с передачей «Оборудования» Сторона 2 предоставляет Стороне 1 акт приема-передачи «Оборудования» (в 2-х экз.), счет-фактуру, товарную накладную (в 2-х экз.) с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.

3.7. Приемка «Оборудования» Стороной 1 оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи «Оборудования».

3.8. «Оборудование» ненадлежащего качества (не соответствующее техническому заданию) не считается поставленным.

3.9. В случае несоответствия поставленного «Оборудования» по комплектности, качеству, либо иным условиям Договора и отказа Стороной 1 подписать акт приема-передачи «Оборудования» и товарную накладную, Сторона 1 направляет Стороне 2 не позднее 5-ти дней со дня обнаружения недостатков, претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Сторона 2 обязана устранить указанные недостатки без дополнительной оплаты либо заменить «Оборудование» ненадлежащего качества на «Оборудование», соответствующее требованиям Договора. Срок устранения выявленных недостатков и неисправностей поставляемого «Оборудования» не должен превышать 3-х недель (21 день) с момента предоставления претензии (рекламации).

3.10. В случае обнаружения Стороной 1 скрытых недостатков «Оборудования», акт о скрытых недостатках составляется в течение 5 дней со дня обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

3.11. В случае неисполнения Стороной 2 обязательств п. 1.5., 1.6. Договора Сторона 1 в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор и направить в 3-х дневный срок после принятия решения в адрес Стороны 2 уведомление о расторжении Договора. За нарушение сроков поставки «Оборудования», разработки рабочей документации или за ненадлежащее исполнение Стороной 2 обязательств по поставке и качеству «Оборудования» Сторона 1 вправе выставить штрафные санкции в размере 25 % от общей цены Договора.

3.12. После подписания Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи рабочей документации и «Оборудования» Сторона 2 принимает «Оборудование» на ответственное хранение с подписанием акта приема-передачи на хранение «Оборудования» (МХ-1). Сдача «Оборудования» Стороне 1 происходит после подписания акта снятия с хранения «Оборудования» (МХ-3).

**4. СРОКИ ДОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ**

4.1. Доставка «Оборудования» к месту выполнения «Работ» в соответствии с п. 1.9 Договора осуществляется в срок до 30 июля 2016 года, в соответствии календарным графиком выполнения «Работ».

4.2. В случае неисполнения Стороной 2 обязательств указанных в п. 4.1. Сторона 1 в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор и направить в 3-х дневный срок после принятия решения в адрес Стороны 2 уведомление о расторжении Договора с требованием возврата платежей произведенных Стороне 2. А также за нарушение сроков доставки «Оборудования» или за ненадлежащее исполнение Стороной 2 обязательств по доставке «Оборудования» Сторона 1 вправе выставить штрафные санкции в размере 25 % от общей цены Договора.

4.3. Порядок выполнения «Работ» по Договору определяется Техническим заданием и Сметой на производство «Работ».

4.4. Прием выполненных «Работ» осуществляется Стороной 1 на соответствие требованиям, установленным в Договоре, по объему и качеству.

4.5. При завершении «Работ» Сторона 2 предоставляет счет-фактуру, акт выполненных Работ формы КС-2; КС-3 с приложением к нему исполнительной документации, предусмотренной Техническим заданием в двух экземплярах. Сторона 1 в течение 5-ти дней со дня получения акта выполненных Работ и исполнительных документов, направляет Стороне 2 подписанный акт выполненных Работ по формам КС-2; КС-3 или мотивированный отказ.

4.6. В случае несоответствия результатов «Работы» Техническому заданию и отказа подписать акт выполненных работ стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии о выполнении доработок должны быть предъявлены в течение 5-ти дней после получения акта выполненных работ. Сторона 2 обязана произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.

4.7. Сторона 1 осуществляет оперативный контроль за ходом выполнения «Работ».

4.8. Срок предоставления гарантии качества на выполненные «Работы» составляет не менее 36- ти месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

4.9. Сторона 2 предоставляет Стороне 1 сертификаты соответствия и Паспорта на «Оборудование», подтверждающие качество поставляемого «Оборудования» и материалов.

4.10. До сдачи объекта Сторона 2 несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.11. Приемка объекта производится в течение 10 дней после получения Стороной 1 от Стороны 2 письменного извещения о выполнении всех своих обязательств, предусмотренных Договором.

**5. КАЧЕСТВО «ОБОРУДОВАНИЯ»**

5.1. Надежность «Оборудования» в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Стороны 2 в течение 24-х месяцев с момента ввода систем в эксплуатацию при условии соблюдения Стороной 1 режимов и условий эксплуатации.

5.2. В случае выхода из строя «Оборудования» в период гарантийного срока, расходы, связанные с ремонтом, заменой «Оборудования» полностью несет Сторона 2.

5.3. Поставляемое «Оборудование» по своему качеству должно соответствовать ГОСТам. Сторона 2 удостоверяет качество «Оборудования» сертификатом качества и декларации соответствия, установленные требованиям нормативно-технической документации (НТД), утвержденной Госстандартом Российской Федерации. Комплектность «Оборудования» должна соответствовать техническому описанию, спецификации.

5.4. При гарантийном обслуживании стороны руководствуются ГК РФ, Инструкцией № П-7 Госарбитража СССР от 25.04.66 г. и Договором.

**6. КАЧЕСТВО «РАБОТ»**

6.1. Гарантийные обязательства на «Оборудование» должны соответствовать п. 5.1. после монтажа «Оборудования» и сдачи по акту – приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3). В случае если заводом-изготовителем установлен меньший срок гарантийных обязательств, то Сторона 2 обязана предоставить собственные гарантии на данное «Оборудование», но не менее 24-х месяцев.

6.2. Гарантийное обслуживание предусматривает поддержание работоспособности оборудования системы, ремонт вышедшего из строя «Оборудования» с временной его подменой из обменного фонда. Замена «Оборудования» производится в случае невозможности его ремонта.

6.3. Срок ответственного хранения в гарантийный период обслуживания «Оборудования» не входит.

6.4. Сторона 2 гарантирует при выполнении «Работ», указанных в технических заданиях качество показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока в соответствии с п. 6.1.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Сторона 2.

6.6. Сторона 2 обязуется обеспечить качество выполненных «Работ» в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства.

6.7. Сторона 2 своевременно и за свой счет обязуется устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке «Работ» и в течение гарантийного срока.

**7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

7.1. *Сторона 1 вправе:*

7.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых «Работ», соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Стороной 2 материалов (в том числе требовать информацию у Стороны 2 о ходе выполнения «Работ»), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Стороны 2.

7.2. *Сторона 1 обязана:*

- принять поставленное по Договору «Оборудование» и разработку рабочей документации, при условии их соответствия требованиям Договора;

- оплатить принятое «Оборудование» и разработку рабочей документации в соответствии с условиями Договора.

7.2.1. В период гарантийного ремонта Сторона 1 имеет право устранить недостатки «Оборудования» своими силами и средствами,по предварительному согласованию со Стороной 2 и последующим возмещением Стороной 2 затрат на устранение недостатков.

7.2.2. Своевременно произвести оплату «Работ», выполненных Стороной 2, в соответствии с условиями Договора.

7.2.3. Осуществить приемку выполненных «Работ», в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ Стороне 2 к месту проведения «Работ».

7.2.5. В целях обеспечения электроэнергией электроинструментов Стороны 2 на период выполнения «Работ» Сторона 1 обеспечивает доступ Стороны 2 к источникам электрической энергии.

7.3. *Сторона 2 вправе:*

7.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Сторона 2 несет перед Стороной 1 ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

7.4. *Сторона 2 обязана:*

* произвести предпродажную подготовку «Оборудования»;
* передать рабочую документацию и «Оборудование» Стороне 1, надлежащего качества, в соответствии с условиями Договора, в т.ч. технического задания, в срок, предусмотренный п. 1.6., 3.1. Договора;
* принять от Стороны 1 «Оборудование» на ответственное хранение и обеспечить его сохранность до момента передачи;
* строго соблюдать действующие на транспорте правила сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления;
* осуществить поставку «Оборудования» в адрес Стороны 1 в соответствии с календарным графиком;
* за 10 дней уведомить Сторону 1 в письменном виде о дне начала отгрузки «Оборудования»;
* произвести отгрузку «Оборудования» самостоятельно;
* в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке «Оборудования», незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Сторону 1;

- предоставить Стороне 1 или по её требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке «Оборудования» по Договору, и создавать условия для проверки хода его поставки, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида «Оборудования» и иные документы, подтверждающие качество «Оборудования», оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- предоставить Стороне 1 подлинники или заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия на поставляемое «Оборудование». «Оборудование» должно иметь полную документацию в соответствии с комплектацией завода-изготовителя;

- направить Стороне 1 экспресс-почтой либо через представителя Стороны 1, оригинал счёта-фактуры, отгрузочные и товарораспорядительные документы и иные документы, соответствующие требованиям, предусмотренным законодательством РФ;

- обеспечить транспортировку и страхование «Оборудования» в конечный пункт назначения, к месту выполнения «Работ».

7.4.1. Выполнить «Работы» в соответствии с техническим заданием и передать Стороне 1 их результат в установленные Договором сроки.

7.4.2. Предоставлять Стороне 1 или по её требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по Договору, и создавать условия для проверки хода выполнения «Работ» и производственных расходов по Договору.

7.4.3. Вывезти в 14-дневный срок со дня подписания акта выполненных работ, принадлежащие Стороне 2 «Оборудование», инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

7.4.4. Обеспечить в ходе производства «Работ», выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также противопожарные требования к выполнению «Работ».

7.4.5. Обеспечить содержание и уборку площадки производства «Работ» и прилегающей к ней территории.

7.4.6. Обеспечить охрану «Оборудования», до завершения «Работ».

7.4.7. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, а также осуществлять их разгрузку и складирование.

7.4.8. В ходе выполнения «Работ» Сторона 2 устанавливает прибор учёта потребляемой им электрической энергии (далее - счётчик). Начальные и конечные показания счётчика снимаются комиссионно и фиксируются актом, подписываемым Сторонами.

7.4.9. Сторона 2 возмещает расходы за пользование электрической энергией на основании показаний счётчика потреблённой электрической энергии.

7.4.10. За 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения «Работ» по Договору оформить пропуск на должностных лиц и автотранспортные средства, которые будут пребывать в секторах зоны транспортной безопасности аэропорта. Для выдачи пропуска, Сторона 2 направляет в адрес Стороны 1 письменное обращение удостоверенное печатью руководителя Стороны 2 на выдачу:

- допуска физического лица (лиц), с указанием полного наименования организации или юридического лица, а также установочные данные лица (лиц), которому требуется оформить пропуск, в том числе фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства (пребывания), занимаемую должность, сведения о серии, номере, дате и месте выдачи документа, удостоверяющего личность, а также сведения о целях пребывания в секторах зоны транспортной безопасности и сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск (при необходимости длительного пребывания в зоне транспортной безопасности предоставляется фотография);

- допуска эксплуатируемых в зоне транспортной безопасности служебных, производственных автотранспортных средств, самоходных машин и механизмов, с указанием вида, марки, модели, цвета, регистрационного знака (номера), сведения о должности (должностях), лица (лиц) под управлением которых будут находиться данные автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы, а также сведения о целях пребывания в секторах зоны транспортной безопасности и сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, за исключением п. 3.11. и п. 4.2., по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Стороной 1 обязательства, предусмотренного Договором, Сторона 2 вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

Сторона 1 освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Стороны 2.

8.3. В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства, предусмотренного Договором, Сторона 1 вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

Сторона 2 освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Стороны 1.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения «Оборудования» при транспортировке к месту доставки несет Сторона 2, которая обязана застраховать «Оборудование» от рисков.

**10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Договор подписывается Стороной 1 после согласования «крупной сделки» с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

**11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая предусмотренного п. 3.11 и п. 4.2. Договора.

**12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

12.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, путем переговоров и консультаций.

12.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.

**13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

13.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. К Договору прилагается:

- техническое задание (Приложение № 1);

- спецификация на Оборудование (Приложение № 2);

- календарный график выполнения «Работ» (Приложение № 3);

**14. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Сторона 1»: | «Сторона 2»: | | |
| ФКП «Аэропорты Камчатки»  Юридический адрес: 684005, Камчатский кр., г. Елизово, ул. Звездная, д. 1  Почтовый адрес: 684001, Камчатский кр.,  г. Елизово, а/я 1 |  | | |
| Р/счет: 40502810000000005381  Банк: ОАО «Камчаткомагропромбанк»  БИК: 043002711  К/счет: 30101810300000000711  ИНН: 4105038601  КПП: 410501001 |
| Генеральный директор  ФКП «Аэропорты Камчатки»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Журавлёв  мп  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | мп  « » 2015 г. |

Приложение № 1

к договору

№ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**на разработку рабочей документации, приобретение, доставку, монтаж и пусконаладочные работы инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности в филиале «Аэропорт Палана»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Перечень работ:** | I Этап: Разработка рабочей документации для реализации 1 этапа оснащения инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (далее – ИТСОТБ) аэропорта Палана.  Приобретение оборудования ИТСОТБ.  II Этап: Доставка (транспортировка) оборудования ИТСОТБ.  III Этап:  1. Строительные, монтажные и пусконаладочные работы по установке оборудования ИТСОТБ в аэропорту Палана.  Подготовка территории строительства.  Монтажные и пусконаладочные работы по системе электроснабжения и освещения периметра (ЭН).  Монтажные и пусконаладочные работы по системе охранно-тревожной сигнализации (СОТС).  Монтажные и пусконаладочные работы по системе контроля и управления доступом (СКУД).  Монтажные и пусконаладочные работы по системе сбора и обработки информации (ССОИ), в том числе: организация спутникового канала с демонстрацией работоспособности смонтированного оборудования ИТС ОТБ на рабочем месте региональной системы мониторинга установленном в управлении Заказчика.  Монтажные и пусконаладочные работы по системе телевизионного наблюдения (СТН).  Монтажные и пусконаладочные работы по системе объектовых элементов комплекса автоматизированных систем (ЭКАС).  Работы должны выполняться в соответствии с требованиями данного технического задания и рабочей документацией, согласованной со службами заказчика. |
|  | **Требования к составу оборудования и материалов** | **Требования по составу**  В состав оборудования ИТСОТБ аэропорта Палана должно входить:   * Оборудование системы электроснабжения и охранного освещения. * Оборудование системы охранно-тревожной сигнализации. * Оборудование системы контроля и управления доступом. * Оборудование системы сбора и обработки информации. * Оборудование системы телевизионного наблюдения. * Оборудование системы Объектовые элементы комплекса автоматизированных систем.   *Подробный перечень оборудования приведён в Приложении 1. По результатам согласования рабочей документации со службами заказчика, допускается внесение изменений в перечень оборудования.*  **По техническим характеристикам оборудования**  *Требуемые характеристики* *оборудования электроснабжения и охранного освещения*:  Электроустановка должна обеспечивать:  а) организацию распределительной сети для электроснабжения оборудования ИТСОТБ;  б) автоматическое отключение поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части электрической системы (электроустановки) с помощью выключателей;  в) реагирование на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической системы (перегрузку);  г) приведение параметров существующей питающей сети к требованиям ПУЭ для сетей I категории.  Релейная защита, действующая на отключение, должна обеспечивать селективность действия, с тем, чтобы при повреждении какого-либо элемента электроустановки отключался только этот поврежденный элемент.  Устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возможное время отключения КЗ в целях сохранения бесперебойной работы неповрежденной части системы и ограничения области и степени повреждения элемента.  В качестве резервного питания должен использоваться дизель-генератор с запасом по выходной мощности не менее 100%. Дизель-генератор должен позволять эксплуатацию на открытом воздухе в условиях климата аэропорта Палана.  Электроустановка должна обеспечивать бесперебойную работу на период запуска и выхода на рабочий режим дизель-генератора.  Светильники охранного освещения должны обладать следующими качествами:  - отсутствие стробоскопического эффекта;  - стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений;  - устойчивость к вибрациям, вандалоустойчивость;  - напряжение питающей сети: 150 – 264В, 50-400Гц;  - спектр излучения: белый;  - ресурс светодиодного модуля, не менее:100 000 часов;  - температура окружающей среды, С°: от - 60 до +40;  - степень защиты от внешних воздействий, не ниже IР67;  - срок службы не менее 20 лет.  *Требуемые характеристики* *оборудования охранно-тревожной сигнализации*:  Оборудование СОТС должно обеспечивать:   * обнаружение несанкционированного доступа в охраняемые зоны, здания, сооружения, помещения (здания АВК, КПП1, КПП2); * выдачу сигнала о срабатывании средств обнаружения (СО) персоналу службы обеспечения транспортной безопасности и протоколирование этого события; * ведение архива всех событий, происходящих в системе, с фиксацией всех необходимых сведений для их последующей однозначной идентификации (тип и номер устройства, тип и причина события, дата и время его наступления и т.п.); * исключение возможности бесконтрольного снятия с охраны (постановки под охрану); * осуществление функции приема (снятия) СО (группы СО) на контроль (с контроля). * представление поступающей информации о несанкционированном проникновении нарушителей в охраняемые зоны (помещения) в реальных буквенно-цифровых координатах объекта и на графических планах объекта; * формирование звукового сигнала при изменении состояния контролируемых средств и устройств, а также при возникновении отказов и неисправностей аппаратуры системы; * автоматическое диагностирование центральной и периферийной аппаратуры, а также линий связи между ними с указанием адреса отказавшего сменного блока или устройства; * регистрацию действий оператора по обработке сигналов и управлению системой; * защиту от ошибочных действий оператора; * регистрацию времени поступления сигналов срабатывания СО и обработки их оператором; * регистрацию и протоколирование тревожных и текущих событий; * возможность интеграции с системами управления доступом и системами видеоконтроля на системном уровне;   *Требуемые характеристики* *оборудования телевизионного наблюдения:*  Видеокомплексы для решения тактических задач в зонах контроля на контрольно-пропускных пунктах для прохода людей должны иметь следующие характеристики:   * тип видеосигнала – цифровой, цветной; * разрешающая способность, не менее – 1920х1080 пикселей; * темп формирования и передачи сигналов изображения – управляемый 25 кадр/сек; * формат видеокомпрессии – H.264 (MPEG-4 Part 10), Motion JPEG; * пороговая освещенность – 0,1 люкс; * сетевой интерфейс/протоколы – 100 Base-TX / Ipv4, Ipv6, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, UpnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X; * климатическое исполнение – для применения внутри неотапливаемых помещений.   Видеокомплексы для решения тактических задач №2,3 в зонах контроля на контрольно-пропускных пунктах для проезда автотранспорта должны иметь следующие характеристики:   * тип видеосигнала – цифровой, цветной с функцией день/ночь; * разрешающая способность, не менее – 1920х1080 пикселей; * темп формирования и передачи сигналов изображения – управляемый 25 кадр/сек; * формат видеокомпрессии – H.264 (MPEG-4 Part 10), Motion JPEG; * пороговая освещенность – 0,1 люкс; * сетевой интерфейс/протоколы – 100 Base-TX / Ipv4, Ipv6, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, UpnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X; * климатическое исполнение – для применения на открытом воздухе.   Видеокомплекcы сдвоенные поворотные для решения тактических задач №2,3 в зонах контроля на периметре территории в границах зоны транспортной безопасности должны иметь следующие характеристики:  **телевизионный сигнал:**   * тип видеосигнала – цифровой, цветной с функцией день/ночь; * разрешающая способность, не менее – 1920х1080 пикселей; * темп формирования и передачи сигналов изображения – управляемый 25 кадр/сек. Не менее 2-х потоков; * формат видеокомпрессии – H.264 (MPEG-4 Part 10), Motion JPEG; * освещенность пороговая - не более 0,5 люкс (цветной режим); 0,05 люкс (черно-белый режим); * отношение сигнал/шум (С/Ш) на мелкой детали при освещенности зоны наблюдения 100 люкс - не менее 48 дБ;   **тепловизионный сигнал:**   * тип видеосигнала - цифровой, монохромный; * разрешающая способность, не менее – 640х480 пикселей; * тип детектора - матрица в фокальной плоскости (FPA),неохлаждаемый микроболометр на окиси ванадия; * спектральный диапазон - 7,5 – 13 мкм; * температурная чувствительность - 85 мК при 25 °C; * частота обновления изображения – не менее 7,5 Гц; * фокусировка - безфокусный атермический объектив; * температурная чувствительность – 0,10С; * темп формирования и передачи сигналов изображения – не менее 8 кадр/сек.; * формат видеокомпрессии – MPEG-4, JPEG; * фокусное расстояние – 50мм/ 9° ((гориз.) х 7° (вертик.); * сетевой интерфейс/протоколы – 100 Base-TX / DCCP, DHCP, ICMP, TCP, UPP, IP, ARP,RTP, Telnet, AoE, SNMP, SNTP and FTP;   **характеристики устройства позиционирования:**   * изменение угла места (поворот относительно вертикали) - без ограничения; * изменение угла визирования (поворот относительно горизонтали) - от минус 90о до 45о; * скорость изменения угла места - от 1 до 40о/сек; * скорость изменения угла визирования - от 1 до 25о/сек; * точность позиционирования – не хуже 0,5º; * напряжение: 220±10% В переменного тока 50 Гц; * климатическое исполнение – для применения на открытом воздухе; * передача видео и данных – интерфейс Ethernet 10/100 Base-T, витая пара 5 категории / одномодовое оптоволокно 9/125 мкм.   **Видеорегистрация:**   * глубина видеоархива – 30 суток; * регистратор - цифровой, под управлением предустановленного прикладного пакета программного обеспечения. С функцией создания интегрированных систем охраны и видеонаблюдения на базе Видеорегистратора (прикладного пакета программного обеспечения). * должна обеспечиваться регистрация видеопотоков от IP-устройств различных производителей. * параметры регистрируемых видеопотоков и видеопотоков для передачи на просмотровые места операторов (разрешение, частота кадров, тип кодека, тип протокола управления, количество (размер) информации в потоке) определяются параметрами IP-устройств, установленных на объекте.   *Требуемые характеристики оборудования контроля и управления доступом (далее - СКУД)*  Количество точек доступа – в соответствии с проектным решением.  Тип контроллера – IP контроллер.  Тип идентификатора – бесконтактная смарт-карта iClass, Wiegand.  База данных – не менее 100 000 записей.  Напряжение питания постоянного тока – 12-24В.  Режим работы СКУД – круглосуточный.  Тип турникета – трипод.  Средняя нагрузочная способность при однократных проходах – 4000 проходов/день.  Пропускная способность при однократном проходе – 50 проходов/мин.  Количество режимов работы – 9.  *Требуемые характеристики оборудования сбора и обработки информации*  Количество серверов – 1.  Количество автоматизированных рабочих мест – 2.  Процессорная платформа терминалов ССОИ - не хуже Intel I5 с тактовой частотой 2,8ГГц.  Пакет прикладного программного обеспечения для сбора, обработки, хранения информации от всех ИТСОТБ.  Тип линий связи - витая пара 5 категории, одномодовое оптоволокно.  Скорость обмена информацией – не менее 100Мбит/с.  Условия эксплуатации:  температура окружающей среды: от +5 до +40оС  относительная влажность воздуха: 80% при t=35оС  *Требуемые характеристики оборудования объектовых элементов комплекса автоматизированных систем*  Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать:  - создание спутникового канала передачи данных от ИТСОТБ аэропорта Палана в офис ФКП «Аэропорты Камчатки»;  ­ мониторинг технического состояния контролируемого оборудования ИТСОТБ объекта;  - обеспечение передачи данных в соответствии с порядком передачи данных с инженерно-технических систем;  ­ мониторинг целостности видеоархива;  ­ обеспечение процессов, связанных с техническим обслуживанием - отслеживание движения заявок на плановое и внеплановое техническое обслуживание узлов (автоматическая и ручная генерация, обработка, закрытие, хранение, анализ);  ­ мониторинг условий функционирования оборудования в серверной на основе контроля параметров физической среды (температуры, влажности, питающего напряжения, протечки, задымленности, повышенной вибрации);  ­ ведение базы данных контролируемого оборудования;  ­ визуализация мест расположения контролируемого оборудования и состояния работоспособности на цифровой карте (на существующем автоматизированном рабочем месте в офисе ФКП «Аэропорты Камчатки»);  ­ удаленное централизованное управление (с существующего автоматизированного рабочего места в офисе ФКП «Аэропорты Камчатки») конфигурацией оборудования. |
|  | **Требования к установке монтажу** **и пусконаладке** **систем** | Размещение оборудования ИТСОТБ производится в соответствии с разрабатываемой рабочей документацией.  Места размещения телевизионных комплектов определяются в зависимости от решаемых задач и зон контроля.  На объекте предусматриваются следующие зоны контроля:   * контрольно-пропускной пункт для прохода людей; * контрольно-пропускной пункт для проезда автотранспорта; * пост охраны; * зона перевозочного сектора; * помещение размещения оборудования ИТСОТБ; * периметр территории в границах зоны транспортной безопасности.   *Зона контроля: контрольно-пропускной пункт для прохода людей.*  Телевизионные комплекты устанавливаются в целях видеоидентификации объектов видеонаблюдения, перемещающихся через КПП на границах зоны транспортной безопасности и критических элементов ОТИ.  К зоне контроля на контрольно-пропускном пункте для прохода людей, предъявляются следующие требования: размеры зоны контроля: высота до 2 м, площадь до 2 м кв, освещенность – от 100 до 1000лк, объект наблюдения – лицо человека, элементы одежды, носимые предметы.  *Зона контроля: контрольно-пропускной пункт для проезда автотранспорта.*  Стационарные уличные телевизионные комплекты наблюдения устанавливаются в целях видеоидентификации объектов видеонаблюдения, перемещающихся через автомобильный КПП на границе зоны транспортной безопасности.  К зоне контроля на контрольно-пропускном пункте для проезда автотранспорта, предъявляются следующие требования: размеры зоны контроля: высота до 3м, площадь до 16м кв. Освещенность – от 0 до 100000лк. Объект наблюдения – автотранспорт, стандартная цель по ГОСТ Р 1558-2000.  *Зона контроля: пост охраны на КПП.*  Телевизионный комплект устанавливается для обеспечения видеонаблюдения за действиями сил транспортной безопасности на КПП.  *Зона контроля: зона перевозочного сектора.*  Телевизионные комплекты устанавливаются для обеспечения видеомониторинга объектов видеонаблюдения в границах перевозочного сектора зоны транспортной безопасности ОТИ, критических элементов ОТИ.  *Зона контроля: помещение размещения оборудования ИТСОТБ (серверная).*  *Зона контроля: периметр территории в границах зоны транспортной безопасности.*  Телевизионные комплекты устанавливаются в целях видеонаблюдения за периметром объекта и выявления неподготовленного нарушителя в реальном времени на всем периметре внешних границ зоны транспортной безопасности и критических элементов ОТИ, для чего используются видеокомплексы уличные поворотные типа ИВК-ЦП-220-247-511, оснащенные объективом с переменным фокусным расстоянием f=3.4 ~ 119 мм с 35-кратным оптическим и 12-кратный цифровым диапазоном изменения фокусного расстояния.  Для видеонаблюдения за периметром объекта и выявления неподготовленного нарушителя в реальном времени на всем периметре внешних границ зоны транспортной безопасности и критических элементов ОТИ применяются тепловизионные комплекты.  Установленное оборудование СТН должно обеспечивать следующие режимы работы:  Режимы записи: Текущий режим записи, режим записи по расписанию, режим записи по тревогам.  Режимы отображения аналоговой видеоинформации: Режим вывода видеоинформации: режим тревоги, режим переключения видеосигналов.  СКУД должна обеспечивать:   * контроль доступа сотрудников, посетителей в контролируемые зоны объекта в соответствии с уровнем доступа; * идентификацию сотрудников и посетителей по электронным картам-пропускам с использованием дистанционных считывателей, с регистрацией входа и выхода в базе данных; * аварийную разблокировку электромеханических запорных устройств при чрезвычайных ситуациях; * автоматическое формирование сигналов тревог при попытках несанкционированного доступа в зоны и помещения ограниченного доступа (вскрытие двери); * возможность ежедневного архивирования базы данных разовых посетителей в конце рабочего дня, ведение суточных протоколов, электронных журналов; * санкционированный доступ сотрудников и посетителей в помещения объекта в соответствии с правами доступа и алгоритмами входа/выхода из помещений, контроль повторного прохода сотрудников и посетителей; * санкционированный доступ в соответствии с заданными зонами доступа. Необходимым условием, обеспечивающим проход персонала в категорированные помещения, является предъявление карты-пропуска. Карта-пропуск предъявляется при проходе через каждый элемент СКУД; * создание архива с объемом памяти, обеспечивающим регистрацию всех фактов посещения объекта сотрудниками и посетителями с указанием даты и времени посещения, их фотографий и других данных с возможностью длительного хранения и использования;   Монтаж и наладку СКУД производить в соответствии с проектной документацией, указаниями по монтажу и наладке изделий, ПУЭ “Правила устройства электроустановок”.  Электропитание СКУД выполнять в соответствии с “Правилами устройства электроустановок”. Электрическая сеть соответствует классу TN-S “Электроустановки до 1 кВ с заземленной нейтралью” ГОСТ Р 50571.2-94.  Монтаж вести в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».  Кабель проложить в кабель-канале, по трех фазной схеме исключив неравномерное распределение нагрузки по фазам.  Все кабельные линии отмаркировать в соответствии с планами размещения оборудования и кабельным журналом. Маркировка кабельных линий производится на вводах в блоки системы, в местах изменения направления линии, с обеих сторон перехода через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки. Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема.  При прокладке кабельных линий обеспечить расстояние до силовых кабельных линий не менее 0,5м. Допускается пересечение силовых кабельных линий под прямым углом. |
|  | **Требования по разработке Рабочей документации:** | Разработка рабочей документации для реализации 1 этапа оснащения объекта ИТСОТБ должна выполняться по следующим исходным данным:   * генеральный план территории объекта; * архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений; * данное Техническое задание; * перечень оборудования Приложение 1.   Разработанная рабочая документация подлежит письменному согласованию с Заказчиком.  Перечень оборудования уточняется в результате согласования рабочей документации. |
|  | **Требования по доставке оборудования и выполнению работ:** | Доставка Оборудования осуществляется:   * оборудование и материалы ИТСОТБ - единой партией по месту нахождения аэропорта Палана в срок до начала выполнения работ;   Дата начала выполнения работ устанавливается в соответствии с календарным графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. |
|  | **Требования по условиям эксплуатации** | Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях климата, характерного для побережья Охотского и Берингова морей полуострова Камчатка. Температурная зона – IV.  Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, УХЛ 4.2 - для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).  Устройства системы должны функционировать круглосуточно при нормативном питающем напряжении сети. |
|  | **Требования по безопасности эксплуатации технических средств** | Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.  Оборудование и сети, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.  Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.  Работа оборудования должна быть установленным порядком испытана на надежность и безопасность. |
|  | **Требования к предоставлению гарантии** | Надежность технических средств, технические параметры оборудования в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией исполнителя в течение 24 месяцев с момента ввода систем в эксплуатацию при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.  Срок ответственного хранения в гарантийный период обслуживания не входит.  Гарантийное обслуживание предусматривает поддержание работоспособности оборудования системы, ремонт вышедшего из строя оборудования. Замена оборудования производится в случае невозможности его ремонта. |
|  | **Требования к оформлению исполнительной документации** | В соответствии РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СНиП и др. нормативными актами, действующими на территории РФ применительно к строительству ( с оформлением актов скрытых работ, журнала общих работ, протоколов испытаний и другой необходимой при строительстве документации). |
|  | **Перечень приложений** | 1. Перечень оборудования для реализации 1 этапа оснащения ИТСОТБ объекта Аэропорт Палана. 2. Схема установки ИТС ОТБ в зданиях и сооружениях Аэропорта Палана |
|  | **Сроки выполнения работ** | Приобретение оборудования до 15 декабря 2015г.  Окончание выполнения работ – 30 сентября 2016г. |

Приложение № 2

к договору

№ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень оборудования для реализации 1 этапа оснащения ИТСОТБ объекта Аэропорт Палана**

| ***№№ п/п*** | ***Наименование и техническая характеристика*** | | | ***Тип, марка, обозначение документа, опросного листа*** | ***Единица измерения*** | ***Коли-чество*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Система электроснабжения и освещения периметра* | | | | | |
|  | *Оборудование* | |  | |  |  |
| 1 | Распред. щитная коробка пластиковая для автоматов Nedbox 2 рейки на 12+1 модуля | | LEG-601257 | | шт. | 1 |
| 2 | Замок | | LEG-01491 | | шт. | 1 |
| 3 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А, тип С | | LEG-06370 | | шт. | 1 |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный, 63А, тип С | | LEG-03392 | | шт. | 1 |
| 5 | Автоматический выключатель однополюсный, 80А, тип С | | LEG-06383 | | шт. | 1 |
| 6 | Устройство грозозащиты однофазное | | SPC1.0-90kA | | шт. | 3 |
| 7 | Распред. щитная коробка пластиковая для автоматов Nedbox 2 рейки на 12+1 модуля | | LEG-601257 | | шт. | 1 |
| 8 | Замок | | LEG-01491 | | шт. | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А, тип С | | LEG-06370 | | шт. | 3 |
| 10 | Автоматический выключатель однополюсный, 6А, тип С | | LEG-03382 | | шт. | 2 |
| 11 | Автоматический выключатель однополюсный, 10А, тип С | | LEG-03384 | | шт. | 3 |
| 12 | Автоматический выключатель однополюсный, 16А, тип С | | LEG-03386 | | шт. | 1 |
| 13 | Автоматический выключатель однополюсный, 25А, тип С | | LEG-03388 | | шт. | 1 |
| 14 | Автоматический выключатель однополюсный, 50А, тип С | | LEG-03391 | | шт. | 1 |
| 15 | Устройство грозозащиты однофазное | | SPC1.0-90kA | | шт. | 2 |
| 16 | Распред. щитная коробка пластиковая для автоматов Nedbox 2 рейки на 12+1 модуля | | LEG-601257 | | шт. | 1 |
| 17 | Замок | | LEG-01491 | | шт. | 1 |
| 18 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А, тип С | | LEG-06370 | | шт. | 3 |
| 19 | Автоматический выключатель однополюсный, 6А, тип С | | LEG-03382 | | шт. | 1 |
| 20 | Автоматический выключатель однополюсный, 10А, тип С | | LEG-03384 | | шт. | 1 |
| 21 | Автоматический выключатель однополюсный, 20А, тип С | | LEG-03387 | | шт. | 1 |
| 22 | Устройство грозозащиты однофазное | | SPC1.0-90kA | | шт. | 1 |
| 23 | Уличный светодиодный светильник УСС – 70/100 | | УСС – 70/100 | | шт. | 3 |
| 24 | Держатель для РКУ(ЖКУ) Кронштейн (на стену) Оцинкованный  D=42(45) мм | |  | | шт. | 3 |
| 25 | Соединительная коробка для сетей освещения EKM 2050 | | EKM 2050 FH-2D1-5S/U | | шт. | 3 |
| 26 | Устройство грозозащиты однофазное | | SPC1.0-90kA | | шт. | 2 |
| 27 | Фонарь аккумуляторный | | MAG-Lite RN4019R Mag Charger | | шт. | 3 |
| 28 | Шкаф металлический ОЩН431, 400х300х150 | | ОЩН431 | | шт. | 1 |
| 29 | Фотореле TW1 с датч.1 диап | | TW1 (ELC2CSM204135R1341) | | шт. | 1 |
| 30 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А тип С | | LEG-06370 | | шт. | 1 |
| 31 | Автоматический выключатель однополюсный, 6А, тип С | | LEG-03382 | | шт. | 1 |
| 32 | Головка «нажал - вкл., нажал - откл.» ∅ 22,3 с фиксацией с выступающим толкателем, красная | | LEG-24026 | | шт. | 1 |
| 33 | Блок для головки c подсветкой, с монтажным адаптером, красный, 2 Н.З./ Н.О. | | LEG-22991 | | шт. | 1 |
|  | *Устройство освещения* | |  | |  |  |
| 34 | Уличный светодиодный светильник УСС – 70/100 | | УСС – 70/100 | | шт. | 10 |
| 35 | Кронштейн для установки светильника К2 с креплением на стену | | К2-1,0-1,0-12-2 | | шт. | 6 |
| 36 | Кронштейн для установки светильника К2 с креплением на столб | | К2-1,0-1,0-11-2 | | шт. | 4 |
| 37 | Соединительная коробка для сетей освещения EKM 2050 | | EKM 2050SKFH-2D1U | | шт. | 6 |
| 38 | Устройство грозозащиты однофазное | | SPC1.0-60kA | | |  | | --- | | Usova_ded_Kuvelinшт. | | 4 |
| 39 | Фонарь аккумуляторный | | MAG-Lite RN4019R Mag Charger | | шт. | 4 |
|  | *Щит управления освещением* | |  | |  |  |
| 40 | Шкаф металлический ОЩН431, 400х300х150 | | ОЩН431 | | шт. | 2 |
| 41 | Реле сумеречное, ~220В | | TWS-1М | | шт. | 2 |
| 42 | Фоточувствительный элемент | | LS-1 | | шт. | 2 |
| 43 | Автоматический выключатель однополюсный, 3А | | LEG-06370 | | шт. | 4 |
| 44 | Автоматический выключатель однополюсный,6А, | | LEG-03382 | | шт. | 2 |
| 45 | Головка «нажал - вкл., нажал - откл.» ∅ 22,3 с фиксацией с выступающим толкателем, красная | | LEG-24026 | | шт. | 4 |
| 46 | Блок для головки c подсветкой, с монтажным адаптером, красный, 2 Н.З./ Н.О. | | LEG-22991 | | шт. | 4 |
|  | *Дизель-генераторная установка* | |  | |  |  |
| 47 | Дизель-генераторная установка Азимут АД-8-Т400, степень автоматизации - 2, оборудование АВР в комплекте, 8,8 кВт, 230/400 В - 50Гц, | |  | |  |  |
| 48 | 1450х650х1000 мм, 460 кг | | Азимут АД-8-Т400-2Р | | шт. | 1 |
|  | Термоизолированный контейнер «Север К-2,5», -50 - +50 С, 2500х1800х2000 | | Контейнер «Север К-2,5» | | шт. | 1 |
|  | *Кабель, вспомогательные материалы* | |  | |  |  |
| 49 | Клемная колодка IP2x, 8 выводов, установка на din-рейку, черная | | LEG-04852 | | шт. | 2 |
| 50 | Клемная колодка IP2x, 8 выводов, установка на din-рейку, синяя | | LEG-04842 | | шт. | 1 |
| 51 | Клемная колодка IP2x, 8 выводов, установка на din-рейку, зеленая | | LEG-04832 | | шт. | 1 |
| 52 | DIN-рейка 40 мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 500мм | | OMEGA 3F | | шт. | 1 |
| 53 | Столб гранено-конический, высотой 6м, с площадкой для установки ТК | | ОГК-6 | | шт. | 3 |
| 54 | Закладная часть фундамента опоры | | ФМ-0,133-1,5 (250,160) 09Г2С ГОСТ 19281-89 | | шт. | 3 |
| 55 | Кронштейн для установки светильников на опору ОГК-6 | | К3-1,3-2,0-1-1 | | шт. | 3 |
| 56 | Комплект растяжек для телевизионной опоры 6м | | АФЕТ 301539.100-00 | | шт. | 3 |
| 57 | Бетон В12,5 ГОСТ 7473-94 | |  | | м3 | 1,5 |
| 58 | Гравий | | ГОСТ 8267-93 | | м3 | 0,06 |
| 59 | Перфорированная монтажная лента | | KVA 19x1,00 | | м | 6 |
| 60 | Болт М8х35, цинк, DIN 933 | |  | | шт. | 9 |
| 61 | Гайка М8, цинк, DIN 934 | |  | | шт. | 9 |
| 62 | Шайба 8, цинк, DIN 125 | |  | | шт. | 18 |
| 63 | Кабельный ввод для труб, IP55, Dmax=40 мм | | DKC 54540 | | шт. | 3 |
| 64 | Кабельный ввод для труб, IP55, Dmax=20 мм | | DKC 54520 | | шт. | 3 |
| 65 | Полоса, L = 1,5±0,03 м | | Полоса 4х40 ГОСТ 103-76 В Ст3пс2 ГОСТ 535-88 | | шт. | 3 |
| 66 | Полоса, L = 5±0,05 м | | Полоса 4х40 ГОСТ 103-76 В Ст3пс2 ГОСТ 535-88 | | шт. | 3 |
| 67 | Уголок, L = 4±0,05 м | | Уголок Б 50х50х5 ГОСТ 8509-86 В Ст3пс2 ГОСТ 535-88 | | шт. | 6 |
| 68 | Провод установочный сечением 6мм2 (желто-зеленый) | | ПВ3 1x6 | | м | 15 |
| 69 | Щит герметичный (IP 55) | | ОЩН 552 | | шт. | 3 |
| 70 | Труба 50х3,5 L=0,5м | | ГОСТ 3262-75 | | м | 3 |
| 71 | Двухкомпонентный селиконовый огнезащитный компаунд СИЛОТЕРМ ЭП-120 | | СИЛОТЕРМ ЭП-120 | | кг | 3 |
| 72 | Фасадный дюбель с электрооцинкованным шурупом | | КАТ 10х80 | | шт. | 3 |
| 73 | Кабельный наконечник | | Кабельный наконечник 6-6-4, ГОСТ7386-80 | | шт. | 6 |
| 74 | Болт М6х16 (цинк) | |  | | шт. | 6 |
| 75 | Гайка DIN934 М6 (цинк) | |  | | шт. | 6 |
| 76 | Шайба 6 (стопорная внешние зубцы), цинк | | Шайба 6 DIN 6798 A, цинк | | шт. | 6 |
| 77 | Кабель силовой в ПВХ изоляции, 3x1,5 мм.кв. | | ВВГнг-ХЛ 3x1,5 | | м | 20 |
| 78 | Кабель силовой в ПВХ изоляции, 3x2,5 мм.кв. | | ВВГнг-ХЛ 3x2,5 | | м | 70 |
| 79 | Кабель силовой в ПВХ изоляции, 5x25 мм.кв. | | ВВГнг-ХЛ 5x25 | | м | 280 |
| 80 | Металлорукав в ПВХ оболочке черный, номинальный диаметр 20мм | | РЗ-ЦХ-20 | | м | 70 |
| 81 | Держатель для жестких труб оцинкованный односторонний, 22 мм | | 53343 | | шт. | 140 |
| 82 | Труба полиэтиленовая Ø50мм тип Т (толщина стенки 4,6мм) | | ПНД Ø50мм тип Т | | м | 200 |
| 83 | Автоматический выключатель однополюсный, 100А, тип С | | LEG-06384 | | шт. | 1 |
|  | *Система охранной сигнализации периметра* | | | | | |
|  | *Оборудование* | | |  |  |  |
| 84 | Станционный комплект. Шкаф управления и индикации, до 18 ШС, 2 линии связи RS-485, 2 линии связи Ethernet, Uпит=12В, корпус IP 20, +1° до +40° | | | СК-1Б-ШУ  АФЕТ.425681.055 | шт. | 1 |
| 85 | Станционный комплект. Шкаф электропитания, Uвых=110В, Uвх~220В, УЗИП, корпус IP 54, 0° до +40° | | | СК-1Б-ШЭ АФЕТ.425681.056-00 | шт. | 1 |
| 86 | Кронштейн поддерживающий напольный/настенный для шкафа, высота 300мм | | | АФЕТ.301431.001 | шт. | 1 |
| 87 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 20 шлейфов, RS-485, 10.2-28В, 600мА при 12В, +1°...+45°С | | | Сигнал-20П SMD | шт. | 7 |
| 88 | Извещатель звуковой разрушения стекла,-20°+45° С | | | Стекло-3 | шт. | 54 |
| 89 | ИК пассивный с каналом антимаскирования, микропроцесс. обраб., -30…+50°С, 12В, дальн. 12м (объем) | | | Фотон-16 | шт. | 54 |
| 90 | Магнитоконтактный, миниатюрный, накладной | | | ИО 102-4 (СМК-4) | шт. | 160 |
| 91 | Магнитоконтактный; накладной для металл. ворот, дверей; металлорукав 700мм | | | ИО 102-26, исп. 04 | шт. | 15 |
| 92 | Извещатель тревожная кнопка | | | КНФ-1 | шт. | 2 |
| 93 | Источник бесперебойного питания 12 В, 4,5 А, корпус под 2 АКБ 40Ач (без АКБ) | | | СКАТ-1200И7 исп. 5000 | шт. | 4 |
|  | *Кабель, вспомогательные материалы* | | |  |  |  |
| 94 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | | | DT1207 | шт. | 4 |
| 95 | Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (FTP/UTP) одиночной прокладки на открытом воздухе, (до -60˚С) | | | КВПП-5е 4х2х0,52 | м | 205 |
| 96 | Кабель силовой, не распространяющий горение, в холодостойком исполнении, от -60°С до +40°С | | | ВВГнг-ХЛ 3х1,5 | м | 500 |
| 97 | Кабель сигнальный, многожильный, луженый, 4х0,22 | | | AS-CAB004 | м | 3000 |
| 98 | Коробка соединительная 5конт.+2tamper | | | JB-701 | шт. | 150 |
| 99 | Коробка соединительная 24конт.+2tamper | | | JB-730 | шт. | 27 |
| 100 | Кабель-канал пл.с/пер. 40х16 | | | LEG-30021 | м | 900 |
| 101 | Кабель-канал пл.с/пер. 75х20 | | | LEG-30033 | м | 195 |
| 102 | Труба стальная водогазопроводная | | | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 30 |
|  | *Система контроля и управления доступом* | | | | | |
|  | *Оборудование* |  | | |  |  |
| 103 | Дверной сетевой контроллер на 2 считывателя | Борей | | | шт. | 8 |
| 104 | Коммутатор доступа 8 портов, 10/100/1000 + 1 SFP, 19» | HP 1910-8G | | | шт. | 1 |
| 105 | Турникет - трипод, скоростной усиленный | OMA-26.566 | | | шт. | 2 |
| 106 | Комплект преграждающих планок | OMA-26.5A6.A | | | шт. | 2 |
| 107 | Влагозащищенный электромагнитный замок, клим. исп. У2 по ГОСТ 15150-69, - 50°C +50°C, 12 VDC 500 мA, 188x42,5x26, 2,4 кг | AL-350FB-01 | | | шт. | 6 |
| 108 | Считыватель MiniProx , Wiegand, до 100см, -30+65гр.С | MP 5365 | | | шт. | 14 |
| 109 | Тонкая дистанционная карта для считывателей HID с возможностью печати изображения. | ISOProx II | | | шт | 100 |
| 110 | Извещатель магнитоконтактный для металлических дверей | ИО 102-6 (СМК-6) | | | шт. | 6 |
| 111 | Кнопка выхода для накладного монтажа | Effeff 1010 | | | шт. | 6 |
| 112 | Доводчик для внутр./нар. Дверей макс. весом 120 кг, макс. ширина полотна 1400 мм | DC340 (EN2-6/EN1-4) кор. | | | шт. | 6 |
| 113 | Тяга толкающая с фиксацией, коричневая | DC191/500500 | | | шт. | 6 |
| 114 | Извещатель ручной, пожарный,с фиксацией и ключом для снятия блокировки в комплекте, многораз.элемент, Н.Р., Н.З. | MCP3A-R000SF | | | шт. | 6 |
| 115 | Релейный модуль | EOLR-1 | | | шт. | 6 |
| 116 | ИБП on-line 1000VA, 220V 6 розеток, C13 (10A) из них 3 - Powershare, в комплекте набор для монтажа | Eaton EX 1000 RT2U  68182 | | | шт. | 3 |
| 117 | Сетевая карта для подключения ИБП к локальной сети Ethernet 10/100, (SNMP) | Eaton Network Management Card Minislot 66102 | | | шт. | 3 |
| 118 | Источник бесперебойного питания 12 В/4,5 А | СКАТ - 1200И7 | | | шт. | 4 |
| 119 | Аккумуляторная батарея 12В (7 А/ч),151(Д)х65(Ш)х95(В) | DT1207 | | | шт. | 4 |
| 120 | Шкаф 19» 6U 530х300мм. Металлическая дверь | ШС19.6У.530х300М | | | шт. | 2 |
| 121 | Блок розеток 7 мест 19» | DK 7240.210 | | | шт. | 2 |
| 122 | Полка консольная для шкафа, глубина 300 мм | ПлК-300 | | | шт. | 2 |
| 123 | Извещатель точечный магнитоконтактный для установки на метал. поверхности | ИО102-30 «Бульдог» | | | шт. | 2 |
| 124 | Кронштейн для установки ИО102-30 «Бульдог» | АФЕТ 437291.110.210 | | | шт. | 2 |
| 125 | Комплект зеркал для досмотра автотранспорта | Поиск-2У | | | шт. | 2 |
| 126 | Ручной металлодетектор с аккумуляторной батареей и зарядным устройством | МETOR 28 | | | шт. | 2 |
|  | *Кабель, вспомогательные материалы* |  | | |  |  |
| 127 | Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (FTP/UTP) одиночной прокладки на открытом воздухе, (до -60˚С) | КВПП-5е 4х2х0,52 | | | м | 500 |
| 128 | Кабель силовой на напряжение 0,66кВ, пожаробезопасный, хладостойкий, в ПВХизоляции, 3х1,5 | ВВГнг-ХЛ 3х1,5 | | | м | 1500 |
| 129 | Однопарный кабель телефонной связи, медь, ПВД | ПРППМ 2х0,9 | | | м | 200 |
| 130 | Кабель сигнальный, многожильный, луженый, 4х0,22 | AS-CAB004 | | | м | 200 |
| 131 | Клеммный блок | ТВ-1512 | | | шт. | 1 |
| 132 | Клеммный блок 4мм2 черный | LEG-34211 | | | шт. | 6 |
| 133 | Коробка распределительная Plexo IP 55, 80х80х45 мм, max. 7 выходов | LEG-92126 | | | шт. | 6 |
| 134 | AMP-5-554720-3/ Modular plug, 8pos. (RJ-45, вилка) | RJ-45, вилка | | | шт. | 16 |
| 135 | Стойка 1000мм из 48мм трубы на фланцне, 3 муфты под поручень Ø25мм, Классика | ОМА-03.266\_А | | | шт. | 2 |
| 136 | Поручень ограждения из 25мм трубы, L до 500мм | ОМА-01.206 | | | шт. | 3 |
| 137 | Винт крепления стойки турникета М10х60 | ISO 7380 | | | шт. | 10 |
| 138 | Анкерная гайка | PFG IH-10 | | | шт. | 10 |
| 139 | Труба стальная водогазопроводная d 32 | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | | | м | 2,5 |
| 140 | Труба стальная водогазопроводная d 50 | Труба 50х3,2 ГОСТ 3262-75 | | | м | 2 |
| 141 | Кабель-канал без разделителя 105х50 | LEG-10429 | | | м | 262 |
| 142 | Разделительная перегородка к к/к 105х50 | LEG-10582 | | | м | 262 |
| 143 | Заглушка на к/к 105х50 | LEG-10700 | | | шт. | 7 |
| 144 | Накладка на стык крышки к/к 105х50 | LEG-10801 | | | шт. | 131 |
| 145 | Угол внутренний переменный к/к 105х50 | LEG-10605 | | | шт. | 6 |
| 146 | Угов внешний переменный к/к 105х50 | LEG-10619 | | | шт. | 6 |
| 147 | Отвод плоский к/к 105х50 | LEG-10740 | | | шт. | 4 |
| 148 | Кабель-канал без разделителя 20х12.5 | LEG-30008 | | | м | 35 |
| 149 | Заглушка на к/к 20х12.5 | LEG-31202 | | | шт. | 10 |
| 150 | Угол внешний/внутренний к к/к 20х12.5 | LEG-30221 | | | шт. | 10 |
| 151 | Угол клоский к к/к 20х12.5 | LEG-30223 | | | шт. | 10 |
| 152 | Накладка на стык крышки к/к 20х12.5 | LEG-33602 | | | шт. | 10 |
| 153 | Суппорт на 2 модуля 2х2К+3 | LEG-10921 | | | шт. | 2 |
| 154 | Роз. Mosaic 2M 2P+Т н.ст; защ. шт | LEG-74130 | | | шт. | 2 |
|  | *ЗИП системы контроля и управления доступом* | | | | | |
| 155 | Дверной сетевой контроллер на 2 считывателя | | | Борей | шт. | 1 |
| 156 | Влагозащищенный электромагнитный замок, клим. исп. У2 по ГОСТ 15150-69, - 50°C +50°C, 12 VDC 500 мA, 188x42,5x26, 2,4 кг | | | AL-350FB-01 | шт. | 1 |
| 157 | Считыватель MiniProx , Wiegand, до 100см, -30+65гр.С | | | MP 5365 | шт. | 1 |
| 158 | Извещатель магнитоконтактный для металлических дверей | | | ИО 102-6 (СМК-6) | шт. | 1 |
| 159 | Кнопка выхода для накладного монтажа | | | Effeff 1010 | шт. | 1 |
| 160 | Доводчик для внутр./нар. Дверей макс. весом 120 кг, макс. ширина полотна 1400 мм | | | DC340 (EN2-6/EN1-4) кор. | шт. | 1 |
| 161 | Тяга толкающая с фиксацией, коричневая | | | DC191/500500 | шт. | 1 |
| 162 | Извещатель ручной, пожарный,с фиксацией и ключом для снятия блокировки в комплекте, многораз.элемент, Н.Р., Н.З. | | | MCP3A-R000SF | шт. | 1 |
|  | *Система сбора и обработки информации* | | | | | |
| 163 | Узел подключения средств серверной системы видеонаблюдения (для работы с системой «Орион») | | | УП Ключ-ТБ1-42  АФЕТ.425628.063-20 | шт. | 1 |
| 164 | HP LaserJet P2035 (A4, 1200dpi, 30ppm, 16Mb, 2tray 250+50, LPT, USB, PCL 5e) | | | CE461A | шт. | 1 |
| 165 | Тонер-картридж HP 05A для P2035 | | | CE505A | шт. | 1 |
| 166 | Комплекс рабочего места оператора (1 моноблок/монитор) | | | Редут-РМ-1К АФЕТ.437291.210.030 | компл. | 2 |
| 167 | ИБП on-line 1000VA, 220V 6 розеток, C13 (10A) из них 3 - Powershare, в комплекте набор для монтажа | | | Eaton EX 1000 RT2U  68182 | шт. | 2 |
| 168 | Сетевая карта для подключения ИБП к локальной сети Ethernet 10/100, (SNMP) | | | Eaton Network Management Card Minislot 66102 | шт. | 2 |
| 169 | Комплекс рабочего места оператора (4 моноблок/монитора), мебель в компл. | | | Редут-РМ-4К АФЕТ.425681.211-00 | компл. | 2 |
| 170 | ИБП Eaton 2200 RT2U (8 розеток ~220В), (EX с корпусом RT2U Netpack + стоечный комплект и сетевая карта NMC) | | | Eaton 2200 RT2U 68411 | шт. | 2 |
| 171 | Мобильный кондиционер, мощность охлаждения - 4,1 кВт, 510x830x425 мм | | | EACM-14 EZ/N3 | шт. | 3 |
| 172 | Лицензия на использование программы Фотоидентификация на одном рабочем месте | | | Itrium-L-PhotoID-S | шт. | 2 |
| 173 | Кабель силовой, не распространяющий горение, в холодостойком исполнении, от -60°С до +40°С | | | ВВГнг-ХЛ 3х1.5 | м | 100 |
|  | *Система телевизионного наблюдения* | | | | | |
|  | *Оборудование* | | |  |  |  |
| 174 | Коммутатор (24 порта RJ-45 10/100/1000 + 4 порта 1000BASE-X SFP), монтаж в стойку | | | HP 1910-24G (JE006A) | шт. | 3 |
| 175 | SFP модуль , 1G/100M, до 10км, 1310нм, LC, LX Transceiver | | | HP X121 (J4859C) | шт. | 3 |
| 176 | Промышленный неуправляемый коммутатор РоЕ 8 (РоЕ)+2 Gigabit Ethernet, DC12/24V в48V, (802.3af) | | | JetNet 3810G | шт. | 3 |
| 177 | Видеорегистратор 9Тб, до 2 каналов распознавания. Регистрация т/с до 150 км/ч) | | | DVR «Ultima-CITY- Uragan» АФЕТ.437291.110 | шт. | 2 |
| 178 | Лицензия на подключение 1-го телеметрического приёмника по протоколу Pelco | | | Itrium-L-Pelco-Cam | шт. | 4 |
| 179 | IP-видеокамера, HDTV 1080p, 1920x1080, 1/2,8”, объектив вариофокаль-ный 2,8–8 мм, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX PoE, +12 В, кронштейн | | | P1355 | шт. | 9 |
| 180 | Видеокомплекc совмещенный (цифровой высокой четкости (2 Мп) + аналоговый) стационарный с вариообъективом, ~24 В, 22 Вт, | | | ИВК-СУ-024-112-011 | компл. | 8 |
|  | настенный кронштейн 200мм, исп. ХЛ (до -60˚С) | | |  |  |  |
| 181 | Управляемый комплекc совместного тепловизионного и видеонаблюдения, тревожного освещения : | | | ИТК-УВФ-640-050-ХЛ АФЕТ.201219.340-213 | компл. | 4 |
|  | тепловизор с разрешением 640х512, с объективом 50мм; телекамера с разрешением 2Мп, с 15-ти кратным телеуправляемым объективом; | | |  |  |  |
|  | фара-искатель - освещенность 1 лк на расстоянии 900м; поворотное устройство; электропитание ~220В, 330Вт, передатчики Ethernet | | |  |  |  |
|  | по оптоволокну, уличное исполнение с широким температурным диапазоном (от -50°С до +45°С), крепление на столб | | |  |  |  |
| 182 | Адаптер | | | АФЕТ745332.001-05 | К-т | 9 |
| 183 | Комплект монтажный на парапет | | | АФЕТ 301568.135-00 | К-т | 9 |
| 184 | Комплект монтажный выносной | | | АФЕТ 301568.130-00 | К-т | 8 |
| 185 | Источник питания +12 В, 76Вт, 6.3А для установки на DIN-рейку | | | DR-75-12 | шт. | 3 |
| 186 | Источник питания ~24 В, 5А | | | БП-24-5 | шт. | 2 |
| 187 | ИБП on-line 1000VA, 220V 6 розеток, C13 (10A) из них 3 - Powershare, в комплекте набор для монтажа | | | Eaton EX 1000 RT2U  68182 | шт. | 2 |
| 188 | Сетевая карта для подключения ИБП к локальной сети Ethernet 10/100, (SNMP) | | | Eaton Network Management Card Minislot 66102 | шт. | 2 |
| 189 | ИБП Eaton 2200 RT2U (8 розеток ~220В), (EX с корпусом RT2U Netpack + стоечный комплект и сетевая карта NMC) | | | Eaton 2200 RT2U 68411 | шт. | 2 |
| 190 | Щит герметичный IP55 (400 х 600 х 150) | | | ОЩН 461 | шт. | 2 |
| 191 | УЗИП PI-k8/24 УЗИП III класса (Hakel) | | | PI-k8/24 | шт. | 4 |
| 192 | Устройства для защиты оборудования ЛВС с патчкордами сетевого кабеля, оканцованными RJ45-разъемами | | | HAKELNET 4/250M 6cat | шт. | 4 |
| 193 | DIN - рейка 35мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 2 м | | | DKC 02140 | шт. | 2 |
| 194 | Клеммная колодка IP 2x, земля, зеленая | | | LEG-04834 | шт. | 4 |
| 195 | Основание под колодоки IP2х | | | LEG-04810 | шт. | 4 |
| 196 | Разъём I-коннектор RJ-45 | | | I-con RJ-45 | шт. | 8 |
| 197 | УЗИП PI-k8/220 УЗИП III класса (Hakel) | | | PI-k8/220 | шт. | 4 |
| 198 | Шкаф сетевой TS8, 20U (передняя/задняя двери, крыша), 600х1000х600 | | | DK 7821.200 | шт. | 1 |
| 199 | 19» профиль, 1200 мм (2 шт. в комп.) | | | DK 7827.100 | комп. | 2 |
| 200 | Боковая стенка (2 шт. в комп.) | | | DK 8174.235 | комп. | 1 |
| 201 | Передняя и задняя панель цоколя, высота 100 мм (2 шт. в комп.) | | | TS 7825.601 | комп. | 1 |
| 202 | Боковая панель цоколя TS8 100 мм (2 шт. в комп.) | | | TS 8601.065 | комп. | 1 |
| 203 | Приборная полка перфорированная, глубина 500 | | | DK 7145.035 | комп. | 1 |
| 204 | Транспортировочные ролики (4 шт.в комп.) | | | TS 8800.390 | комп. | 1 |
| 205 | Системные шасси (4 шт.в комп.) | | | TS 8612.060 | комп. | 1 |
| 206 | Направляющие уголки глубиной 498 мм, (2 шт.в комп.) | | | DK 7492.500 | комп. | 1 |
| 207 | Комплект заземления, предварительно смонтированный | | | DK 7829.100 | шт. | 1 |
| 208 | Кабельные стяжки для быстрой сборки (100 шт. в комп.) | | | SZ 2597.000 | комп. | 1 |
| 209 | Фильтрующий вентилятор, 230 м3/ч | | | SK 3241.100 | шт. | 1 |
| 210 | Выходной фильтр д.SK3240/41.1xx | | | SK 3240.200 | шт. | 1 |
| 211 | Терморегулятор | | | SK 3110.000 | шт. | 1 |
| 212 | Универсальная лампа, с выключателем | | | SZ 4155.100 | шт. | 1 |
| 213 | Соединительный комплект для лампы | | | SZ 4315.100 | шт. | 1 |
| 214 | Блок розеток 7 мест 19» | | | DK 7240.210 | шт. | 1 |
| 215 | Клемная колодка | | | LEG-34215 | шт. | 1 |
| 216 | Коммутационная коробка Plexo (94х52х94 мм), IP55 | | | LEG-92126 | шт. | 1 |
| 217 | DIN - рейка 35мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 2 м | | | DKC 02140 | шт. | 3 |
| 218 | Клеммная колодка IP 2x, земля, зеленая | | | LEG-04834 | шт. | 2 |
| 219 | Универсальное основания для установки клеммных колодок | | | LEG-04811 | шт. | 2 |
| 220 | Клеммная колодка IP 2x, земля, зеленая | | | LEG-04834 | шт. | 1 |
| 221 | Универсальное основания для установки клеммных колодок | | | LEG-04811 | шт. | 1 |
| 222 | Блок розеток 7 мест 19» | | | DK 7240.210 | шт. | 1 |
| 223 | DIN - рейка 35мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 2 м | | | DKC 02140 | шт. | 1 |
| 224 | Направляющие для шкафа 800 (комплект 2шт) | | | Нпр-800 | К-т | 1 |
| 225 | Кросс оптический 19» 2U, FC-D розетки одномодовые-24 шт.; пигтейлы FC/UPC, 9/125 мкм-24 шт.; сплайс-кассета – 2 шт. | | | R586-1U-FC-D-24SM-24UPC-2 | шт. | 1 |
| 226 | Кросс оптический 19» 1U, FC-D розетки одномодовые-16 шт.; пигтейлы FC/UPC, 9/125 мкм-16 шт.; сплайс-кассета – 1 шт. | | | R586-1U-FC-D-16SM-16UPC-1 | шт. | 1 |
| 227 | Патч-корд одномодовый FC/UPC-FC/UPC, тип полировки торца UPC,волокно 9/125 мкм, кабель дуплексный, диаметром 3 мм, длина 1.5м | | | FC/UPC-FC/UPC-AA-2 | шт. | 4 |
| 228 | Патч-корд одномодовый FC/UPC-LC/UPC, тип полировки торца UPC,волокно 9/125 мкм, кабель дуплексный, диаметром 3 мм, длина 1.5м | | | FC/UPC-LC/UPC-AA-2 | шт. | 2 |
| 229 | Медиаконвертер 1310пер./1550прм, до 30км , температура от -40°C °C до 70°C, 70х58х28(ДхШхВ) на DIN-рейку | | | FTL1-S2-DFC | шт. | 4 |
|  | *Кабель, вспомогательные материалы* | | |  |  |  |
| 230 | Кабель в броне из проволоки для прокладки в канализацию и грунт, центральная трубка, одномод, 8 волокон, 7 кН | | | ТОС-П-8А-7кН | м | 750 |
| 231 | Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (FTP/UTP) одиночной прокладки на открытом воздухе, (до -60˚С) | | | КВПП-5е 4х2х0,52 | м | 700 |
| 232 | Кабель силовой, не распространяющий горение, в холодостойком исполнении, от -60°С до +40°С | | | ВВГнг-ХЛ 3х1.5 | м | 965 |
| 233 | Провод медный 2-х жильный | | | ШВВП 2x0,75 | м | 5 |
| 234 | Провод заземления желто-зеленого цвета | | | ПВ-3 6 | м | 10 |
| 235 | Патч-корд RJ45, cat.6, серый, длина 2 м | | | C6-154GY-2MB | шт. | 10 |
| 236 | AMP-5-554720-3/ Modular plug, 8pos. (RJ-45, вилка) | | | RJ-45, вилка | шт. | 50 |
| 237 | Вилка (IEC) 3х-полюсная для подключения оборудования к ИБП | | | RS 449-922 | шт. | 8 |
| 238 | Розетка (IEC) 3х-полюсная для подключения ИБП к сети | | | RS 488-208 | шт. | 4 |
| 239 | Металлорукав | | | РЗ-ЦХ-20 | м | 100 |
| 240 | Металлорукав | | | РЗ-ЦХ-38 | м | 100 |
| 241 | GYROUX G-100-65 S0.8 L3000, короб замковый | | | арт. 126403-2 | м | 51 |
| 242 | GYROUX F-100 S0.8 L3000, крышка замковая | | | арт. 127502-2 | м | 51 |
| 243 | РЛ-60 S0.8, разделитель лотка | | | арт. 999023-2 | м | 51 |
| 244 | ЛМСУ 0,8, соединитель лотка | | | арт. 900001-2 | шт. | 34 |
| 245 | Кабель-канал без разделителя 105х50 | | | LEG-10429 | м | 100 |
| 246 | Разделительная перегородка к к/к 105х50 | | | LEG-10582 | м | 100 |
| 247 | Накладка на стык крышки к/к 105х50 | | | LEG-10801 | шт. | 50 |
| 248 | Кабель-канал без разделителя 20х12.5 | | | LEG-30008 | м | 10 |
| 249 | Заглушка на к/к 20х12.5 | | | LEG-31202 | шт. | 6 |
| 250 | Угол внешний/внутренний к к/к 20х12.5 | | | LEG-30221 | шт. | 6 |
| 251 | Угол плоский к к/к 20х12.5 | | | LEG-30223 | шт. | 6 |
| 252 | Накладка на стык крышки к/к 20х12.5 | | | LEG-33602 | шт. | 5 |
| 253 | Труба стальная водогазопроводная d 32 | | | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 5 |
| 254 | Для соединения компьютеров, имеющих USB-разъемы клавиатуры и мыши, с KVM переключателями Master View KVM, 3м. | | | 2L-5203U | шт. | 1 |
|  | *ЗИП системы телевизионного наблюдения* | | | | | |
| 255 | Видеорегистратор 9Тб, до 2 каналов распознавания. Регистрация т/с до 150 км/ч) | | | DVR «Ultima-CITY- Uragan» АФЕТ.437291.110 | шт. | 1 |
| 256 | Видеокомплекc совмещенный (цифровой высокой четкости (2 Мп) + аналоговый) стационарный с вариообъективом, ~24 В, 22 Вт, | | | ИВК-СУ-024-112-011 | компл. | 1 |
|  | *Объектовые элементы комплекса автоматизированных систем* | | | | | |
| 257 | Антенна спутниковая Ø 2400 мм (зеркало + ОПУ + облучатель + штанги + приемник + передатчик + модем) Prodelin 1,8 м с усиленной стойкой в сборе с приёмно-передающим устройством (BUC 6W) и модемом iDirect X3. Оператор спутниковой связи ЗАО «Сатис-ТЛ-94» | | |  | шт. | 1 |
| 258 | Модуль контроля состояния объектовых технических средств, металлический корпус на DIN (2 корпуса), кросс-плата | | | «Ultima-EXT-M-077», КМУР 42.1713-013ТУ, с кросс-платой | шт. | 3 |
| 259 | Настольный телефон с LCD дисплеем, Caller ID, ручное управление громкостью, две телефонные линии, автодозвон | | | Телта 214-20 | шт. | 2 |
| 260 | Шлюз IP-телефонии | | | AP200E | шт. | 2 |
| 261 | GSM/GPRS/3G – модем Maestro | | | M100evo IP | шт. | 1 |
| 262 | Антивандальная антенна для GSM-терминалов. Диапазон частот 880... 2170 МГц (Кабель RG-58, 2 метра, разъем SMA-M). | | | Антенна «Триада-996 Sota» | шт. | 1 |
| 263 | Патчкорд RS-232(M) 9pin - RS-232(F) 15pin D-sub, длина 2м. | | |  | шт. | 1 |
| 264 | Извещатель точечный магнитоконтактный для установки на метал. поверхности | | | ИО102-30 «Бульдог» | шт. | 2 |
| 265 | Кронштейн для установки ИО102-30 «Бульдог» | | | АФЕТ 437291.110.210 | шт. | 2 |
| 266 | Лицензия для модуля оперативного восстановления работоспособности видеорегистратора (1 устройство) | | |  | шт. | 1 |
| 267 | Лицензия на подключение драйвера e-mail информирования по SMTP протоколу | | | Itrium-L-EMAIL | шт. | 1 |
| 268 | Лицензия на подключение драйвера SMS-информирования по SMS модему | | | Itrium-L-SMS | шт. | 1 |
| 269 | Лицензия на передачу сообщений по SOAP/HTTP протоколу в CMO | | | Itrium-L-WEB-Services | шт. | 1 |
| 270 | Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (FTP/UTP) одиночной прокладки на открытом воздухе, (до -60˚С) | | | КВПП-5е 4х2х0,52 | м | 54 |
| 271 | Провод соединительный телефонный, черный, 10 м | | | TEL-0013/10/B | шт. | 1 |
| 272 | Провод медный 2-х жильный | | | ШВВП 2х0,75 | м | 6 |
| 273 | Кабель сигнальный 4х0.22 мм.кв.,луженая медь, многожильный, на катушке 100м. | | | AS-CAB004 | м | 14 |
| 274 | AMP-5-554720-3/ Modular plug, 8pos. (RJ-45, вилка) | | | RJ-45, вилка | шт. | 6 |
| 275 | DIN - рейка 35мм, OMEGA 3F, 35х7,5, толщ. 1 мм, длина 2 м | | | DKC 02140 | шт. | 2 |

«Сторона 1»: «Сторона 2»:

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  ФКП «Аэропорты Камчатки»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Журавлёв  мп  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | мп  « « 2015 г. |

Приложение № 3

к договору №

от « \_ « \_\_ 2015 г.

**Календарный график выполнения Работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Этапы выполнения работ | Место выполнения работ  (оказания услуг) | Сроки выполнения работ  (оказания услуг) |
| 1. | Разработка рабочей документации |  |  |
| 2. | Поставка Оборудования |  |  |
| 3. | Доставка Оборудования |  |  |
| 4. | Монтаж и пусконаладка Оборудования |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| «Сторона 1»: «Сторона 2»: |  |
| |  |  | | --- | --- | | Генеральный директор  ФКП «Аэропорты Камчатки»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Журавлёв  мп  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | мп  « « 2015 г. | |  |

**Образцы основных форм документов**

## ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

**Опись документов**

**на проведение открытого конкурса на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора

| **№№ п/п** | **Наименование документов** | **Страницы с \_\_ по \_\_** | **Количество страниц** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| *…* | *… Перечислить все иные приложения* |  |  |
| **Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником закупки** \* | | | |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО листов:** |  |  |

**Участник закупки (уполномоченный представитель)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) Ф.И.О.)**

М.П.

**Форма 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На бланке  участника закупки  (при наличии) |  | В ФКП «Аэропорты Камчатки» |
| дата |  |  |

**Письмо-Заявка**

*наименование участника закупки*

**на участие в открытом конкурсе**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Изучив конкурсную документацию и принимая все установленные в ней требования и условия проведения конкурса, направляем для участия в конкурсе комплект документов в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложение о товаре, работах, услугах по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью).

Сообщаем, что *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в документации о проведении открытого конкурса:

соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурса, подтверждено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в открытом конкурсе;

в отношении *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

не приостановлена;

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

**нет**.

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

будет признан победителем конкурса, обязуемся подписать Договор в установленный срок на условиях, приведенных в документации о проведении открытого конкурса, проекте Договора и настоящей заявке, предоставить обеспечение в размере\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (если требуется) от начальной цены Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.**

Поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Договора. Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения Договора.

Если заявке на участие в конкурсе *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ или в случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование Участника закупки*

обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о проведении открытого конкурса, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Договора.

Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения Договора.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И. О.)

МП

**Форма 2**

*(для юридических лиц)*

Приложение 1 к заявке

на участие в конкурсе

**Сведения об участнике закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС |  |
| Сведения о руководителе –  фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование и местонахождение обслуживающего банка |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Код БИК |  |
| Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: |  |
| ОГРН |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс\* |  |
| Адрес электронной почты\* |  |
| Контактное лицо\* |  |
| Основной вид деятельности\* |  |
| Категория (отметить)\* | субъект малого предпринимательства  учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы  общественная организация инвалидов  иное |
| Прочие сведения  по усмотрению участника\* |  |

*\* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И. О.)

МП

**Форма 2**

*(для физических лиц)*

Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе

*наименование участника* закупки

**Сведения об участнике закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование и местонахождение обслуживающего банка |  |
| Корреспондентский счет |  |
| ОГРИП |  |
| Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: |  |
| Факс (при наличии)\* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)\* |  |
| Прочие сведения\* |  |

*\* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И. О.)

МП

**Форма 3**

Приложение 2

к заявке на участие в конкурсе

*наименование участника закупки*

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

## И СРОКАХ

**ЦЕНА ДОГОВОРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Сумма без учёта НДС (руб.) | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| 1. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | |  |  |

\* Цена товара, работ, услуг должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товаров, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае, если участник размещения заказа НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС»

ИТОГО цена договора составляет: \_\_\_\_\_ (указать значение цифрами и прописью) рублей

**СРОКИ выполнения работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Единица измерения | Срок (период) (цифрами и прописью) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

*Примечание:*

*Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И. О.)

МП

Приложение 3

к заявке на участие в конкурсе

*наименование участника закупки*

## ФОРМА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

*Форму предоставления сведений определяет участник закупки*

*Например:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей критерия** | **Предложение участника закупки** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***\* Заполнение формы 4 является необязательным для участника закупки и влияет только на оценку заявок на участие в конкурсе по критерию «Качество работ и квалификация участников закупки».***

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И. О.)

**МП**

## ФОРМА 5. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – доверитель)

(Наименование участника)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлять интересы доверителя в открытом конкурсе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – конкурс)

(указать наименование предмета конкурса),

проводимом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать название заказчика).

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать Заказчику, Единой комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в открытом конкурсе.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

(Ф.И.О.)

*М.П.*

## ФОРМА 6. Форма запроса на разъяснение документации о проведении открытого конкурса

Тел/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на проведение открытого конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Раздел документации о проведении конкурса (инструкции участникам, информационной карты и т.п.) | Ссылка на пункт документации о проведении конкурса, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации о проведении открытого конкурса |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

или по электронной почте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник закупки (уполномоченный представитель)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)