Ответ на запрос № 1

от 24.06.2016

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Ответ |
| 1. Возможно ли авансирование? И в каком пределе? | Авансирование документаций о проведении запроса цен не предусмотрено |
| 2. Как будет происходить отпуск топлива? ( Через операторную, с кнопки пуск-стоп или автономную по картам)  | Отпуск топлива будет производиться с кнопки «Пуск-Стоп». |
| 3. Шкаф автоматики будет взрывозащищенный? (если будет операторная тогда обычного исполнения, не будет операторной шкаф автоматики ставится в техотсеке взрывозащищенный это увеличивает себестоимость). | Шкаф автоматики должен быть взрывозащищенный. Операторной не будет. |
| 4. Расположение КХТ в населенном пункте? | КХТ будет располагаться на территории склада ГСМ в аэропорту местного значения, расположенного на расстоянии от населенного пункта в 3-х км. |
| 5. Будут переторжки? | Переторжка документацией о проведении запроса цен предусмотрено, решение о переторжке принимает Единая комиссия непосредственно на рассмотрении и оценке заявок |
| 6. Включены ли в стоимость закупки ШМР и ПНР? | Если Вы имеете ввиду пусконаладочные работы, то они не входят в стоимость изделия. |