Ответ на запрос № 1

по проведению запроса цен № 31604606968 на поставку сборно-разборного гаража для нужд ФКП «Аэропорты Камчатки»

25.01.2017

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Ответ |
| Допустимо ли предложение аналога с характеристиками превосходящими по качеству требуемые? Аименно: стальные колонны из двутавра, стальные балки из двутавраКаркас зданий монтируется из холодногнутого оцинкованного профиляСтены и кровля склада собираются поэлементно из оцинкованного и окрашенного профлиста,натурального минераловатного утеплителя, пленок паро- ветрозащиты | При монтаже данной конструкции нам придется нести дополнительные затраты по сборке, что недопустимо, так же пунктом 3 информационной карты документации о проведении запроса цен альтернативное предложение не предусмотрено. |