Ответ на запрос 1

 о разъяснении положений конкурсной документации

закупка № **31502821109**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос Участника закупки | Ответ Заказчика |
| Уточните марки/артикулы или характеристики позиции – антенна Ø 2400 мм (зеркало + ОПУ + облучатель + штанги + приемник + передатчик + модем) | Антенна спутниковая Ø 2400 мм (зеркало + ОПУ + облучатель + штанги + приемник + передатчик + модем) Prodelin 1,8 м с усиленной стойкой в сборе с приёмно-передающим устройством (BUC 6W) и модемом iDirect X3. Оператор спутниковой связи ЗАО «Сатис-ТЛ-94» |
| Уточните, входит ли в состав работ организация спутникового канала связи/ оказание услуг связи | Да, организация спутникового канала с демонстрацией работоспособности смонтированного оборудования ИТС ОТБ на рабочем месте региональной системы мониторинга установленном в управлении Заказчика. |