Ответ на запрос 1 о разъяснении технических характеристик Товара

закупка № 31501925438

№ 7зц-2015

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос Участника закупки | Ответ Заказчика |
| 1. В ТЗ указан прибор с LCD-дисплеем. Он используется для работы при положительных температурах воздуха. Для работы при отрицательных температурах применяется прибор в низкотемпературным, ярким и динамичным графическим OLED-дисплеем. | 1. В ТЗ закупки внесены изменения:  Комплектация: «- Приемник 510 Master (с низкотемпературным OLED-дисплеем) - 1 шт.». |