## ПРОТОКОЛ № 20/зп-2013 рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений

г. Петропавловск-Камчатский «21» августа 2013 г.

**Наименование предмета закупки:Выполнение работ по Объекту «Приобретение и монтаж силового трансформатора в аэропорту Мильково»**

**Начальная (максимальная) цена договора:** 444 521,00 (четыреста сорок четыре тысячи пятьсот двадцать один) рубль 00 копеек (с учетом НДС)

**Извещение №** **31300489197**о проведении запроса предложений было размещено на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и № 20/зп-2013 на сайте Заказчика: [www.airkam.ru](http://www.airkam.ru) 13.08.2013.

**Заказчик:** Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки»

**Единая комиссия:** Единая комиссия по размещению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФКП «Аэропорты Камчатки» и проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды»

В составе комиссии 7 членов. На заседании присутствуют 5 членов комиссии:

*Члены комиссии: Черевко Д.А., Гущанская А.В., Мельник И.И., Нефедова В.А., Павинская М.М.*

Члены комиссии ознакомлены с требованиями, предъявляемыми к членам комиссии о недопущении личной заинтересованности в результатах закупки. Заявлений от членов комиссии о личной заинтересованности в победе участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, не поступало.

Процедура вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась 21 августа 2013 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д. 43, каб. 210.

**Сведения о поступивших заявках на участие в запросе предложений:** До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений (20 августа 2013 года, 17-00) поступила 1 (одна) заявка, заявок в форме электронного документа не поступало.

На заседание комиссии, заявки на участие в запросе предложений, изменения, отзывы поданных заявок не поступали.

В отношении заявок на участие в запросе предложений, для всех лотов, была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника закупки;

- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений;

- цена договора и прочие условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в запросе предложений и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений.

**Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений:**

**1. Наименование участника закупки:** Общество с ограниченной ответственностью «Позитрон» (ООО «Позитрон»)(683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1, пом. 6; ИНН/КПП 410102604143/410101001; ОГРН 1084101004349).

**Наличие сведений и документов:** в соответствии с информационной картой о проведении запроса предложений.

**Условия исполнения договора:**

Цена договора:

**442 298,22 (четыреста сорок две тысячи двести тысячи двести девяносто восемь) рублей 22 копейки** (с учетом НДС).

Срок исполнения договора:

**Начало выполнения работ – со дня, следующего за заключением договора; окончание Выполнения работ 30 сентября 2013 г.;**

Обеспечение договора:

**132 689, 47 (сто тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 47 копеек**

Товар, предлагаемый к поставке:

**Трансформатор ТМг-250-6/0,4 – 1 шт.**

**Результаты рассмотрения заявки на участие в запросе предложений:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование участника  закупки | Сведения о соответствии предоставленных документов требованиям документации о проведении запросе предложений | Сведения о соответствии участника закупки гл. 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг  ФКП «Аэропорты Камчатки» |
| ООО «Позитрон» | не соответствуют | соответствуют |

На основании п. 6.3.6. р. 6.3. гл. 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федеральным казенным предприятием «Аэропорты Камчатки», **отказать в допуске к участию в запросе предложений** ООО «Позитрон», **заявка не соответствует** требованиям и условиям документации о проведении запроса предложений.

**Основание принятия решения о несоответствии заявки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Несоответствие заявки | Пункт информационной карты |
| 1. Предлагаемая к поставке и монтажу модель трансформатора не соответствует модели, заявленной в техническом задании запроса предложений | Требуется трансформатор ТМ-250-6/0,4 – 1 шт., предлагается трансформатор - **ТМг-250-6/0,4 – 1 шт.** |
| 2. Заявка, представленная на рассмотрение не прошита и не скреплена печатью | абз. 2 п. 11 информационной карты документации о проведении запроса предложений: «Ненадлежащее исполнение участником закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки.». |

**Итоги рассмотрения заявки:**

По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссия приняла решение:

На основании п. 6.3.13 ч. 6.3. гл. 6.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг Федеральным казенным предприятием «Аэропорты Камчатки» признать запрос предложений несостоявшимся.

В соответствии с п. 9.3. гл. 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федеральным казенным предприятием «Аэропорты Камчатки», Заказчик вправе заключить договор у единственного Подрядчика. Закупка осуществляется по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении закупки или по согласованной с этим Подрядчиком цене.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее чем три года со дня подведения итогов конкурса.

Протокол подписан присутствующими на заседании членами комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | Д.А. Черевко |
|  |  | А.В. Гущанская |
|  |  | В.А. Нефедова |
|  |  | И.И. Мельник |
|  |  | М.М. Павинская |