«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

 ФКП «Аэропорты Камчатки»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Журавлёв

**Документация №166/ПЗ-2015**

*рег. № в единой информационной системе:* [*www.zakupki.gov.ru*](http://www.zakupki.gov.ru)**31502952074**

о проведении прямой закупки

на право заключить договор на Выполнение работ по объекту «Ремонт арендуемых гаражей, расположенных по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 43»

*г. Петропавловск-Камчатский*

*2015 год*

**Предмет договора:** Выполнение работ по объекту «Ремонт арендуемых гаражей, расположенных по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 43»

**Место выполнения работ:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 43

**Стоимость (цена) Договора –** 645 134,72 (шестьсот сорок пять тысяч сто тридцать четыре) рубля 72 копейки, без учета НДС.

**Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:** не предусмотрено.

**Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:** не предусмотрено.

**Срок, в течение которого Заказчик может отказаться от проведения процедуры закупки** – не предусмотрено.

**1. Установленные Заказчиком требования к качеству, количеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: в соответствии с техническим заданием**

**2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:** не установлены.

**3. Форма, сроки и порядок оплаты:**

Заказчик в течение 5-ти дней со дня заключения Договора, перечисляет на расчетный счет Поставщика в размере 100% от цены указанной в Договоре на основании счетана основании акта выполненных работ.

**4. Порядок формирования цены договора:**

Стоимость (цена) договора включает в себя все затраты (расходы) Поставщика, связанные с исполнением договора.

**5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:** не предусмотрено.

**6. Требования к участникам закупки:**

- участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе ликвидации;

- участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе банкротства;

- деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- участник не должен иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям:**

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до дня заключения договора;

- копии учредительных документов;

- документ, подтверждающий полномочия физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника закупки (удостоверенная надлежащим образом копия решения о назначении физического лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки;

**7. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:** не предусмотрено.

**8. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:**не предусмотрено.

**9. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:** не предусмотрено.

**10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:** не предусмотрено.

**11. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком:** требование обеспечения заявки на участие в закупке не предусмотрено.

**12. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком:** требование обеспечения исполнения договора не предусмотрено.

**13. Сведения о проведении предварительного квалификационного отбора:** не предусмотрено.

**14. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения:** не предусмотрено.

**15. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки:** не предусмотрено.

**Договор № \_\_\_\_**

г. Петропавловск-Камчатский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года

**Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Журавлёва Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании абз. 1 п. 6.9.4. ч. 6.9. гл. 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Камчатки» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора и срок выполнения работ**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями и условиями Договора выполнить работы по объекту «Ремонт арендуемых гаражей расположенных по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 43».

1.2. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание работ: до «30» ноября 2015 года.

1.3. Место выполнения работ: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 43.

**2. Цена Договора и порядок расчетов**

2.1.Общая стоимость указанных в пункте 1.1. работ по настоящему Договору составляет 645 134,72 (шестьсот сорок пять тысяч сто тридцать четыре) рубля 72 копейки, без учета НДС.

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. По согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) объем, предусмотренных Договором работ.

2.3. При изменении объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему работ, но не более чем на 10% (десять процентов) от цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема работ, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

2.4. В течение 5 (пяти) дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Подрядчику в размере 30 % от стоимости работ по настоящему Договору.

2.5. Окончательный расчет, за вычетом аванса осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры и предоставления Подрядчиком счета.

Основанием для оплаты будут служить подписанные Сторонами: акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3). Виды работ определяются Приложением № 1.

**3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ**

3.1. Порядок выполнения работ по настоящему договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и сметой на производство работ (Приложение № 2 к настоящему договору).

3.2. Прием выполненных работ осуществляется Заказчиком на соответствие требованиям, установленным в настоящем договоре, по объему и качеству.

3.3. При завершении работы Подрядчик предоставляет акт выполненных работ формы КС-2; КС-3 в двух экземплярах. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта выполненных работ, направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ по формам КС-2; КС-3 или мотивированный отказ.

3.4. В случае несоответствия результата работ Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и отказа подписать акт выполненных работ стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии о выполнении доработок должны быть предъявлены в течение 5-ти дней после получения акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.

3.5. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом выполнения работ.

3.6. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи работ.

3.7. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие качество поставляемого оборудования и материалов.

3.8. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.9. Приемка объекта производится в течение 10 дней после получения Заказчиком от Подрядчика письменного извещения о выполнении всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

**4. Права и обязанности сторон**

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ, в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчику к месту проведения работ и территории для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также для временного размещения работников Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работы в соответствии с технической документацией и передать Заказчику их результат в установленные настоящим договором сроки.

4.4.2. Предоставить Заказчику по его требованию копии договоров, заключенных с субподрядными организациями и копии свидетельств, выданных им саморегулируемой организацией, о допуске к определенным видам работ.

4.4.3. Предоставлять Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и создавать условия для проверки хода выполнения работ и производственных расходов по договору.

4.4.4. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства.

4.4.5. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

4.4.6. Вывезти в 14-дневный срок со дня подписания акта приема-передачи работ принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.4.7. Обеспечить в ходе производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.4.8. Обеспечить содержание и уборку площадки производства работ и прилегающей к ней территории.

4.4.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники до завершения работ.

4.4.10. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.

**5. Ответственность сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

6.3. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

**7. Срок действия Договора**

7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для обеих Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

7.2. Досрочное расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**8. Разрешение споров и разногласий**

8.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.

8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном судеКамчатского края.

**9. Прочие условия Договора**

9.1. При необходимости Стороны заключают дополнительные соглашения, все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительными соглашениями к Договору, подписанными уполномоченными лицами Сторон. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью.

9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются в порядке законодательства Российской Федерации.

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.4. В случае если после подписания Договора в Российской Федерации законодательно будут приняты изменения в актах, инструкциях и прочих нормативных документах, которые повлияют на условия Договора, то указанные изменения в обязательном порядке подлежат согласованию между Сторонами.

**10. Заключительные положения**

10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, юридического адреса, в период действия Договора, она должна в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.2. Неотъемлемой частью Договора является:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

10.3. Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

**11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»** | **«Подрядчик»** |
| **ФКП «Аэропорты Камчатки»**Юридический адрес: 684005, Камчатский кр., г. Елизово, ул. Звездная, д. 1Почтовый адрес: 684001, Камчатский кр., г. Елизово-1, а/я 1Р/счет 40502810000000005381ПАО «Камчаткомагропромбанк»БИК 043002711К/счет 30101810300000000711ИНН 4105038601КПП 410501001Тел./факс (4152) 218-500, 218-510 |
| **Генеральный директор** **ФКП «Аэропорты Камчатки»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Журавлёв**  |

Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

**Техническое задание**

**на выполнение работ по объекту**

**«Ремонт арендуемых гаражей»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Требуемые параметры, характеристики |
| 1. | Место расположения объекта | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский |
| 2. | Перечень работ | **Кровля**1. Заделка швов между перекрытием и стеной по оси Б (задний фасад) цементно-песчаным раствором М 100 - 25,4 м.п./0,2 м3.
2. Демонтаж существующего отлива по оси А (передний фасад -25,4м.п/15,2 м2
3. Изготовление и монтаж отливов из оцинкованной стали толщиной 0,55мм с полимерным покрытием синего цвета по оси А; Б с креплением к перекрытию дюбель-гвоздями (шаг 100мм) с запуском под существующий кровельный ковер -50,8 м.п./29,21 м2.
4. Заделка примыканий кровли к отливам двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике - 15,24 м2.
5. Герметизация анкерного болта на кровле над боксом № 4 битумной мастикой - 0,2м2.

**Ворота**1. Демонтаж ворот распашных стальных двухстворчатых -2шт/15м2/230кг.
2. Демонтаж створки ворот с бокса №2 -1шт/50кг.
3. Демонтаж существующей створки ворот с бокса №3 -1шт/50кг.
4. Грунтовка металлических частей элементов ворот на два раза грунтовкой ГФ-021- 17,2м2/8,64кг.
5. Изготовление металлических ворот (сталь угловая 50х50 мм, сталь листовая толщ. 3мм) с утеплением из пенополистерола и внутренней облицовкой ОСП-Ф1 толщ. 12мм -2шт/740,8кг
6. Изготовление каркасов двух дверей на ворота из швеллера гнутого 60х32х3мм ГОСТ 8282-83 две створки 0,8х1,8мм и обрамление (см. схему лист 4; 5; 6) -57,5кг.
7. Окраска металлических огрунтованных частей элементов ворот на 2 раза эмалью ПВ-115- 15,0м2.
8. Монтаж металлических ворот (сталь угловая 50х50 мм, сталь листовая толщ. 3мм) с утеплением из пенополистерола и внутренней облицовкой ОСП-Ф1 толщ. 12мм -2шт/740,8кг.
9. Демонтаж полов из бетона М 150 для устройства смотровой ямы в боксе №4 -0,55 м3.
10. Крепление существующих швеллеров №10 (обрамление ворот) вертикально -56,0кг.
11. Установка ворот распашных, двустворчатых 3х2,5м -145,12 кг.
12. Установка замка врезного в дверной проем ворот -1шт.
13. Устройство и установка запорных устройств на ворота с внутренней стороны гаража из арматуры АI Ø 18мм(см. схему лист 5) - 4,0кг.
14. Окраска металлических частей элементов ворот на два раза Эмалью ПФ 115- 17,2м2/8,64кг.

**Смотровая яма**1. Разработка грунта для устройства смотровой ямы в боксе №4 - 20,4м3.
2. Устройство щебеночного основания толщиной 10см -5,8м2/0,58м3.
3. Армирование днища смотровой ямы, арматура АIII Ø 12мм (см. схему лист 2; 3) -44,4кг.
4. Бетонирование днища смотровой ямы Бетон В 15 (см. схему лист 2; 3) -0,825 м3.
5. Армирование стен смотровой ямы арматура АI Ø 12мм -179,4кг.
6. Бетонирование стен смотровой ямы Бетон В 15 (см. схему лист 2; 3) -2,78 м3.
7. Устройство обрамления смотровой ямы из уголка 50х50х5мм ГОСТ 8509-93 (см. схему лист №3) -90,2 кг.
8. Изготовление щитов деревянных из доски обрезной 200х50 мм -3,66м2/0,2м3.
9. Гидроизоляция стен смотровой ямы снаружи обмазка битумом -18,3м2.
10. Обратная засыпка грунта с уплотнением 11,6м3.

**Полы**1. Армирование пола в боксе №3 арматура Вр I Ø 3мм шаг 300мм -12,5кг.
2. Устройство бетонного пола толщиной 10см в боксе №3 из бетона В25 – 2,4м3.
3. Армирование пола в боксе №4 арматура Вр I Ø 3мм шаг 300мм -9,9кг.
4. Устройство бетонного пола толщиной 10см в боксе №3 из бетона В25 – 1,9м3.

**Электропроводка****Монтаж**1. Монтаж розетки двухместной 2П+З открытой установки с заземляющими контактами IP20 20A «Ладога» - 9шт.
2. Монтаж розетки для электроплиты 2К+З 32 А (в комплекте с вилкой 2К+З 32 А) – 2 шт.
3. Монтаж выключателя 2-кл. открытой установки IP20 10A «Ладога» - 8шт.
4. Монтаж распаячной коробки открытой установки 100х100мм. – 27 шт.
5. Монтаж распаячной коробки открытой установки 150х110мм. – 7 шт.
6. Монтаж светильника НСП-02-200-021.01 У2 на крюке (с энергосберегающими лампами КЛЛ-FS-25 Вт-4000 К-Е27) – 17 шт.
7. Монтаж светильника Айсберг 2х36 Вт IP65 SAN на стене (кронштейнами) – 8 шт.
8. Монтаж магистрального кабеля от щита ВРУ до РЩ6 выполнить открыто в ПВХ кабель-канале 40х25 мм (33 м), кабелем ВВГнг 4х6 мм**2**  - 33 м.
9. Монтаж кабеля групп освещения выполнить открыто в ПВХ кабель-канале 40х25мм. (46 м), 25х25 мм (130 м) кабелем ВВГнг 3х1,5 мм**2**  - 176 м.
10. Монтаж кабеля розеточных групп выполнить открыто в ПВХ кабель-канале 40х25мм. (31 м), 25х25 мм (55 м) кабелем ВВГнг 3х2,5 мм**2**  - 86 м.
11. Подключение щитов РЩ1 – РЩ7 к магистральной линии выполнить кабелем открыто в ПВХ кабель-канале 40х25мм. (18 м) кабелем ВВГнг 2х4 мм**2** (18 м)при помощи сжимов ответвительных У-731М (фаза, ноль) – 12 шт.
12. Через стены кабель магистральный проложить в металлической трубе d= 25 мм - 6 переходов.
13. Установка щита (РЩ1-РЩ6) ЩРН-П-6 IP40 (200х148х95 мм) – 6 шт.
14. Установка щита (ВРУ) с окошком (310х300х150мм.) - 1шт.
15. Монтаж аппаратуры в щитах РЩ1-РЩ6, (см. Однолинейная схема электроснабжения склад с боксами АУП) - 6 комплектов.
16. Монтаж аппаратуры в щите ВРУ (см. Однолинейная схема электроснабжения склад с боксами АУП) - 1 комплект.
17. Укладка существующего кабеля ПУнг 3х1,5 мм2 выполнить в металлорукаве РЗ-Ц-18 (бокс №2) – 10 м.

**Подключение**1. Произвести подключение электропроводки к имеющимся линиям.

**Испытания и измерения**1. Проверка согласования параметров [цепи «фаза - нуль»](http://www.megaomm.ru/izmerenie-soprotivlenija-petli-faza-nol.html) с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников – 18 изм.
2. Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей – 18 изм.
3. Результаты измерений должны удовлетворять требованиям «Правил устройства электроустановок» 7 издание 01.09.2003г.
4. Все измерения оформить протоколами.

**Выполнить демонтаж**1. Электропроводка – 200 м.
2. Светильники – 24 шт.
3. Щиты электрические – 4 шт.
 |
| 3. | Условия выполнения работ | 1. Подрядчик выполняет все виды работ, указанные в разделе «Перечень работ» настоящего технического задания.
2. Работы выполняются без остановки основной деятельности и при обязательном согласовании с Заказчиком.
3. Подрядчик производит приобретение и доставку необходимого оборудования и расходных материалов до места производства работ. Допускается замена по согласованию с заказчиком используемых материалов на аналогичные с качеством не уступающим требованиям указанным в разделе «Перечень работ» настоящего технического задания.
4. Запрещается приобретать материалы и выполнять работы без письменного согласования с техническим надзором Заказчика.
5. Подрядчик производит доставку всех строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения работ до площадки строительства.
6. При обнаружении в ходе выполнения монтажа на объекте неучтенных работ и дополнительных материалов, Подрядчик обязан выполнить дополнительные объемы работ и приобрести материалы без включения этих затрат в дополнительную смету.
 |
| 4.  | Требование к оформлению исполнительной документации | 1. Исполнительные схемы.2. Технические отчеты по испытаниям и измерениям.3. Сертификаты на используемые материалы. |
| 5. | Требование к качеству работ и применяемым материалам | Работы должны производиться в соответствии с нормами СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», «Правилами устройства электроустановок» 7 издание 01.09.2003г. Все материалы, используемые при производстве работ, должны быть сертифицированы и соответствовать Российским стандартам качества, Сертификатам соответствия, Санитарно-эпидемиологическим заключениям, Сертификатам пожарной безопасности, не бывшими в употреблении. |
| 6. | Требования к исполнителю работ | Наличие Свидетельства о вступлении НП СРО на выполнения соответствующих видов работ.Свидетельство о регистрации электролаборатории. Наличие квалифицированного персонала, допущенного к выполнению соответствующих работ. |
| 7. | Требования к безопасности и гигиене труда | В соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности в РФ» |
| 8. | Требования к предоставлению гарантии | Срок предоставления гарантии на выполнения работ составляет не менее 24 месяцев со дня подписания акта - приемки выполненных работ. |
| 9. | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: со дня следующего после заключения договора.Окончание работ – «30» ноября 2015г. |
| 10. | Приложение | 1. Схемы по ремонту гаражей на 6 листах.2. Однолинейная схема электроснабжения склад с боксам (АУП) на 1 листе. 3. Схема расположения электрооборудования склад с боксами (АУП) на 1 листе. |