**РАЗЪЯСНЕНИЯ**

**положений конкурсной документации рег. № 31300653417 № 9/к-2013 открытого конкурса на право заключить договор на выполнение работ по Оснащению инженерно-техническими средствами в рамках плана обеспечения транспортной безопасности: *разработка рабочей документации, приобретение, доставка, монтаж и пусконаладка систем телевизионного наблюдения и контроля управления доступом для филиала «аэропорт Усть-Камчатск», разработка рабочей документации, приобретение, доставка и монтаж инженерно-технических сооружений транспортной безопасности в филиалах аэропортов Оссора, Мильково, Манилы, Никольское.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос** | **Ответ** |
| с № 1 по № 5: «В связи с отсутствием официальной информации о производителях и сертификации требуемой техническим заданием продукции прошу разместить данные о комплектации и полные технические параметры следующих изделий: № пп. в ТЗ Система электроснабжения: 40; № пп. в ТЗ Система охранной сигнализации: 1, 2, 3, 22; № пп; в ТЗ Система сбора и обработки информации: 1; № пп. в ТЗ Система телевизионного наблюдения: 4, 7 – 15; № пп. в ТЗ Объектовые элементы комплекса автоматизированных систем: 1.» | Требуемые технические характеристики по каждой системе приведены в техническом задании на основании проектной документации, со ссылкой на п. 4.2 информационной карты конкурсной документации. Участник закупки вправе предложить оборудование и материалы, удовлетворяющие требованиям технического задания и изложить техническое решение в разрабатываемой рабочей документации представив в надлежащей форме на участие в процедуре закупки. |
| № 6: «Для оценки участия в настоящем конкурсе прошу разместить проектную документацию, указанную в п.2 «Перечень работ» Технического задания конкурсной документации в электронном виде на официальном сайте. Отсутствие данной информации с учетом удаленности расположения Заказчика ограничивает круг потенциальных участников размещения заказа.» | При отсутствии у Участника закупки возможности ознакомиться с проектными решениями на бумажном носителе по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д. 43, каб. 307 (ссылка на п. 2 «Перечень работ» Технического задания конкурсной документации), Участник закупки может руководствоваться требованиями к составу, техническим характеристикам, установке, монтажу и пусконаладке систем, приведенными в технических заданиях конкурсной документации.Размещение на официальном сайте в общем доступе информации о проектных решениях не возможно по причине того, что сведения о проектах реализации планов обеспечения транспортной безопасности инфраструктуры ФКП «Аэропорты «Камчатки» являются информацией ограниченного доступа согласно требований пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» |
| № 7: «На основании требований ч. 1 ст. 19.1 федерального закона № 94-ФЗ прошу разместить обоснование (максимальной) цены контракта, а именно расчет начальной (максимальной) цены контракта.» | В своей работепо закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Камчатки» руководствуется Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2013 № 223-ФЗ и разработанным на основании данного закона и других нормативно правовых актов Положением о закупках принятым и утвержденным приказом от 01.04.2013 № 22-з и размещенным на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> и сайте Заказчика <http://www.airkam.ru>. В соответствии с Положением о закупках:**Начальная (максимальная) цена договора** – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) источниками информации о ценах товаров, работах, услугах, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора (цены лота). |