Разъяснения по запросу № 1 от 25.05.2016

по закупке № 0538100000416000012

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Ответ |
| 1. Каким образом будут компенсироваться транспортные затраты, понесенные подрядчиком и не предусмотренные сметными расчетами и соответственно не заложенные в стоимость контракта? | Проектно-сметная документация прошла проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в Хабаровском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России», получила положительное заключение и пересмотру не подлежит.  Ежеквартальные индексы к сметно-нормативной базе 2001 года по Камчатскому краю, рекомендованные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации (Минстрой России), учтённые при расчёте стоимости объекта «Реконструкция аэропорта Усть-Хайрюзово», предназначены для формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта для объектов капитального строительства и включают в себя расходы по доставке материальных ресурсов до строящегося объекта. |
| 2. Что должно входить в поз. 60 СМР в Ведомости объемов и стоимости работ? | Ведомость представлена как образец. В позицию 60 входят Объёмы работ «Участки метеооборудования №1» согласно перечня ОСР №02-06и2 (4316150), ЛСР 05-02-02и2 (Раздел 2,5,9).  Позиция 60 должна включать работы с минеральным грунтом. |
| 3. Где учитывать стоимость Работ с минеральными грунтом и Новое тротуарное покрытие А4? | Новое тротуарное покрытие А4 учесть позицией 61. |
| 4. Что должно входить в поз. 47 и 48 Ведомости объемов и стоимости работ? | Ведомость представлена как образец.  Ведомость должна учитывать перечень работ согласно ОСР №02-04и2 (4337740).  Позиция 47 должна учитывать устройство кабельных ЛЭП-0,4кВ, позиция 48 - электроосвещение. |
| 5. Где учитывать стоимость позиции Грунтовые сопряжения (работы с минеральным грунтом)? | Участник закупки самостоятельно принимает решение: укрупнить объёмы земляных работ, или вынести каждый вид земляных работ отдельным пунктом ведомости. (Ведомость объёмов работ составлена укрупненной, в соответствии с объектными, локальными сметными расчётами, ССР и представлена как образец для заполнения участником закупки в рамках подготовки заявки на конкурс. Участник закупки вправе отредактировать, в том числе дополнить (не ограничиваясь) позиции Ведомости, согласно локальных сметных расчётов в составе проектной документации. |
| 6. Включаются ли в поз. 36, 37, 38 стоимость искусственного покрытия РД (ССР по локальному расчету 02-02-02 и 2) или только стоимость искусственных покрытий перрона (ССР по локальному расчету 02-02-02 и 2)? | Ведомость представлена как образец.  Позиции 36,37,38 включают стоимость искусственного покрытия РД - ЛСР 02-02-02и2 (10307860). Искусственного покрытия перрона - ЛСР 02-03-02и2 (10307960). |
| 7. Что должно входить в поз. 300, 309, раздела «Здания спецтранспорта с гаражом, … | п. 300 относится к объекту «Здание спецавтотранспорта с гаражом, производственными и бытовыми помещениями служб ССТ и АС»,  п.309 – к объекту «Летняя стоянка для спецавтотранспорта» ОСР № 05-04и2 (8135460). |
| поз. 159, 160 раздела «Аварийно-спасательная станция… | Ведомость представлена как образец.  При составлении раздела ведомости «Аварийно-спасательная станция (АСС) руководствоваться ОСР 03-01и2 (8136350). |
| 8. Где учитывать стоимость позиции Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) в ведомости объемов и стоимости работ? | Стоимость позиции Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) в ведомости объёмов и стоимости работ учитывать согласно ЛСР 03-01-02и1 (7405630) в разделе «Аварийно-спасательная станция (АСС). |