Author: FastReport
Last saved by: krinichny_vn

Наименование стройки: Нежилое двухэтажное здание с помещениями различного назначения (аэровокзал) филиал "Аэропорт Палана". Замена силовой и осветительной электропроводки 1-го этажа
Объект № 2822.1521
Выписка из локальная ресурсной ведомости
на Замена силовой и осветительной электропроводки 1-го этажа
Наименование объекта:
Основание:

№
пп

Шифр, но-
мера норма-
тивов и ко-
ды ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса

Единица измерения

Количество

1 | 2 | 3 | 4 | 5
Материальные ресурсы
1 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,000212
2 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00546
3 | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000107
4 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,000741
5 | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,0464
6 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,314
7 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 87,3
8 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01564
9 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00036
10 | 101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0,039
11 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,786
12 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,064
13 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 9,2
14 | 101-2143 | Краска | кг | 3,0245
15 | 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 16,2
16 | 101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм | м | 2,97
17 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0,05
18 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0,8385
19 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 3,4116
20 | 101-2591 | Шпильки | шт. | 95,88
21 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 87,3
22 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,4486
23 | 102-0243 | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | м3 | 0,0009
24 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1,6595
25 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00191
26 | 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0,92
27 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,05
28 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 4,68
29 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,001481
30 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1,32
31 | 503-0464 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 0,6901
32 | 503-0472 | Розетка потолочная | 100 шт. | 0,9996
33 | 503-0589 | Розетка штепсельная одноместная для открытой проводки с заземляющими контактами | шт. | 7
34 | 503-0591 | Розетка штепсельная двухместная  с заземляющими контактами | шт. | 35
35 | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,316
36 | 507-0915 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) гофр. диаметром 25 мм | м | 60
37 | 507-2623 | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 10 шт. | 0,096
38 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,2676
39 | 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 577,48
40 | 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,48
41 | 509-0066 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 12
42 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,3203
43 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 50,6
44 | 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 17,42
45 | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 4,415
46 | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,246
47 | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1,575
48 | 509-0760 | Светильники НББ 01-20 | шт. | 30
49 | 509-0765 | Светильники потолочные НПП 03-20-001-МУ3 | шт. | 4
50 | 509-0771 | Стартеры для люминесцентных ламп | 10 шт. | 2,6
51 | 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0,00732
52 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 46,8
53 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 2,6
54 | 509-0818 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | шт. | 0,06
55 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,279
56 | 509-1461 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. | 2,6
57 | 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 3
58 | 509-2167 | Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-40А | шт. | 3
59 | 509-2169 | Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-63А | шт. | 2
60 | 509-2186 | Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-16А | шт. | 4
61 | 509-2970 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм) | шт. | 1
3 из 3